DARBŲ APRAŠYMAS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

PATALPŲ PRITAIKYMO DARBAI MOLĖTŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE, VYKDANT PROJEKTĄ „BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Atliekamų statybos darbų tikslas – pritaikyti Molėtų pradinės mokyklos, esančios Molėtuose, Graužinių g. 1, patalpas žmonių su negalia poreikiams. Vykdant projektą numatomi darbai bei orientaciniai jų kiekiai yra pateikti darbų šiame aprašyme. Konkurso dalyvis prisiima riziką dėl galimo faktinių darbų kiekių, neviršijančių 10 procentų nuo Sutarties kainos, padidėjimo. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą aprašyme nurodytą darbų apimtį. Darbai vykdomi veiklą vykdančioje įstaigoje.

Numatomi vykdyti darbai:

WC patalpų pritaikymas:

Durų apvadų demontavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena - apie 57,6 m;

Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką - apie 48 m2;

Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių 100 % - apie 7,8 m2;

Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu - apie 90 m;

Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu - apie 0,78 m3;

Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas - apie 0,36 m3;

Sąramos - apie 0,36 m3;

Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai) - apie 5,4 m2;

Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą, sienų paviršiai - apie 31,8 m2;

Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų - apie 4,2 m2;

Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys iki 2,0 m2 - apie 12 m2;

Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių mediena - apie 60 m;

WC pertvarų išardymas - apie 24 m2;

WC pertvarų iš skydų surinkimas. - apie 9 m2;

Gamykloje pagamintos konstrukcijos (komplektas) - apie 9 m2;

Sąvartyno išlaidos - apie 1,72 t;

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose - apie 6 m;

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose - apie 6 m;

Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) - apie 6 m;

Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose - 6 vnt.;

Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm - 6 vnt.;

Jungiklių blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. - 6 vnt.;

Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas - 6 vnt.;

Klozetų, pritaikyti žmonių su judėjimo negalia poreikiams, su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas - 3 kompl.;

Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechninėse kabinose montavimas - apie 3 m;

Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, - 6 vnt.

Rūbinėlės patalpų pritaikymas

Durų apvadų demontavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena - apie 9,6 m;

Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką - apie 8 m2;

Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, kai lieka tinkamų plytelių 100 % - apie 1,3 m2;

Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu - apie 15 m;

Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu - apie 0,13 m3;

Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0,1 t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankiniu būdu - apie 0,06 m3;

Sąramos - apie 0,06 m3;

Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai) - apie 0,9 m2;

Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą, sienų paviršiai - apie 5,3 m2;

Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų - apie 0,7 m2;

Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės, vidinės durys iki 2,0 m2 - apie 2 m2;

Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių mediena - apie 10 m;

Sąvartyno išlaidos - apie 0,29 t;

Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, rankiniu būdu tinkuotose sienose - apie 1 m;

Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, sienų paviršiuose - apie 1 m;

Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) - apie 1 m;

Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose - 1 vnt.;

Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm - 1 vnt.;

Jungiklių blokų montavimas potinkinėse dėžutėse, kai bloke elementų 2 vnt. - 1 vnt.

Klasių pritaikymas

Durų siaurų staktų remontas, neišimant durų varčių ir neišardant apvadų, mūrinėse sienose (slenksčio sužeminimas) – 10 vnt.;

Durų slenksčio uždengimas metaliniu profiliu – apie 11 m.

Virtuvės plastikinių durų keitimas

Durų keitimas plastiko durimis (varčios plotis ne mažiau 850 mm), nudaužant tinką, atstatant angokraščius ir/arba įrengiant apvadus – apie 3,8 m2.

Laiptų ženklinimas įspėjamąja juosta

Laiptų ženklinimas įspėjamąja juosta – apie 46,3 m.

Kiti reikalavimai.

Projekte naudojamų medžiagų spalvinės charakteristikos derinamos darbų vykdymo metu.