Dujų analizatoriai

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis, vnt. | Prekės vieneto kaina, Eur (be PVM) | Bendra kaina (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nešiojamas multifunkcinis dujų analizatorius /matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore)/ nurodyti markę, modelį ar kataloginį numerį pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), nurodyti gamintoją/ | 10 |  | /4x5/ |
| 2 | Nešiojamas multifunkcinis dujų analizatorius /matuoti vandenilio koncentracijai lauke (aplinkos ore)/ nurodyti markę, modelį ar kataloginį numerį pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), nurodyti gamintoją/ | 1 |  | /4x5/ |
| 3 | Dujų analizatorius perimetro apsaugai / matuoti sieros dioksido, deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore)/ nurodyti markę, modelį ar kataloginį numerį pagal gamintoją (jeigu tokia gamintojo informacija yra), nurodyti gamintoją/ | 2 |  | /4x5/ |
| Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |
| PVM suma /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) /pildoma jei taikoma/: |  |  |  |  |

*Į  kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

- lentelė. Siūlomų dujų analizatorių 11 vnt. duomenys:

| Eil. Nr. (Techninės specifikacijos Nr.) | Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriuos turi atitikti prekės | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1.(1) | Ketinama įsigyti 11 (vienuolika) vnt. nešiojamus multifunkcinus dujų analizatorius, kurie turi atitikti: | ____________ |
| 1.1. (1.1.) | 10 (dešimt) vnt. - analizatorius turi matuoti deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore): Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti prietaiso paskirtį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.1.1. (1.1.) | Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai: - LEL (Methane) ne siauresniame diapazone kaip 0÷100 %; - O2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷30 %; - H2S ne siauresniame diapazone kaip 0÷500 ppm; - CO ne siauresniame diapazone kaip 0÷1000 ppm. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.2. (1.2.) | 1 (vienas) vnt. - analizatorius turi matuoti vandenilio koncentraciją lauke (aplinkos ore). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti prietaiso paskirtį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.2.1. (1.2.) | Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai: - Vandenilio dujų matavimo diapazonas ne siauresniame diapazone kaip 0÷2000 ppm; Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 2. (2.) | Kalibruojami metano - oro mišiniu. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 3. (3.) | Dujų analizatoriai turi turėti įmontuotą siurbliuką priverstiniam ėminio paėmimui. Siurbliukas turi būti įmontuotas prietaise ir neskirtas nuiminėti/uždėti kaskart prieš atliekant matavimus. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 4.(4) | Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 ÷ +50OC, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 5.(5) | Dujų analizatoriai turi turėti vietinės indikacijos displėjų, šviesinę, garsinę bei vibracinę signalizaciją. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 6.(6) 7. (7.) | Dujų analizatorių absoliutinė paklaida ne didesnė kaip -/+ 6% nuo matuojamos reikšmės. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 7. (7.) | Dujų analizatorių suveikimo laikas ne didesnis 15s. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 8. (8). | Duju analizatoriaus metmenys ne didesni nei 200 mm x 80 mm x 60 mm. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 9. (9.) | Dujų analizatoriaus su įmontuotų mėginių paėmimo siurbliu masė ne didesnė nei – 550 g. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 10. (10.) | Pristatymo metu, dujų analizatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Turi būti pateikta su kiekvienu komplektu lietuvių kalba parengtas prietaiso aprašymas, techninės charakteristikas, vartotojams skirtas naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų pateikta informacija, reikalinga, kad prietaisas teiktų tikslius matavimo rezultatus, būtų tinkamai ir saugiai naudojamas ir prižiūrimas. | /patvirtinti/ |
| 11. (11.) | Dujų analizatoriai turi būti tinkami naudoti sprogiose aplinkose (1 zona IIC T4). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 12. (12.) | Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su šia papildoma įranga: - Akumuliatorinis maitinimas, kuris užtikrintų ne trumpesnį kaip 20 val. nepertraukiamą prietaiso darbą; - akumuliatorių įkroviklis (nuo 220 V, 50Hz tinklo); - prietaiso korpusas turi būti gumuotas arba silikoninis arba lygiavertės medžiagos, apsaugantis signalizatorių nuo smūgių ir drėgmės; - mėginių paėmimo žarnelė ne trumpesnė nei 2,0 m su apsauginių filtrų komplektu, apsaugoti siurblį nuo dulkių bei vandens patiekimo į siurblį. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 13. (13.) | Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su kalibracine stotele, duomenų iš dujų analizatoriaus nuskaitymui, bei periodiniam kalibravimui atlikti. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 14. (14.) | Dujų analizatoriai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m. | /nurodyti pagaminimo metus/ |
| 15. (16.) | Dujų analizatoriams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. | /nurodyti suteikiamų garantijų terminus/ |
| 16. (17.) | Akumuliatoriams, įkrovikliams ir kalibracinei stotelei garantinis terminas ne trumpesnis 12 (dvylika) mėnesių. | /nurodyti suteikiamų garantijų terminus/ |
| 17. (18.) | Dujų analizatoriams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01) 4.4.4.4 p. - prekė turi būti tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/ | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |

7	lentelė. Siūlomų dujų analizatorių 2 vnt. duomenys:

| Eil. Nr. (Techninės specifikacijos Nr.) | Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriuos turi atitikti prekės | Siūlomos įrangos charakteristikos/ parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1.(1) | Ketinama įsigyti 2 (du) vnt. - dujų analizatorius perimetro apsaugai, kurie turi atitikti: analizatorius turi matuoti sieros dioksido, deguonies, vandenilio sulfido, anglies monoksido koncentraciją ir sprogių dujų iki sprogiminę koncentraciją lauke (aplinkos ore). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti prietaiso paskirtį ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtina atitiktį reikalavimui / |
| 1.1. (1.1.) | Reikalaujami sensorių matavimo diapazonai: - LEL (Methane) ne siauresniame diapazone kaip 0÷100 %; - O2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷30 %; - H2S ne siauresniame diapazone kaip 0÷500 ppm; - SO2 ne siauresniame diapazone kaip 0÷150 ppm; - CO ne siauresniame diapazone kaip 0÷1500 ppm. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 2. (2.) | Kalibruojami metano – oro mišiniu. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 3. (3.) | Dujų analizatoriais kontroliuojamos aplinkos temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo –20 ÷ +50C, santykinė drėgmė ne mažiau kaip iki 95 %. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 4. (4.) | Dujų analizatoriai turi turėti vietinės indikacijos displėjų (ne mažiau kaip 11 cm istrižainės), šviesinę ir garsinę (ne mažiau kaip 105 dB) aliarmo signalizaciją. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 5. (5.) | Dujų analizatoriai turi turėti galimybę kaupti duomenis: - duomenys fiksuojami ne rečiau kaip kas 10 s, - atmintyje išlieka ne mažiau kaip 50 alermo įvykių. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 6. (6.) | Dujų analizatorių absoliutinė paklaida ne didesnė kaip -/+ 6% nuo matuojamos reikšmės. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 7. (7.) | Dujų analizatorių suveikimo laikas ne didesnis kaip 15s. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 8. (8.) | Duju analizatoriaus metmenys su įmontuotų mėginių paėmimo siurbliu ne didesni nei 30 cm x 30 cm x 60 cm. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 9. (9.) | Dujų analizatoriaus masė ne didesnė kaip – 8 kg. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 10. (10.) | Pristatymo metu, dujų analizatoriai turi būti įtraukti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą. Turi būti pateikta su kiekvienu komplektu lietuvių kalba parengtas prietaiso aprašymas, techninės charakteristikas, vartotojams skirtas naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų pateikta informacija, reikalinga, kad prietaisas teiktų tikslius matavimo rezultatus, būtų tinkamai ir saugiai naudojamas ir prižiūrimas. | /patvirtinti/ |
| 11. (11.) | Dujų analizatoriai turi būti tinkami naudoti sprogiose aplinkose (1 zona IIC T4). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 12. (12.) | Dujų analizatoriai turi būti komplektuojami su šia papildoma įranga: - Akumuliatorinis maitinimas, kuris užtikrintų ne trumpesnį kaip 84 val. nepertraukiamą prietaiso darbą su siurbliu; - baterijų įkroviklis (nuo 220 V, 50Hz tinklo); - prietaiso korpusas turi būti smūgiams atsparus. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 13. (13.) | Belaidis ryšys tarp dujų analizatorių ne mažiau kaip iki 300 metrų, bevielis ryšio tinklas, dažnis be licencijos: ISM (2,405 - 2,480 GHz). Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 14. (14.) | Programuojami aliarmo pranešimai. Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (aprašymas, specifikacija, techninių duomenų lapas, naudojimo instrukcija ar kiti lygiaverčiai įrodymai) | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |
| 15. (15.) | Dujų analizatoriai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2025 m. | /nurodyti pagaminimo metus/ |
| 16. (17.) | Dujų analizatoriams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. | /nurodyti suteikiamų garantijų terminus/ |
| 17. (18.) | Akumuliatoriams ir įkrovikliams garantinis terminas ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. | /nurodyti suteikiamų garantijų terminus/ |
| 18. (19.) | Dujų analizatoriams nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 (Nauja redakcija nuo 2024-02-01) 4.4.4.4 p. - prekė turi būti tvirta, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys turi tikti naudoti daug kartų ir (ar) būti lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas ar kiti lygiaverčiai įrodymai/ | /nurodyti ir nurodyti dokumentą pasiūlyme, kuris patvirtintų atitiktį reikalavimui/ |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį