| Tiekėjams |  | 2025-06-13 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas.

Klausimas (2025-06-05 pranešimas Nr. 230426):

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

Prašome nurodyti kas šioje eilutėje turi būti įvertinta, kokie darbai, kokie kiekiai.

- Prašome pateikti remontuojamų patalpų planus.

- Prašome pateikti linoleumo technines specifikacijas.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

Patikslinkite ardomų langų ir durų kiekį, patikslinkite ar tikrai ardomi langai, nes nėra numatyta naujų langų montavimo.

Pateikite durų technines specifikacijas.

- Prašome pateikti šviestuvų technines specifikacijas.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

Prašome pateikti šių gaminių technines specifikacijas.

(kalba netaisyta)

Atsakymas.

- Remontuojamuose patalpose turi išvedžioti priešgaisrinius daviklius ir pajungti į centralę, centralė randasi aukštu žemiau.

- Pridedamas remontuojamų antro aukšto planas brėžinys Nr.1. Objektą galite apžiūrėti adresu Vlado Mirono g. 2, Daugai.

- Danga homogeninė ir turi atitikti 33 stiprumo klasę, kelių spalvų.

- Pagal sistelą įkainį yra langai ir durys. Demontuojamos tik 9 durys (antro aukšto patalpose), tualetuose demontuojama 4,2 m2 durų.

Durys baltos, akustinės 32db, apačioje iš abiejų pusių 150mm aukščio ir per durų plotį nemažiau kaip 1.2mm storio skarda nerūdijančio plieno dėl durų nuspardymo, širdelė durų turėti penkis raktus, visų durų spynos negali būti atitikti užraktai. Rankenos derinamos su užsakovu. Staktos apgaubenčios.

- Šviestuvai LED  24W ir ne mažiau kaip 4000 liumenų, UGR 19.

- Tualetinio popieriaus laikikliai su užraktu 9 vnt., tualeto valymo šepečiais su indeliai įstatyti 9vnt.

Taip pat nukeliame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-06-18 9.00 val.

PRIDEDAMA. Remontuojamo antro aukšto planas brėžinys Nr.1