POLICIJOS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„Daktiloskopinių ir kitų tyrimų priemonės ir reikmenys“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2.	Pirkimo objektas	3

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	4

4.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

6. Pasiūlymų vertinimas	6

7. Sutarties sudarymas	6

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas LT100005428413, adresas Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius.

  - Policijos departamentas yra policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge daktiloskopinių, biologinių ir kitų kriminalistinių tyrimų priemonių ir medžiagų nėra.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

  - Atliekamas žalias pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.punkto nuostatomis. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 4 priede „Sutarties projektas“ ir 2 priede „Techninė specifikacija“

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti daktiloskopinių ir kitų tyrimų priemonės ir reikmenys  (toliau – Pirkimo objektas ir/arba Prekės).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 3 priede „Pasiūlymo forma“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

3.2. Tiekėjams kvalifikacijos reikalavimai nėra nustatomi.  Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

4.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

4.1.1.tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.

4.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

4.1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

4.1.4. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

4.1.5. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

4.1.6. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

4.1.7. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

4.1.8. techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“;

4.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

4.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

4.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

4.2. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama perkančioji organizacija turi teisę paprašyti  tikslaus vertimo į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

4.3. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

4.4. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1.  Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei, įvertinus riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

5.1.1.	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

5.1.2.	perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

5.1.3.	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

5.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje patvirtina (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“) atitiktį 5.1 punkto reikalavimams. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Šių dokumentų ji gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 500,00 Eur (penki šimtai eurų, 00 ct.) dydžio bauda. Tiekėjai neprivalo pateikti banko ar draudimo kompanijos išduotą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

6.2. Pateikdamas pasiūlymą konkurse, tiekėjas įsipareigoja sumokėti per 10 darbo dienų nuo bent vienos iš 6.2.1 - 6.2.5 p. nurodytos aplinkybės atsiradimo dienos Policijos departamentui 6.1 punkte nustatyto dydžio baudą, jeigu:

6.2.1. tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;

6.2.2. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso laimėtoju raštu atsisako sudaryti sutartį;

6.2.3. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso laimėtoju iki nurodyto laiko nesudaro sutarties;

6.2.4. tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso laimėtoju atsisako sudaryti pirkimo sutartį konkurso nustatytomis sąlygomis. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį;

6.2.5. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo.

# 7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų iš tiekėjų pateikti nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų įtarimų arba kai tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DAKTILOSKOPINIŲ IR KITŲ TYRIMŲ PRIEMONIŲ IR REIKMENŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Preliminarus perkamų priemonių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daktiloskopinis šepetėlis, natūralaus plauko,dėkle | – apvalus, natūralaus plauko šepetėlis (pvz., ožio ar voverės plauko); šerelių ilgis – apie 40–50 mm; darbinės dalies (šerelių pluošto) skersmuo natūralioje (nepaspaustoje) būsenoje – ne mažesnis kaip 25 mm, – bendras šepetėlio ilgis – nuo 155 iki 170 mm; skirtas rankų pėdsakų ryškinimui daktiloskopiniais milteliais, – daktiloskopinis šepetėlis t. b. uždaromame, plastikininiame, skaidriame dėkle, dėklo ilgis ne daugiau kaip195 mm. Šepetėlis turi tilpti į dėklą. |  |  |
| 2. | Daktiloskopinis šepetėlis, magnetinis, dėkle | – su miltelių pritraukimo ir „išlaisvinimo“ magnetiniu mechanizmu. – daktiloskopinis šepetėlis magnetinis, t. b. uždaromame, plastikininiame, skaidriame dėkle, dėklo ilgis ne daugiau 195 mm., šepetėlis turi tilpti į dėklą. |  |  |
| 3. | Daktiloskopinis šepetėlis, stiklo pluošto „Zaphyr“, dėkle | – apvalus, su 50–60 mm ilgio stiklo pluošto šereliais, bendras šepetėlio ilgis nuo 155mm iki 170 mm. Skirtas rankų pėdsakų ryškinimui naudojant daktiloskopinius miltelius, – šepetėlis turi būti laikomas plastikinėje, skaidrioje, sandariai uždaromoje dėžutėje (dėkle), kurios ilgis ne didesnis kaip 195 mm, šepetėlis privalo tilpti į dėklą. |  |  |
| 4. | Sirchie® (JAV) juodos spalvos purškiami milteliai SDR (angl. SPR) su purkštuvu | – Small Particle Reagent, juodos spalvos (molibdeno disulfidas), gamintojas Sirchie® (JAV), pakuotė, tūris ne mažiau kaip 500 ml, paruoštas naudoti, su purkštuvu (trigger-type), skirtas latentinių pirštų atspaudų atskleidimui ant šlapių, neporėtų paviršių, – pagamintas ne seniau kaip prieš 6 mėnesius nuo tiekimo dienos. |  |  |
| 5. | Daktiloskopinės plokštelės (130x360 mm dydžio, juodos spalvos, skaidrios) | – gelinės daktiloskopinės plokštelės (juodos ir skaidrios), skirtos avalynės ir rankų pėdsakų kopijavimui nuo įvairių paviršių, nelipnios, be miltelių, lankstomos, – matmenys 130 × 360 mm, supakuotos po vieną, vienoje pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt., – pagamintos ne seniau kaip prieš 6 mėnesius nuo tiekimo dienos. |  |  |
| 6. | Nemagnetiniai tamsūs daktiloskopiniai milteliai | – universalūs tamsios/juodos spalvos daktiloskopiniai milteliai, skirti latentinių pirštų atspaudų nuėmimui nuo įvairių paviršių (lygių, šiurkščių, porėtų ir neporėtų), atsparūs fiziniams ir cheminiams poveikiams, lengvai tepami su teptuku arba purškiami purškimo būdu, pasižymintys geru sukibimu su riebalinėmis pėdsakų dalimis, nesudėtingai pašalinami, supakuoti hermetiškai, – pakuotės svoris ne mažiau kaip 100 g, – pagamintų ne seniau kaip prieš 6 mėnesius nuo tiekimo dienos. |  |  |
| 7. | Magnetiniai tamsūs daktiloskopiniai milteliai | – universalių tamsių/juodos spalvos magnetinių daktiloskopinių miltelių, skirtų latentinių pirštų atspaudų atskleidimui ant įvairių paviršių (lygių, šiurkščių, porėtų ir neporėtų), turinčių stiprų magnetinį aktyvumą, gerai pritraukiamų magnetiniu teptuku, atsparių fiziniams ir cheminiams poveikiams, lengvai tepamų ir pašalinamų, supakuotų hermetiškai, – pakuotės svoris ne mažiau kaip100 g – pagamintų ne seniau kaip prieš 3 mėnesius nuo tiekimo dienos. |  |  |
| 8. | Polimerinė pasta (pavyzdinis modelis Mikrosil arba lygiavertis) | – polimerinė pasta t. b. sudaryta iš dviejų komponentų – silikonas + kietintojas. Sumaišius abu komponentus, pasta greitai sukietėja, tinkama daktiloskopinių (pirštų), laužimo, žnybimo, pjovimo ir kitokiems trasologiniams pėdsakams paimti įvykio vietoje tuomet, kai pėdsako negalima paimti kartu su objektu, pasižyminti geru elastingumu, aukšta detalumo raiška, atsparumu deformacijoms, greitu kietėjimu (ne ilgiau kaip 5 min.), netoksiška, lengvai maišoma, paruošta naudoti, – pakuotę turėtų sudaryti ne mažiau kaip 200 g silikono, ne mažiau kaip 25 g kietintojo ir mentelė maišymui, – spalvos: g b. balta, juoda, ruda, – pagaminta ne seniau kaip prieš 6 mėnesius nuo tiekimo dienos. |  |  |
| 9. | Daktiloskopavimo dažų pagalvėlė | – pirštų atspaudų ėmimo padelis su integruotu termiškai impregnuotu juodos spalvos greitai džiūstančiu rašalu, tinkamas tūkstančiams atspaudų, nedžiūstantis, nekenksmingas sveikatai, atsparus temperatūrų pokyčiams ne mažiau kaip 0 °C – +65 °C diapazone, su patvariu plastikiniu korpusu, paruoštas naudojimui, lengvai valomas, matmenys ne mažesni kaip 150 x 70 mm, naudojamas be papildomų dažų ar rašalo. |  |  |
| 10. | Lavono daktiloskopavimo juostelės laikiklis | – lavono daktiloskopavimo juostelės laikiklis (angl. postmortem card strip holder) – ergonomiško lenkto šaukšto formos įrankis, pagamintas iš patvaraus metalo arba aukštos kokybės plastiko, skirtas stabiliai ir tiksliai prispausti 50 mm popierines pirštų atspaudų juosteles prie mirusiųjų ar gyvų asmenų pirštų, užtikrinant kokybišką ir aiškų atspaudų paėmimą; įrengtas juostelės fiksatorius (laikikliai), kurie neleidžia juostelei slinkti, – atsparus cheminėms medžiagoms ir lengvai valomas. |  |  |
| 11. | Matavimo ir žymėjimo priemonių rinkinio dalys: | Visos šios priemonės naudojamos objektų ir pėdsakų fotografavimui tiek įvykio vietoje, tiek laboratorijoje, kadangi objektų ir pėdsakų būna įvairaus dydžio ir formos, be to, pėdsakai būna įvairiose nepatogiose vietose (ir juos nufotografuoti su paprasta liniuote neįmanoma) |  |  |
| 11.1. | Kampinė sulankstoma mastelinė liniuotė | – sulankstoma kampinė mastelinė liniuotė 305x155 mm, pagaminta iš 1–1,8 mm storio, nesitempiančio ir nesusispaudžiančio polimero, galinti susilenkti iki besiliečiančių galų, be lenkimo atminties, – su vienos pusės baltu fonu ir juodais simboliais, kitos pusės juodu fonu ir baltais simboliais, milimetrų žymėjimu, tikslumu ±0,1 mm, viename sparne žymėjimas iki 305 mm, kitame iki 155 mm, veikiančia temperatūrų intervale nuo -20 °C iki +40 °C, atitinkanti pridėtą liniuotės šabloną, skirta fotografuoti pėdsakus ir objektus išlaikant griežtą stačią kampą. ( pvz. Nr. 1) |  |  |
| 11.2. | Lipnios mastelinės liniuotės ritinėlis | – lipnios mastelinės liniuotės ritinėlis, plotis 18–20 mm, ilgis ne mažiau kaip 30 m, pagamintas iš polietileno, vinilo ar panašios medžiagos (popierius nepriimtinas), skirtas žymėti ir fotografuoti pėdsakus ant vertikalių paviršių ir lubų, vienas kraštas graduotas po 1 mm, kitas po 10 mm, su šviesios spalvos fonu ir juodos spalvos gradacija, užtikrinantis tvirtą prilipimą, atsparumą drėgmei ir lengvą nuėmimą be paviršiaus pažeidimų. |  |  |
| 11.3. | Sulankstoma mastelinė liniuotė 120 cm | – universali sulankstoma geltona mastelinė liniuotė, 120 cm ilgio, 40 mm pločio, segmentų storis 1,5–2,0 mm, susilankstanti į 6 lygias dalis, pagaminta iš tvirto polimero ir nesideformuojančios medžiagos, su juodos spalvos gradacija iš abiejų liniuotės pusių — vienoje pusėje kraštai žymėti milimetrais, kitoje – centimetrų žymėjimais, – su fiksavimo mechanizmu, skirta stambių objektų ir pėdsakų fotografavimui, užtikrinanti tikslų matavimą ir patogų naudojimą sulankstytoje formoje. |  |  |
| 11.4. | Mastelinė liniuotė 150 mm | – mastelinė liniuotė ne trumpesnė nei 150 mm pagaminta iš nesitempiančio ir nesusispaudžiančio 1-1,8 mm storio polimero; – gebančio susilenkti iki besiliečiančių liniuotės galų, – liniuotės paviršius neišlaiko lenkimo atminties, – vienoje pusėje fonas baltas, simboliai juodi, kitoje pusėje fonas juodas, simboliai balti, – liniuotės padalos žymi milimetrus,liniuotės tikslumas +/- 0,1 mm; – liniuotė t. b. atspari temperatūros syravimams ne mažesniame nei –20°C – +40°C diapazone, – liniuotės dizainas turi atitikti pridedamą liniuotės šabloną (2 pvz. foto), skirta smulkiems pėdsakams fotografuoti . |  |  |
| 12. | Dvikomponentinė (pavyzdinis modelis ISOMARK arba lygiavertis) pasta | – didelio tikslumo dviejų komponentų kriminalistikai skirta pasta. Ji naudojama gauti įvairių paviršių ar pėdsakų atspaudus, – ši pasta t. b. tinkama gauti ginklo vamzdžio kanalo atspaudą (išlieją), kai sumaišius du komponentus, turi savaime sukietėti ir tapti panašūs į gumą per ne ilgiau kaip 2-3 min., , – pastai iš konteinerio išspausti ir komponentams sumaišyti naudojamas dozavimo pistoletas (dispenser gun) ir specialūs antgaliai, – pastos talpa ne mažiau kaip 50 ml talpos kasetėse, gali būti juodos arba pilkos spalvų, – tinkama naudoti su dozavimo pistoletais\daugkartinio panaudojimo įrankiais, antgaliais – vienkartinio panaudojimo priemonėmis (priedais), – pagaminta ne seniau kaip prieš 6 mėnesius nuo tiekimo dienos. |  |  |
| 13. | Žymėjimo ir numeravimo komplektas: | Paskirtis – įvykio vietos pėdsakų (objektų) žymeklių komplektas skirtas eismo įvykių ir nusikalstamų veikų įvykių vietų objektų ir pėdsakų žymėjimui, kuris būtų tinkamas įvykio vietos fiksavimui šviesiu ir tamsiu paros laiku |  |  |
| 13.1. | Numeriniai žymekliai | – numeriniai žymekliai – iš viso 20 vnt. turi būti kvadrato formos, kraštinės ilgis 200mm, pagaminti iš nelanksčios ar nežymiai lanksčios (neturi lenkimo atminties) lauko sąlygoms atsparios medžiagos, – žymeklio viršutinės pusės (averso) juodame matiniame fone turi būti šviesą atspindinčios rodyklės ir skaitmenys nuo „1“ iki „20“ pagal pridėtą maketą (žr. 3 pvz.), rodyklių ir skaitmenų spalva – geltona, atspindžio klasė ne žemesnė nei RA2; skaitmenų šriftas – „fe-schrift“(žr.4pvz.), – žymeklio apatinė pusė (reversas) padengta gumos ar kitos slydimui atsparios medžiagos danga. Dangos paviršius turi būti raštuotas (rašto gylis ne mažiau kaip1mm), turi užtikrinti žymeklio stabilumą ir sukibimą su asfalto, betono, vejos ir pan. paviršiumi. – vieno žymeklio svoris – ne mažiau nei 300g ir ne daugiau nei 500 g, žymeklio storis – ne daugiau kaip 4±1mm, – visos žymeklį komponuojančios medžiagos turi būti atsparios temperatūros svyravimams ne mažesniame nei –30°C – +50°C diapazone, – numerinių žymeklių komplektui suteikiama ne trumpesnė nei 1–nerių metų garantija. |  |  |
| 13.2. | Raidiniai žymekliai | – raidiniai žymekliai – 5 vnt., – žymekliai turi būti kvadrato formos, kraštinės ilgis 200mm, pagaminti iš lanksčios medžiagos, prisitaikančios prie transporto priemonių gaubtų kėbulo dalių formos, – žymekliai viršutinėje pusėje baltame fone turi būti juodos spalvos rodyklės ir raidės nuo „A“ iki „E“ pagal pridėtą maketą (žr. 5 pvz..). Raidžių šriftas – „fe-schrift“ (žr. 4 pvz.), – žymekliai turi turėti magnetinių savybių ir užtikrinti stabilumą jas padėjus ant metalinių transporto kėbulo detalių, – vieno žymeklio svoris – ne mažiau nei 100g ir ne daugiau nei 150g., – žymeklio storis – ne daugiau kaip 2mm.; – visos žymeklį komponuojančios medžiagos turi būti atsparios temperatūros svyravimams ne mažesniame nei -30°C – +50°C diapazone, – raidinių žymeklių komplektui suteikiama ne trumpesnė nei 1–nerių metų garantija. |  |  |
| 13.3 | Užsegamas krepšys žymekliams transportuoti | – užsegamas krepšys žymekliams transportuoti, – pagamintas iš minkšto audinio, stačiakampio formos, matmenys ne didesni nei 220x200x220mm; – krepšio viršuje turi būti rankena nešiojimui, – į krepšį turi tilpti 20 numerinių žymeklių ir 5 raidiniai žymekliai, jų išėmimas iš krepšio ir sudėjimas į krepšį turi būti lengvai atliekamas viena ranka, antrąja prilaikant krepšio kraštą, – krepšiui suteikiama ne trumpesnė nei 1–nerių metų garantija |  |  |
| 14. | Reagentas kraujo pėdsakų ryškinimui (pavyzdinis modelis Bluestar Forensic arba lygiavertis) | – reagentas skirtas kraujo nustatymui, veikiantis chemiliuminescentinės reakcijos principu, nereikalaujantis visiško patalpos užtamsinimo, reaguojantis į šviežią ir seną kraują. – reagento jautrumas – galimybė nustatyti kraują, skiestą santykiu 1:10000, – reagentas neturi kenkti DNR, t. y. panaudojus reagentą, turi išlikti galimybė atlikti tolesnį tiriamo kraujo genotipo nustatymą. T. b. galimybė tą pačią dėmę apdoroti reagentu kelis kartus, reagentas išdžiuvęs turi nepalikti žymių, – pakuotė – dėžutė su naudojimui paruoštomis tabletėmis ne mažiau kaip 8 kartams. |  |  |
| 15. | Kraujo nustatymo testas (pavyzdinis modelis HEMASTIX arba lygiavertis) | – testai preliminariam kraujo nustatymui, reaguojantys į hemoglobiną. Testai - ant popierinės juostelės esanti medžiaga, reaguojanti į hemoglobiną peroksido reakcijos pagrindu (peroxide-like). Ant juostelės privalo būti tik vienas testas (kraujui nustatyti). Reagentas turi reaguoti ir į skystą kraują, ir į išdžiūvusį kraują. Fasuotė – dėžutėje ne mažiau 50 juostelių. Kiekvienoje fasuotėje privalo būti drėgmę absorbuojanti medžiaga. |  |  |
| 16. | Konteineriai su lipnia juosta (Tape lifting) | Konteineriai su lipnia juosta biologinių pėdsakų surinkimui (tape lifting principas). Vienkartinio naudojimo sterilus plastikinis konteineris, kurio viduje yra sterili lipni plėvelė, skirta biologinių pėdsakų surinkimui. Konteinerio konstrukcija turi užtikrinti oro cirkuliaciją ir apsaugą nuo surinktų biologinių pėdsakų užteršimo pašaline biologine medžiaga. Panaudojus konteinerį, visa lipni plėvelė su surinktais biologiniais pėdsakais turi tilpti į 1,5/2,0 ml Eppendorf tipo mėgintuvėlį DNR išskyrimui pradėti |  |  |
| 17. | Tamponėliai | Tamponėliai biologinių mėginių paėmimui: |  |  |
| 17.1 | Tamponėlis biologinio pėdsako nuoplovai | Sterilūs tamponėliai biologinių pėdsakų nuoplovoms. Tamponėlio kotas – plastikinis arba medinis, vienas galas apsuktas vata. Kiekvienas tamponėlis turi būti įpakuotas į minkštą plastikinę tubelę (mėgintuvėlį) |  |  |
| 17.2 | Tamponėlis panagių turiniui paimti | Sterilūs tamponėliai panagių turinio nuoplovoms. Tamponėlio kotas – plastikinis arba medinis, vienas galas apsuktas vata. Vatos sluoksnis specialiai paplonintas, smailos formos. Kiekvienas tamponėlis turi būti įpakuotas į minkštą plastikinę tubelę (mėgintuvėlį) |  |  |
|  | Reikalavimai | PPrekių pristatymo į Liepyno 11 A, Vilniaus m. kaina turi būti įskaičiuota į bendrą prekių kainą. |  |  |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma tiekėjų patogumui pateikiamas atskiroje kompiuterinėje byloje - Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“.

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas tiekėjų patogumui pateikiamas atskiroje kompiuterinėje byloje - Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 45 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. | Netaikoma |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |