ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS MONTAVIMO IR NUOMOS/ĮSIGIJIMO

- ORIENTACINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Įranga – Elektromobilių įkrovimo stotelės ir kita jų įrengimui reikalinga įranga, kuri pristatoma ir įrengiama Užsakovui.

  - Darbai – Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo ir gerbūvio sutvarkymo darbai.

  - Paslaugos – Elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimas, techninis aptarnavimas ir remontas.

  - Projektas – Paprastojo remonto aprašas dėl elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo.

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti darbai ir jų atlikimo terminai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektromobilių įkrovimo stotelės montavimas ir nuomos/įsigijimo DPS skaidoma į 6 kategorijas:

| Eil. Nr. | Kategorijos pavadinimas | Taikoma sutartis |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Elektromobilių įkrovimo stotelių montavimas ir nuoma | Nuomos sutartis |
| 2.1.2. | Elektromobilių įkrovimo stotelių montavimas ir nuoma (su projektavimu) | Nuomos sutartis |
| 2.1.3. | Elektromobilių įkrovimo stotelių montavimas ir nuoma, su viešojo naudojimo galimybe | Nuomos sutartis |
| 2.1.4. | Elektromobilių įkrovimo stotelių montavimas ir nuoma, su viešojo naudojimo galimybe (su projektavimu) | Nuomos sutartis |
| 2.1.5. | Elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimas ir montavimas | Prekių pirkimo-pardavimo sutartis |
| 2.1.6. | Elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimas ir montavimas (su projektavimu) | Prekių pirkimo-pardavimo sutartis |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS ir SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengiamos Užsakovo nurodytose objektuose Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objektas apima elektromobilių įkrovimo stotelių ir jų įrengimui reikalingos įrangos įsigijimą arba nuomą, projektavimą, reikalingų leidimų gavimą (gauti visus reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiančius dokumentus, jei jie reikalingi), įrangos tiekimą, transportavimą, montavimą, elektros prieigos privedimą ir prijungimą, įdiegimą, bandymą, techninį aptarnavimą ir pilną remontą.

  - Viso garantinio laikotarpio metu (60 mėn. nuo įrengimo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos) tiekėjas įsipareigoja atlikti Stotelės techninį aptarnavimą. Techninis aptarnavimas – priežiūra, reikalinga nenutrūkstamam Stotelės veikimui, kurį tiekėjas turi užtikrinti 96 proc. laiko. Techninis aptarnavimas taip pat apima savalaikį būtinų pakeisti ar atnaujinti komponentų keitimą bei atnaujinimą. Tiekėjas 60 mėn. nuo statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos taip pat atlieka ir įrenginių aptarnavimą, jų profilaktinę, techninę priežiūrą ir įrangos programinės įrangos techninį ir licencinį palaikymą. Įrangos programinės įrangos techninio ir licencinio palaikymo metu užtikrinamas pataisymų ir naujų versijų pateikimas (atnaujinimas). Techninis aptarnavimas vykdomas tiekėjo lėšomis. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, tiekėjo instaliacinės medžiagos ir įrengta infrastruktūra lieka Užsakovo nuosavybėje.

  - Jeigu Stotelę tiekėjas Užsakovui nuomoja, tai iki Stotelių ir jos įrangos perdavimo Užsakovui priėmimo-perdavimo aktu, Stotelės ir jų įranga turi būti apdrausti Lietuvos draudimo įmonės (turinčios Lietuvos banko (iki 2011 m. gruodžio 31 d. – Draudimo priežiūros komisijos) išduodą veiklos licenciją ir prižiūrimos šios institucijos), Europos Sąjungos draudimo įmonės (turinčios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą draudimo veiklos licenciją ir prižiūrimos šios institucijos. Europos Sąjungos draudimo įmonės turi teisę vykdyti draudimo veiklą tiek įsteigusios filialą, tiek ne), arba trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialai, (turintys Lietuvos banko (iki 2011 m. gruodžio 31 d. – Draudimo priežiūros komisijos) išduotą leidimą veiklai ir prižiūrimi šios institucijos) ir Užsakovui pateikti draudimo liudijimą, kuriame nurodoma, kad Stotelės pardavimo atveju, po priėmimo-perdavimo akto tarp tiekėjo ir Užsakovo pasirašymo momento, Užsakovas nurodomas, kaip naudos gavėjas. Draudimo įmoka turi būti įtraukta į mėnesinę Stotelių ir jos įrangos nuomos įmokų sumą (Užsakovas draudimo įmoką mokės tiekėjui, o tiekėjas, kaip draudėjas, draudimo sumą padengs draudikui). Tiekėjas, kaip draudėjas, įvykus bet kokiam draudžiamajam įvykiui, įsipareigoja draudiką informuoti, pateikti visus reikalingus dokumentus, esant poreikiui organizuoti ir dalyvauti įvykio vietos apžiūroje bei pateikti kitą, draudiko prašomą informaciją, atlikti remontą.

  - Tiekėjas turi paruošti elektromobilių įkrovimo stotelių Projektą, pateikti jį Užsakovui suderinimui ir gauti jo raštišką pritarimą. Taip pat Užsakovui įgaliojus, Tiekėjas privalo gauti ir statybą leidžiantį dokumentą.

  - Rengiant Projektą turi būti suprojektuota bei įgyvendinta ir visa pilnaverčiam Įrangos eksploatavimui reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai (įrangai įrengti įžeminimo kontūrai turi būti sujungti su esamu teritorijos įžeminimo kontūru (sąlyga galioja, jei teritorijoje yra įrengtas įžeminimo kontūras)), gerbuvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kelio inžineriniai statiniai, kelio ženklinimas (parkavimo vietų horizontalus ženklinimas, papildomas elektromobilio ženklas ant kelio dangos), bent po du apsauginių stulpelių įrengimas kiekvienai stotelei, ratų atmušėjų įrengimas, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

  - Rengiant Projektą, Tiekėjas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose, esant poreikiui užsakyti ir gauti papildomas galios padidinimo arba prisijungimo sąlygas. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos krovimo stotelių įrangos prijungimui, suprojektavimą ir sumontavimą. Projekte turi būti numatyti papildomi techniniai sprendimai, kurie, Objekte esant elektros tiekimo sutrikimui (įvykus trumpajam jungimui tinkle), automatiškai atjungtų krovimo stoteles nuo Objekto elektros tinklo. Objektų elektros tiekimo schemos Tiekėjui bus pateiktos Darbų užsakymo metu (formuojant užsakymą konkrečiam pirkimui).

  - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

  - Tiekėjas turi turėti aptarnavimo liniją, kuri veikia kiekvieną dieną ir visą parą garantinių ir negarantinių gedimų registravimui.

  - Visos įrengiamos stotelės turi būti susietos viena programine įranga.

  - Tiekėjas Užsakovui turi pateikti Stotelės vartotojo instrukciją lietuvių kalba.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

  - Tiekėjas Darbus pradeda įsigaliojus pirkimo sutarčiai. Projektas turi būti parengtas, suderintas ir Užsakovui perduotas pagal suderintą Grafiką.

  - Grafikas (kurį Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Grafike įtvirtinti tarpiniai Darbų atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiami raštu sudarytu susitarimu, jeigu tai nekeičia galutinio Darbų atlikimo termino, kaip Tiekėjas nurodė teikdamas galutinį pasiūlymą. Šalys aiškiai susitaria, kad Tiekėjo prašymas pakeisti Grafike įtvirtintus tarpinius Darbų atlikimo terminus Užsakovui nėra privalomas.

  - Tiekėjas Užsakovui turi suteikti galimybę gauti elektromobilių įkrovimo stotelių duomenis, susietus su kraunamais automobiliais. Ataskaitoje turi matytis stotelės numeris/ pavadinimas/ID, krovimo laikas/data, kiekvienos įkrovimo stotelės sunaudotas elektros energijos kiekis per mėnesį. Esant galimybei ataskaitoje turi matytis Įrangos veikimo įvykiai (events list) ir gedimų signalai (alarms list). Ataskaitą Užsakovas turi gauti ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per mėnesį.

  - Tiekėjas turi atlikti darbus numatytais terminais  ir pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą, sąskaitą – faktūrą, išpildomąją dokumentaciją, paslėptų darbų aktus ir techninio darbo projekto  vieną egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje su failais numatytais formatais (*.dwg, *.pdf, *.doc, *.docx, *.xlsx, *.xls, *.pnd, *.jpg). Perduodant darbus pagal sutartį, pasirašomas dokumentacijos perdavimo priėmimo aktas.