## TS
Pirkimų sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA IR PRIEŽIŪRA VšĮ PASVALIO LIGONINEI
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
1. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI (Priėmimo skyriui)
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCTsistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (KKT įtraukti)
1 | 2 | 3 | 4
REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI:
1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 5600
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Reagentų rinkinys D-Dimer nustatymui | Referentinė reikšmė diferencijuojama į 2 galimas amžiaus grupes: < 50 metų, >50 metų Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis | 2800
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Reagentų rinkinys NTproBNP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 15 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. | 7040
3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Reagentų rinkinys PCT nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 21 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. | 80
4.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 (trisdešimt šešis) mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pasiūlymo formoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
1.2. REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINISAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams
2 | Matuojami parametrai |  | TnI, D-Dimer, NTproBNP, PCT
3 | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai |  | TNI turi išmatuoti 99-o procentilio koncentracijas ne blogiau nei 0.027 µg/L
4 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir talpa vidiniam atliekų surinkimui. |  | Būtina
5 | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. |  | Būtina
6 | Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. |  | Būtina
7 | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. |  | Būtina
8 | Pagrindinių parametrų matavimo ciklo laikas: |  | Ne ilgiau nei 21 min.
9 | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo |  | Būtina
11 | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys |  | Būtina
12 | Našumas |  | Ne mažiau 28 mėginiai/valandą
13 | Automatinė loto specifinė kalibracija |  | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė. |  | Būtina
15 | Instaliuota lietuviška programinė įranga |  | Būtina
16 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti ir nuotoliniu būdu.
17 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
18 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
19 | Būtina galimybė analizatorių įjungti į ligoninės HIS/LIS |  | Būtina
20 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
21 | Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą ir sertifikuotą serviso specialistą, servisas suteikiamas "čia ir dabar" prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 48 val. Nepavykus pašalinti gedimo per 72 val., įranga keičiama lygiaverte kita. |  | Būtina. Pateikti įrangos gamintojo išduotus apmokymo sertifikatus ir patvirtinamąjį raštą.
2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
2.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (KKT įtraukti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Reagentai K/NA/Cl tyrimams |  | 25 000
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pasiūlymo formoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
2.2. REIKALAVIMAI ELEKTROLITŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Naujas analizatorius arba nesenesnis nei 3 (trteji) metai (2022 m. pagaminimo) – 1 vnt. (pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas)
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Automatinis elektrolitų (K, Na, Cl) tyrimų analizatorius
3 | Matavimo metodai ir technologijos
3.1. | Jonų selektyvinė nustatymo technologija. |  | Būtina
3.2. | Matavimo ribos kraujyje |  | Ne mažesnės kaip: K – 1,00 - 20,00 mmol/l Na - 70,00 - 200,00 mmol/l Cl – 70,00 – 200,00 mmol/l
3.3. | Matavimo ribos šlapime |  | Ne mažesnės kaip: K – 1,00 - 200,00 mmol/l Na - 10,00 - 500,00 mmol/l Cl – 10,00 – 550,00 mmol/l
4. | Darbas su mėginiu
4.1. | Automatinis ir rankinis mėginių padavimas |  | Būtina
4.2. | Mėginio tipas ir tūris |  | Bendras kraujas, serumas, plazma, skiestas šlapimas, dializatas. Ne daugiau nei 95 µL
4.3. | Našumas ir tyrimo trukmė |  | Ne mažiau nei 100 tyrimų/val., ne ilgiau nei 35s tyrimo atlikimui
4.4. | Išorinis barkodų skaitytuvas, bei integruotas spausdintuvas. |  | Būtina
4.5 | Mėginių kiekis analizatoriuje vienu metu |  | Ne mažiau nei 20 vietų automatinis mėginių padėklas
4.6 | Reagentų tipas |  | Skysti tirpalai pilnai uždaruose pakuotėse, ne daugiau nei 2 skirtingi keičiami pakai.
4.7 | Galimybė paduoti mėginį iš įvairių talpų |  | Būtina
4.8 | Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT) |  | Būtina
4.9 | Kalibracija |  | 2 taškų, automatinė
4.10 | Automatinis mėginio indelio aptikimas ir mėginio tūrio nustatymas |  | Būtina
4.11 | Automatinis adatos prasiplovimas |  | Būtina
5. | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
5.1. | Saugomi duomenys |  | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai (ne mažiau nei 500), kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys (ne mažiau nei 100)
5.2. | Ekranas |  | LCD arba lygiavertis
5.3. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į ligoninės informacinę sistemą |  | Būtina
6. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
7. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
8. | CE sertifikatas |  | Būtina
9. | Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą ir sertifikuotą serviso specialistą, servisas suteikiamas "čia ir dabar" prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 48 val. Nepavykus pašalinti gedimo per 72 val., įranga keičiama lygiaverte kita. |  | Būtina. Pateikti įrangos gamintojo išduotus apmokymo sertifikatus ir patvirtinamąjį raštą.
3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
3.1. Reagentai bei papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (KKT neįtraukti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 50 tyr. kasetėje | 50
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct . | Ne daugiau kaip 25 tyr. kasetėje | 900
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Mėginio paėmimo priemonės
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 60 IU/ml | 250
3.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Magnetas mėginio išmaišymui | 2
3.3. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Savaime užsipildantys, heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams subalansuoto laisvai cilindre judančio sauso heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu. | 700
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos / priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 (šešis) mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami pasiūlymo formopje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
3.2. REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti
2 | Matuojami parametrai |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3 | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų |  | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | ne trumpesnis kaip 30 dienų
5 | Matavimo principas |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
6 | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  | 25 testai +/- 20%
7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas
8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
10 | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą |  | Būtina
11 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 70 µl
12 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina
13 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  | ne ilgiau nei 120 s
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
17 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
18 | Automatinė kokybės kontrolės sistema |  | atliekant kasdieninės kokybės kontrolės tirpalų pamatavimus, nenaudojanti tyrimų iš reagentinės kasetės arba prie nurodytų tyrimų skaičiaus pridėti papildomus tyrimus/reagentus KKT matavimams
19 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo L&J diagramas |  | Būtina
20 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
21 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
22 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
23 | Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS |  | Būtina
24 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC |  | Būtina
25 | Tiekėjas turi turėti gamintojo apmokytą ir sertifikuotą serviso specialistą, servisas suteikiamas "čia ir dabar" prisijungiant prie analizatorių nuotoliniu būdu, nedelsiant iškilus nesklandumams, nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne ilgiau kaip per 48 val. Nepavykus pašalinti gedimo per 72 val., įranga keičiama lygiaverte kita. |  | Būtina. Pateikti įrangos gamintojo išduotus apmokymo sertifikatus ir patvirtinamąjį raštą.
PASTABOS:
1. Pardavėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais-penktadieniais nuo 9:00 iki 11:00 val., nuo 13:00 iki 16:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Šalys susitaria ir Pardavėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Pardavėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip)).
2. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.