Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS KONKURSUI

DĖL LAUKO KUPOLŲ, JŲ ĮRENGIMO PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Mobilaus telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Bankas |  |
| Sąskaitos numeris |  |

Pastaba. Pildoma, jei TIEKĖJAS ketina pasitelkti subrangovus)

| Subrangovo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Subrangovo kodas |  |
| Subrangovo adresas |  |

Šiuo Pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su apklausos sąlygomis ir kitais pirkimo dokumentais ir patvirtiname, kad šiame Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka

| Prekė | Aprašymas | Atitikimas |
| --- | --- | --- |
| Lauko kupolai | Dviejų PVC sluoksnių, vieno apšiltinimo sluosnio ir oro tarpo |  |
|  | Grindų skerspjūvio plotas 50m2, pagrindo Ø8m, aukštis 4m, geo dažnis 4F/V |  |
|  | Beatraminės konstrukcijos rėmas iš cinkuoto plieno vamzdžio nemažesnio Ø25mm, sienelės storis nemažesnis kaip 2 mm |  |
|  | Neparšąlančios vieno varžto jungtys daugiasluoksnei sienai M10 8-8 |  |
|  | Kupolo išorinės sienos dalies danga turi būti 60% PVC, kurios svoris nemažiau 900g/m2 (spalva: pagal projektą), lango išorinės dalies danga PVC tamsinta, kurios svoris nemažiau 625g/m2, atspari ultravioletiniams spinduliams bei šalčiui |  |
|  | Gravitacinė sienos ventiliacija oro tarpui: nemažiau 5 ventiliacijų kanalų, ant kurių išleidimo angų yra įrengti vožtuvai |  |
|  | Kupolo apšiltinimui turi būti naudojama termofleksinė izoliacija, kurios šiluminis laidumas nemažesnis λ = 0,029 W/(mK) |  |
|  | Vidaus apdailai turi būti naudojama impregnuota tekstilė su lango vidine dalimi |  |
|  | Tarp vidinio ir išorinio lango turi būti tarpas nemažesnis kaip 150 mm |  |
|  | Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas su ne mažiau kaip 200 lx žemės paviršiuje |  |
|  | Įėjimo viengubos durys PVC profilio (ne mažiau 75mm) su stakta, nemažiau 5 kamerų, dalinis stiklo užpildas, matmenys 1000x2000mm |  |
|  | Grindų konstrukciją turi sudaryti sraigtiniai pamatai, medinių grindų karkasas dengtas PVC danga – linoleumu |  |
| Oro kondicionierius - šilumos siurblys oras - oras | Šaldymo/šildymo nominalus galingumas ≥5,0 kW |  |
|  | Elektros šaltinis (vienfazis) – 220 – 240V, 50 Hz |  |
|  | SEER/SCOP (koeficientas) - > 5,1/3,4 |  |
|  | Lauko temperatūros diapazonas: Šildymas nuo +25ºC iki -15ºC Šaldymas nuo +40ºC iki -15ºC |  |
|  | Triukšmo lygis vidinio bloko - < 50 dB |  |
|  | Energetinio naudingumo klasė – ne blogiau kaip A+ |  |
| Elektra | Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas, ne mažiau kaip 3 lempos, užtikrinančios ne mažesnį kaip 200 lx apšvietimo lygį žemės paviršiuje. |  |
|  | Elektros energijos tiekimui kupolo viduje įrengiama vidinė elektros dėžutė. |  |
|  | Įrengiami 3 elektros zonos automatiniai jungikliai, skirti 220V grandinėms ir srovėms nuo 12A iki 20A |  |
|  | Įrengiami 3 rozečių blokai, kurių kiekviename yra po 3 lizdus. |  |
|  | Įrengiamas šviesos jungiklis. |  |
|  | Iki kupolo turi būti nutiestas elektros energijos įvadas iš vidinio mokyklos tinklo (220 V su įžeminimu), požeminiu arba antžeminiu būdu. |  |
| Garantija lauko kupolams | Netrumpiau 24 mėn. |  |

ir esame pasirengę atlikti lauko kupolų, jų įrengimą už:

Eur (eurus ct)

(Prekės įmoka - suma skaičiais ir žodžiais , Paslaugos įmokos valiutos kodas ir pavadinimas žodžiu)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lauko kupolai, jų įrengimas | 2 |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |
| Iš viso su PVM : |  |  |  |  |

- tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasirašytą techninę specifikaciją ir techninę specifikaciją pagrindžiančius dokumentus

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir/arba neviešinama/Pirkėjas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Tuo atveju, jeigu mūsų konkurso pasiūlymas būtų priimtas, Pirkėjui pareikalavus įsipareigojame kuo greičiau pasirašyti pirkimo sutartį atitinkančią Pirkimo sąlygų, tame tarpe ir Techninių specifikacijų, reikalavimus, ir pradėti Paslaugos atlikimą.

Mūsų pasiūlymas galioja iki 20__ m. ______________ __ d.

| Ar PATVIRTINATE, kad: 1) jūsų vadovaujama/atstovaujama organizacija (juridinis asmuo), 2) kiti jungtinės veiklos partneriai - juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikiate pasiūlymą (taikoma, jei yra), 3) pasitelkti ūkio subjektai (juridiniai asmenys), neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo: „21. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose “? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

| (vardas, pavardė) |  | (parašas) |
| --- | --- | --- |