| Tiekėjams | 2025-06-16 |
| --- | --- |
| CVPIS susirašinėjimo priemonėmis | Į 2025.05.30 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ vykdo pirkimą Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 155,796 iki 157,57 km kapitalinis remontas  ( pirkimo ID 2909602) ir teikia tiekėjų užduotus klausimus ir atsakymus į juos:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninėse specifikacijose nurodyta, kad atrama turi būti su įleidžiamomis durelėmis, tačiau jos neturi jokios įtakos 12767 standarto atitikimui. Prašome pakeisti į „įleidžiamos arba paviršinės durelės“, kitu atveju pažeidžiamas konkurencijos įstatymas. | Techninės specifikacijos patikslintos. Pozicija patikslinta |
| 2. | Pamatus parenka gamintojas atsižvelgdamas į atramos aukštį ir kitus parametrus ir teikiamas komplekte. Prašome panaikinti pamatų parametrus arba nurodyti toleranciją nuo...iki. | Techninės specifikacijos patikslintos. Pozicija panaikinta |
| 3. | Techninėse specifikacijose nėra gembių aprašymo ir reikalavimų. Kadangi žiniaraštyje yra nurodytas aukštis H-0m, tai reikėtų suprasti, kad jos turi būti tokios formos? Tačiau apšviestumo skaičiavimuose matome, kad kai kurios turi būti 5 laipsnių pasvirimo kampo, šios formos neįmanoma pagaminti, bus 0laipsnių. Jei turi būti tuomet bus 5 laipsniai pasvirimo kampas, tačiau ji negali būti H-0m. Patikslinkit prašau gembių formas ir pasvirimo kampus. | Gembės kampas – 0 laipsnių. Projektuojami šviestuvai sumontuojami 5 laipsnių kampu (pagal skaičiavimo ataskaitą) |
| 4. | Medžiagų žiniaraštyje yra per daug gembių, palyginus su atramomis ir pamatais. Patikslinkite prašau kiekius ir tipus T formos, P formos. | Žiniaraštis patikslintas. Pozicijos išskaidytos |
| 5. | Atramų gamintojai gembes teikia kartu su atramomis kaip komplektus, todėl prašome patikslinti kiekius komplektų 12m ir 6m atramų kartu su gembėmis, nurodant tik jų ilgius ir išskiriant gembių tipus. | Žiniaraštis patikslintas. Pozicijos išskaidytos |
|  |  | SVARBU Atsižvelgiant į projekto išleidimo datą Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems šviestuvams ir įsitikinti, kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus |

Ats.1

Saugi apšvietimo atrama

|  | Saugi atrama pagal LST EN 12767; EN1461, karštai cinkuota atrama; Skirta montuoti į pamatą, skirta saugioms atramoms; Atramos aukštis virš žemės paviršiaus : -6,0 m; - 12,0 m; Viršutinis diametras – d60; Atrama su įleidžiamomis arba paviršinėmis durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos įžeminimo kilpa. Komplektuojama su gembė |
| --- | --- |

Ats.2

Pamatas atramai

|  | Gatvių apšvietimo atramos pamatas, saugiai atramai; Pateikiamas komplekte su atrama |
| --- | --- |

Ats.4,5

| Saugios atramos su gembė/gembėmis, su šviestuvu iki 12,0m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saugi atrama kelio apšvietimui, su durelėmis (tipas tikslinamas rangos metu), su atitinkamu pamatu: -atrama, h-11,0m (11,2m) – 1vnt; - gembė kelio apšvietimui, h-1,0m, L-iki 2,5m – 1 vnt; - pamatas – 1 vnt |  | kompl | 21 | TS p.6 |
| Saugi atrama kelio apšvietimui, su durelėmis (tipas tikslinamas rangos metu), su atitinkamu pamatu: -atrama, h-11,0m (11,2m) – 1vnt; - gembė kelio apšvietimui, h-1,0m, L-iki 2,5m – 1 vnt; - gembė tako apšvietimui(Hmont – 6,0m), h-0,0m, L-iki 1,0m – 1 vnt; - pamatas – 1 vnt |  | kompl | 41 | TS p.6 |
| Saugi atrama kelio apšvietimui, su durelėmis (tipas tikslinamas rangos metu), su atitinkamu pamatu: -atrama, h-11,0m (11,2m) – 1vnt; - gembė kelio apšvietimui, h-1,0m, L-iki 2,5m – 1 vnt; - gembė perėjos apšvietimui(Hmont – 6,0m), h-0,0m, L-iki 1,0m – 1 vnt; - pamatas – 1 vnt |  | kompl | 2 | TS p.6 |
| Saugi atrama kelio apšvietimui, su durelėmis (tipas tikslinamas rangos metu), su atitinkamu pamatu: -atrama, h-11,0m (11,2m) – 1vnt; - gembė kelio apšvietimui, h-1,0m, L-iki 2,5m – 1 vnt; - gembė tako apšvietimui(Hmont – 6,0m), h-0,0m, L-iki 1,0m – 1 vnt; - gembė perėjos apšvietimui(Hmont – 6,0m), h-0,0m, L-iki 1,0m – 1 vnt; - pamatas – 1 vnt |  | kompl | 1 | TS p.6 |
| Saugios atramos su šviestuvu iki 6,0m |  |  |  |  |
| Saugi atrama tako ir pėsčiųjų perėjos apšvietimui, su durelėmis (tipas tikslinamas rangos metu), su atitinkamu pamatu: -atrama, h-6,0m (6,2m) – 1vnt; - be gembės; - pamatas – 1 vnt |  | kompl | 17 | TS p.6 |

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025 m. birželio 23 d. 13:00 val.