Paraiškos priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Planuojamas kiekis mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| SUTARTIES VERTĖ 30 000,00 EUR BE PVM / 36 300,00 EUR SU PVM |  |  |
| Kompresorius ASD40T/12, filtras F46KE, aquamat CF6 |  |  |
| Aptarnavimas atliekamas po 3000 kompresoriaus darbo valandų |  |  |
| 1. | Oro filtras | 1 vnt. |
| 2. | Tepalo filtras | 1 vnt. |
| 3. | Alyva MOL ar lygiavertė | 1 L |
| 4. | Sisteminio filtro elementas E46KE ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 5. | Aquamat CF 6 ar lygiaverčių filtrų komplektas | 1 vnt. |
| Aptarnavimas atliekamas po 6000 kompresoriaus darbo valandų |  |  |
| 6. | Oro filtras | 1 vnt. |
| 7. | Tepalo filtras | 1 vnt. |
| 8. | Alyva S-460 ar lygiavertė | 1 L |
| 9. | Separatorius | 1 vnt. |
| 10. | Sisteminio filtro elementas E46KE ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 11. | Aquamat CF 6 ar lygiaverčių filtrų komplektas | 1 vnt. |
| Deguonies generatorius MO2CSS 20D41 (SN2113241591) |  |  |
| Aptarnavimas atliekamas po 4000 darbo valandų |  |  |
| 12. | Suspausto oro anglinis filtras GS AE294DAC ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 13. | Deguonies sterilus filtras GSO2DST119 ar lygiavertis | 1 vnt. |
| Aptarnavimas atliekamas po 8000 darbo valandų |  |  |
| 14. | Suspausto oro anglinis filtras GS AE294DAC ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 15. | Suspausto oro filtras GS AE294DXA ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 16. | Deguonies sterilus filtras GSO2DST119 ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 17. | Deguonies filtras GSO2DXA119 ar lygiavertis | 1 vnt. |
| 18. | Serviso inžinieriaus darbas | 1 val. |
| Paslaugos teikėjas privalo: 1. Atlikti nurodytų įrenginių aptarnavimą ir techninę priežiūrą. 2. Įrenginių aptarnavimas ir techninė priežiūra atliekami Perkančiosios organizacijos objektuose: Psichiatrijos klinikoje (Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės raj.) ir Palaikomojo gydymo ir slaugos klinikoje (Klaipėdos pl. 76, Palanga). 3. Gavęs iškvietimą iš perkančiosios organizacijos tiekėjas turi atvykti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ir atlikti techninę priežiūrą nuo iškvietimo gavimo telefonu ir elektroniniu paštu. 4. Atlikti paslaugas kokybiškai, prisilaikant galiojančių standartų, techninių sąlygų ar kitų norminių aktų. 5. Ištaisyti atliktų paslaugų defektus nemokamai, jei jie atsirado dėl paslaugų tiekėjo kaltės. 6. Atlikti įrenginių gedimo identifikavimą ir atsarginių dalių, detalių, mazgų ir pan. medžiagų tiekimą bei keitimą, kurie nurodyti sutartyje. Pakeistos įrenginių atsarginės dalys, detalės, eksploatacinės medžiagos turi būti naujos, nenaudotos. 7. Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų (toliau – Nenumatytos paslaugos) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant). Sutarties vykdymo laikotarpiu esant būtinybei pakeisti atsargines dalis, detales, mazgus ir pan. medžiagas ir t.t. kurios nenumatytos sutartyje, tiekėjas surašęs defektinius aktus, kuriuose nurodo būtinas keisti eksploatacinės dalis, detales, mazgus ir pan., pateikia defektinius aktus paslaugos pirkėjui už Nenumatytas paslaugas bus apmokama ne didesnėmis nei Užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Nenumatytų paslaugų kaina su Pirkėju turi būti derinama iš anksto. Gavęs Tiekėjo pateiktas Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą), Pirkėjas atlieka rinkos kainų tyrimą (apklausą telefonu ir / ar raštu, ir / ar paiešką elektroninėje erdvėje ar kt.), tokiu būdu įvertindamas, ar Tiekėjo pateiktos Nenumatytų paslaugų kainos atitinka rinkos kainas. Nustačius, kad Tiekėjo pasiūlytos Nenumatytų paslaugų kainos yra didesnės nei rinkos, Pirkėjas prašo Tiekėjo jas sumažinti. Tiekėjui nesutikus sumažinti Nenumatytų paslaugų kainos iki rinkos kainos, Pirkėjas pasilieka teisę Nenumatytas paslaugas įsigyti atskiru pirkimu. 8. Tiekėjas privalo atlikti techninį išbandymą po suteiktų paslaugų tam, kad įrenginys atliktų numatytas funkcijas ir jo naudojimas pagal paskirtį būtų saugus. 9. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos galimos išlaidos susijusios su techniniu aptarnavimu (transporto ir pan.) 10. Paslaugų kainą sudaro techniniam aptarnavimui sugaištas serviso inžinieriaus darbo laikas ir panaudota įrangos/ medžiagų/ detalių (toliau – Prekės) kaina, kurios bus fiksuotos ir nurodytos Tiekėjo teikiant pasiūlymą. Atsiradus papildomam įrangos remonto ir medžiagų poreikiui (nenurodytų techninėje specifikacijos 1 lentelėje), paslauga bus perkama vadovaujantis techninės specifikacijos 7 punkte nurodytais reikalavimais. Tiekėjas garantuoja, kad Paslaugų teikimui panaudotų Prekių kokybė ir komplektiškumas visiškai atitinka kokybės ir komplektiškumo reikalavimus. Prekės turi atitikti visus saugos ir kokybės, bei kitus tokio pobūdžio prekėms keliamus reikalavimus, nustatytus galiojančiuose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose. Atlikus Paslaugas, Tiekėjas surašo paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, kuriame surašomos atliktos paslaugos, atsarginių dalių kainos ir kiekis. 11. Aplinkosauginiai reikalavimai: 11.1. Visi techninės priežiūros metu susidarę komponentai (filtrai, alyvos, tarpinės ir kt.) turi būti surenkami ir šalinami pagal galiojančius teisės aktus dėl pavojingų atliekų tvarkymo. 11.2. Atliekos turi būti perduodamos tik licencijuotiems atliekų tvarkytojams. 11.3. Techninės priežiūros metu draudžiama leisti deguonį į aplinką, jei tai viršija saugias koncentracijas ir gali sukelti pavojų gyvybei ar aplinkai. 11.4. Visi darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosaugą, darbuotojų saugą ir dujų įrangos eksploatavimą bei atitikti standarto ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus nurodytai veiklos sričiai – Medicininės įrangos ir priemonių nuoma, pardavimas bei techninis aptarnavimas. 12. Tiekėjas savo atliekamiems darbams taiko ne mažesnę kaip 30 (trisdešimt) dienų garantiją, remonto metu panaudotai gamintojų rekomenduojamai įrangai/medžiagoms/detalėms suteikia gamintojo garantijos laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 12 mėn. pagal įrangos, medžiagų ir detalių gamintojo standartines garantijos sąlygas. Garantiniu laikotarpiu įrangai sugedus dėl nekokybiškai atliktų darbų, nekokybiškų medžiagų ir detalių, Tiekėjas įsipareigoja pašalinti trūkumus savo lėšomis. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |  |