Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„VĖJO ELEKTRINĖS (–IŲ), KURI (–IOS) YRA GEOGRAFIŠKAI NUTOLUSI (–IOS) LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE NUO GAMINANČIO VARTOTOJO ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETŲ, IR/ AR JOS (–Ų) DALIES (–IŲ) nuoma“

| PARENGĖ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologijų ir inovacijų skyriaus vadovas |  |  |
| Gediminas Aliukonis |  |  |

# TURINYS

1	SKYRIUS:  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	4

# SKYRIUS: 
PIRKIMO OBJEKTAS

## Pirkimo objektas – vėjo elektrinės (–ių), kuri (–ios) yra geografiškai nutolusi (–ios) Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietų, (toliau – VE) ir/ ar jos (–ų) dalies (–ių) nuoma (toliau – Nuoma).

## Pirkimo objekto apibūdinimas – perkama Nuoma apima VE aptarnavimą ir priežiūrą, kurioje pagaminta elektros energija skirta perkantiesiems subjektams, nurodytiems 1 lentelės 2 stulpelyje, (toliau – Perkantieji subjektai) elektros energijos gamybos tikslu, pagamintą elektros energiją naudojant susietoje elektros energijos vartojimo vietoje savo reikmėms ir / ar ūkio poreikiams tenkinti. VE aptarnavimo bei priežiūros paslaugos turi apimti VE eksploatavimą ir techninę priežiūrą, VE draudimą visam Nuomos terminui, visas administracines išlaidas, turto valdymą, apsaugą, VE savo reikmėms sunaudotos elektros energijos sąnaudų mokesčius, žemės bei nekilnojamojo turto mokesčius, nenumatytus atvejus ir kitas paslaugas, užtikrinančius tinkamą VE ir jos įrenginių veikimą.

## Perkančiųjų subjektų numatomi naudoti nuomojamos VE generuojamos elektros energijos kiekiai per 1 (vienų) metų laikotarpį pateikti žemiau esančioje 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Perkančiojo subjekto pavadinimas | Preliminarus VE generuojamas elektros energijos kiekio poreikis 1 metų laikotarpiui, MWh |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Akcinė bendrovė „Kauno energija“ | 6820 |
| 2. | Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | 1970 |
| 3. | Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys" | 12400 |
| 4. | Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai" | 970 |
| 5. | Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių šilumos tinklai" | 900 |
| 6. | UAB Tauragės šilumos tinklai | 624 |
| Suminis kiekis |  | 23 684 |

## Pagal šios techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 1 lentelės 3 stulpelyje nurodytus preliminarius numatomus sunaudoti nuomojamos VE sugeneruotos elektros energijos metinius kiekius tiekėjas pasiūlyme turės pateikti bendrą siūlomos nuomoti VE galią, kuri bus išdalinta visiems Perkantiesiems subjektams proporcingai pagal Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytus el. energijos kiekius ir priskirta Perkančiųjų subjektų nuosavybės teise valdomiems objektams, individualiai atsižvelgiant į kiekvienos vartojimo vietos elektros vartojimo poreikius.

## Tiekėjo siūloma išnuomoti VE bendra galia turi užtikrinti bendrą suminį visų Perkančiųjų subjektų elektros energijos preliminarų poreikį 1 (vienų) metų laikotarpiui, nurodytą Techninės specifikacijos 1 lentelės 3 stulpelyje.

# SKYRIUS : 
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

## Nuomojama VE turi būti įrengta ant tiekėjo teisėtu būdu valdomo (nuosavybė, nuoma, panauda ar kt.) žemės sklypo Lietuvos Respublikos teritorijoje. Su pasiūlymu privaloma pateikti informaciją ir tai pagrindžiančius dokumentus apie žemės sklypą (identifikaciniai duomenys), kuriame įrengta VE, ir teisėtą jos valdymo pagrindą.

## VE turi būti prijungta prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) valdomo skirstomojo tinklo.

## Tiekėjo valdomoms VE turi būti išduoti leidimai gaminti elektros energiją, vykdant Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių VII skyriuje ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20¹ straipsnio 8 dalyje nurodytas sąlygas (toliau – Leidimai). Jeigu pasiūlymo teikimo metu Leidimai gaminti elektros energiją nėra dar išduoti, jie turės būti išduoti ir kiekvienam perkančiajam  subjektui, nurodytam Techninės specifikacijos 1 lentelės 2 stulpelyje, atskirai pateikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Nuomos sutarties (toliau – Sutartis) sudarymo dienos. Bendra Leidimuose numatyta leistina generuoti VE galia turi būti ne mažesnė kaip siūlomos nuomoti VE galia.

## Preliminarus Nuomos terminas (atskirai kiekvienam perkančiajam subjektui, nurodytam Techninės specifikacijos 1 lentelės 2 stulpelyje) – 24 (dvidešimt keturių) mėnesių  laikotarpis, skaičiuojamas nuo VE dalies perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos, kuri bus ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po VE dalies leistinos naudoti galios priskyrimo perkančiojo subjekto nuosavybės teise valdomiems objektams (vartojimo vietoms) ESO savitarnos portale. VE leistina naudoti galia Perkančiųjų subjektų valdomiems objektams turi būti priskirta ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties sudarymo datos.

## Tiekėjas Nuomos laikotarpiu privalo vykdyti kiekvienam Perkančiųjų subjektų valdomam objektui (vartojimo vietai) priskirtos VE galios sugeneruotos elektros energijos kiekio ir vartojimo vietos suvartoto elektros energijos kiekio stebėseną

## Tiekėjui kiekvienas iš Perkančiųjų subjektų atskirai mokės mėnesinį mokestį už nuomojamą VE galią (toliau – Nuomos mokestis). Nuomos mokestis bus apskaičiuojamas pagal Sutartyje nurodytą formulę.

## Į Nuomos kainą turi būti įskaičiuota visa VE gaminamos elektros energijos vartojimo bei VE aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kaina, visos rinkliavos bei mokesčiai. Perkantieji subjektai neįsipareigoja papildomai apmokėti nei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų, nei medžiagų/detalių kainos. Nuomos mokestis kiekvienam perkančiajam subjektui, nurodytam Techninės specifikacijos 1 lentelės 2 stulpelyje, atskirai pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią VE leistina naudoti galia priskiriama atitinkamo perkančiojo subjekto valdomiems objektams ESO savitarnos portale.

## Nuomos laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti VE, įskaitant joje esančių įrenginių, veikimą ir techninę priežiūrą. Įvykus avarijai ar sutrikimui, tiekėjas greičiausiai techniškai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie avariją ar sutrikimą dienos, turi atstatyti VE ir joje esančių įrenginių veikimą, išskyrus atvejus, kai tiekėjas su Perkančiaisiais subjektais susitaria dėl kitokio termino.

## Nuomos laikotarpiu tiekėjas turi apdrausti VE (nuo gaisro, sprogimo, žaibo trenkimo, vagystės, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ir gamtinių jėgų), naudos gavėju nurodant VE ar jos dalies nuomotoją (atitinkamą perkantįjį subjektą, nurodytą Techninės specifikacijos 1 lentelės 2 stulpelyje) arba minėtą nuomotoją finansuojantį banką ir užtikrinti, kad toks draudimas nepertraukiamai galiotų visą VE ar jos dalies Nuomos terminą.

## VE turi turėti įrengtą nuotolinę VE pagaminamos elektros energijos kiekio stebėsenos sistemą, kuri sudarytų galimybę stebėti VE darbą.