Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„OPTINIS KOHERENTINIS TOMOGRAFAS”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 3211523)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € be PVM | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM skaičiais | Pasiūlymo (1 komplekto kaina), € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ (MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS) PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OPTINIS KOHERENTINIS TOMOGRAFAS |  | 1 kompl. |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) PILDYTI PRIVALOMA NEUŽPILDŽIUS TIKSLIŲ DUOMENŲ PARAMETRŲ PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS AUTOMATIŠKAI NEPRAŠANT PAPILDYTI |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 4 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 4 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui šiais metodais: 1. Optinės koherentinės tomografijos (OKT); 2. OKT-angiografijos (nenaudojant kontrasto). 3. Akių dugno atvaizdavimas |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | OKT skenavimo greitis | Ne mažiau 5000 A skenų per sekundę (geresnių savybių prekei bus suteikiami papildomi balai) |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | OKT skenavimo ašinė rezoliucija | <7 µm audinyje |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Makulos analizės galimybės | Būtinas |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Glaukomos analizės galimybės | Būtinas |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtinas |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | OKT angiografijos tyrimas | Būtinas, nenaudojant kontrasto |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Akies dugno atvaizdavimas | Pageidautina, kad būtų galima atlikti akių dugno fotografijas ar kitus dugno atvaizdavimo tipus (spalvotas ir/arba beraudes (Red-free) arba lygiavertes) |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Programinė įranga | Pacientų duomenų ir tyrimų rezultatų išsaugojimui. |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Kompiuteris ir spausdintuvas | 1. Tiekėjas turi siūlyti kompiuterį (monitorių, klaviatūra ir pelę ir t.t.) jeigu jis yra būtinas darbui su prietaisu (tinkamas prietaisui ir vaizdų apdorojimui ir kaupimui). Jeigu galimas darbas be kompiuterio, kai viskas yra integruota į prietaisą, tuomet siūlyti nereikia. 2. Spausdintuvas tinkamas prietaisui ir vaizdų atspausdinimui. Jeigu galimas darbas be spausdintuvo, kai viskas yra integruota į prietaisą, tuomet siūlyti nereikia |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Staliukas prietaisui | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros ar lygiaverte pavara reguliuojamo aukščio staliukas su ratukais ir stabdžiais. |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  | Garantija | ≥24 mėn. (geresnių savybių prekei bus suteikiami papildomi balai) |  |  |  |  |
| 1.13. |  |  | Atitiktis 93/42/EEC direktyvai/ ar lygiavertei | Būtina (bus prašoma pateikti tik laimėtojo) |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje.

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus parametro tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |  |
| T1 | OKT skenavimo greitis (2 p.) |  | 0-20 balų | Interpoliacinis |
| T2 | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (12 p.) |  | 0-10 balų | Interpoliacinis |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |