Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Įrenginių nuotolinio stebėjimo sistema ir jos diegimas“ atviro (tarptautinio) konkurso būdu (pirkimo Nr.2499178, toliau – Pirkimas), 2025-06-12 CVP IS priemonėmis gavo potencialaus tiekėjo paklausimą.

Paklausimas pateiktas nesilaikant Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 3 eil. nustatyto termino „Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: 9 (devynios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos.“, t. y. pateiktas pavėluotai, tačiau nagrinėtinas.

CPO LT viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 5 d.  ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.2 p., teikia atsakymą į paklausime pateiktus klausimus:

Klausimas 1 (klausimo tekstas netaisytas)

Turime šiek tiek klausimų dėl apimčių norimos stebėti infrastruktūros. Atsakymai reikalingi tiksliai nustatyti kainą. 1. Kiek tinklo įrenginių bus stebima (switches, routers, firewalls, servers ir pan.)? 2. Kiek administratorių naudosis sistema? 3. Kiek belaidžio ryšio prieigos taškų bus stebima? 4. Kiek ugniasienių bus stebima? 5. Kiek IP adresų reikės valdyti per IP Address Management modulį? 6. Kiek switch portų bus detaliai stebima (yra opcija be limito)? 7. Kiek WAN ar VoIP ryšių bus stebima našumui? 8. Kiek atskirų aplikacijų stebėjimo taškų reikės (pvz., CPU ant SQL serverio, atminties naudojimas Exchange ir pan.)? 9. Kiek puslapio peržiūrų per mėnesį bus stebima (jei naudojamas Real User Monitoring modulis)?

Atsakymas

Informuojame, kad siūloma sistema neturi riboti vartotojų skaičiaus. Reikalavimai sistemos vartotojams/administratoriams yra nustatyti Pirkimo techninės specifikacijos 2.18 punkte „Vartotojų prieigos kontrolė“. Pirkimo techninės specifikacijos 2.19 punkte „Tinklo resursų valdymas“ nurodyta, kad „Sistema turi būti pritaikyta ir turi leisti valdyti ne mažiau kaip 20 000 sensorių arba ne mažiau kaip 2 500 įrenginių.“, t. y. numatytas formalus bendras reikalavimas kiek sensorių ar įrenginių maksimaliai turi būti stebima nedetalizuojant kiekvienos įrangos atskirai. Siūloma sistema neturi riboti stebėti skirtingų tipų įrenginius skirtingomis apimtimis. Taip pat informuojame, kad šiuo Pirkimu IP Address Management modulis nėra įsigyjamas.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pranešame, kad vadovaujantis VPĮ  40 str. 4  d. ir 5 d. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.3 p., buvo priimtas sprendimas nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. birželio 25 d. 9:00 val.

Taip pat pratęsiamas prašymo paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas terminas iki 2025-06-17 imtinai.

Pagarbiai

Komisija