ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė. Tel.  +370 441  79 266, el. p. administracija@silute.lt.  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188723322

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

2025-06-

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO EKSPERMENTINĖS ĮRANGOS FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS ESANČIOMS M. JANKAUS MOKYKLOJE

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

Turinys

1.Bendra informacija	2

2.Pirkimo objektas	2

3.Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra	3

4.Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6.Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.Elektroninis aukcionas	4

9.Pasiūlymų vertinimas	4

10.Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami  aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	19

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	20

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	21

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys	26

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	74

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	75

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	76

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“	77

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) – Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16:45 val. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Šilutės rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija: Šilutės rajono savivaldybės administracija, 18872332, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 99133 Šilutė, darbo laikas I-IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 16:45 val. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) kataloge nėra galimybės įsigyti įrangos, atitinkančios perkančiosios organizacijos poreikius.

1.4. Pirkimo vykdytojas nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. punkto nuostatomis. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 9 priede „Sutarties projektas“.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- 2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo vykdytojas numato įsigyti ekspermentinę įrangą fizikos, chemijos ir biologijos klasėms esančioms M. Jankaus mokykloje (toliau – Prekės).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į tris pirkimo dalis:

2.2.1. I pirkimo dalis – Eksperimentinė įranga biologijai, fizikai ir chemijai;

2.2.2. II pirkimo dalis – Eksperimentiniai rinkiniai;

2.2.3. III pirkimo dalis – Laboratorijų priemonės.

2.2.4. Tiekėjai pasiūlymą gali teikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims.

2.3. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.4. Pirkimo sutarties galiojimo terminas – sutartis įsigalioja kai abi Šalys pasirašo sutartį ir galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.4.1. Eksperimentinė įranga, rinkiniai ir laboratorijos priemonės turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Šilutės M. Jankaus  pagrindinė mokykla esanti Sodų g. 7, LT-99117 Šilutėje.

2.6. Finansavimo šaltinis – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis (EGADP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas Nr. 10-012-P-0001, pavadinimas „Tūkstantmečio mokyklos II“.

2.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- 3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

3.1. 	Pirkimo vykdytoja nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Pirkimo vykdytoja nerengs objekto apžiūros.

- 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

- 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8/9 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Pirkimo vykdytojai  nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

- 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą ir 6 priedo tęsinys;

    - užpildytas ir pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jei taikoma), kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui arba fiziniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 arba 9 priedas).

  - Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai turi būti išreikšti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Pirkimo vykdytojas nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- 8. Elektroninis aukcionas

8.1. Pirkimo vykdytoja  pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- 9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu  galės būti pripažinti tik  1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis  pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys. Kiti pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti Viešojo atviro konkurso bendrųjų sąlygų 18.1. punkte.

- 10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties projektas“.

- Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

EKSPERIMENTINĖ ĮRANGA FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS ESANČIOMS M. JANKAUS MOKYKLOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama)

- Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (supaprastinto pirkimo atveju – tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar dėl asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

- Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami  aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.1.1. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis prekybos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pastaba: Reikalavimas taikomas visoms pirkimo dalims. | Pateikiama: Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 4 dalis) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija: 1) profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopiją, ūkininkas – ūkininko pažymėjimą, asmuo besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos registravimo dokumentą arba verslo liudijimo įsigijimo dokumentą). | · jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; · tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; · subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tiekėjas įsipareigoja, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir, pirkimo vykdytojui pareikalavus, turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |

- Tiekėjams nėra keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

- Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(pridedama)

- Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

PASIŪLYMAS

DĖL EKSPERIMENTINĖS ĮRANGOS FIZIKOS, CHEMIJOS IR BIOLOGIJOS KLASĖMS ESANČIAS M. JANKAUS MOKYKLOJE PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono ir fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos* |  |

*jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pirkimo vykdytojo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytas prekes pristatyti per šiose pirkimo sąlygose nurodytą terminą;

4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame pirkimo vykdytojui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.; Prekės pavadinimas; Kiekis; Mato vienetas; Vieneto kaina, Eur be PVM; Vieneto PVM, Eur; Vieneto kaina, Eur su PVM; Bendra kaina, Eur su PVM (3x7). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1 pirkimo dalis: Eksperimentinė įranga biologijai fizikai ir chemijai. 1.1.; Belaidis judesio jutiklis; 7; Vnt.. 1.2.; Belaidis jėgos akcelerometro jutiklis; 7; Vnt.. 1.3.; Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 20V/1A; 4; Vnt.. 1.4.; Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 5V/0.1A; 4; Vnt.. 1.5.; Belaidis garso jutiklis; 7; Vnt.. 1.6.; Belaidis šviesos ir spalvos jutiklis; 4; Vnt.. 1.7.; Belaidis magnetinio lauko jutiklis; 7; Vnt.. 1.8.; Belaidis Elektros krūvio jutiklis; 7; Vnt.. 1.9.; Belaidis atmosferos slėgio jutiklis; 7; Vnt.. 1.10.; Belaidė garso greičio jutiklio pakuotė; 7; Vnt.. 1.11.; Belaidis infraraudonųjų spindulių jutiklis; 4; Vnt.. 1.12.; Belaidis Geigerio ir Miulerio jutiklis; 4; Vnt.. 1.13.; Belaidis temperatūros jutiklis; 7; Vnt.. 1.14.; Belaidis Drėgmės jutiklis; 7; Vnt.. 1.15.; Belaidė kvėpavimo dažnio diržo pakuotė; 7; Vnt.. 1.16.; Belaidis anglies dioksido (CO2) jutiklis; 7; Vnt.. 1.17.; Belaidis deguonies ore jutiklis; 7; Vnt.. 1.18.; Belaidis širdies ritmo jutiklis; 7; Vnt.. 1.19.; Belaidė EKG pakuotė; 7; Vnt.. 1.20.; Aplinkos biokamera; 7; Vnt.. 1.21.; Belaidė stetoskopo pakuotė; 7; Vnt.. 1.22.; Belaidė pH jutiklio pakuotė su adapteriu ir elektrodu; 5; Vnt.. 1.23.; Belaidis kolorimetro ir drumstumo jutiklis; 5; Vnt.. 1.24.; Belaidis laidumo jutiklis; 5; Vnt.. 1.25.; Belaidis lašų ir burbulų skaitiklio jutiklis; 5; Vnt.. 1.26.; Belaidis deguonies (ištirpusio) jutiklis; 5; Vnt.. 1.27.; Belaidis termoporos jutiklis; 5; Vnt.. 1.28.; Belaidis druskingumo jutiklis; 5; Vnt.. 1.29.; Belaidis UV (ultravioletinių spindulių) jutiklis; 5; Vnt.. Bendra pasiūlymo kaina su PVM:.

I pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 pirkimo dalis: Eksperimentiniai rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys- laboratorija | 5 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Biologijos mažasis rinkinys | 7 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.3. | Garso eksperimentų rinkinys | 1 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys | 7 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.5. | Chemijos eksperimentų rinkinys | 7 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.6. | Robotikos komplektas | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

II pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto PVM, Eur | Vieneto kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur su PVM (3x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 pirkimo dalis: Laboratorijų priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Chemijos eksperimentų indų rinkinys 1 | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| 1.2. | Chemijos eksperimentų indų rinkinys 2 | 15 | Vnt. |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |

III pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais):________________________________Eur.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_________Eur.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlomų prekių techniniai rodikliai nurodyti 6 priedo tęsinyje.

3. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

4. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):

| Eil. Nr. | Trečiojo asmens (subtiekėjo ar ūkio subjekto) pavadinimas, kodas ir adresas | Subtiekėjas* (pažymėti X, jei taikoma) | Ūkio subjektas** (pažymėti X, jei taikoma) | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti trečiuosius asmenis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viso: |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

## Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

STEAM LABORATORIJOS ĮRANGOS, PRIEMONIŲ, RINKINIŲ ŠILUTĖS PIRMAJAI GIMNAZIJAI, ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS II“

TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami prekių techniniai rodikliai | Siūlomų prekių techninės charakteristikos - atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 3 stulpelio reikalavimus). Pildoma tos pirkimo dalies, kuriai teikiamas pasiūlymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I pirkimo dalis: Laboratorijų priemonės |  |  |  |
| 1. | Belaidis judesio jutiklis | Matavimo diapazonai; nuo 0,15 iki 6 m nuo 0 iki 50 000 µs -10 iki 70°C. Tikslumas; ±2 mm ±2 °C. Rezoliucija; 0,001 m 1 µs 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 mėginių per sekundę). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 220 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 135 mm x plotis 83 mm x ilgis 62 mm. Komplektacija: 1 x belaidis judesio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 2. | Belaidis jėgos akcelerometro jutiklis | Matavimo diapazonai; Jėga: ±100 N Pagreitis XYZ ir rezultatas: ±40 ms -2 , ±150 ms -2 (±4 g, ±16 g) Giroskopas XYZ: ±8 rad s -1 (±500 dps). Rezoliucija; 0,01 N. Didžiausia apkrova; ±120 N. Greičiausias registravimo greitis; Jėga: 500 µs (2000 Hz) Pagreitis: 1 ms (1000 Hz) Giroskopas: 1 ms (1000 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 125 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 27 mm x plotis 71 mm x ilgis 112 mm. Komplektacija: 1 x išmanusis belaidis jėgos akselerometras 1 x USB jungties laidas 1 x kabliukas 1 x guminis buferis 1 x plastikinis kietasis buferis 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 3. | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 20V/1A | Matavimo diapazonai; ±1000 mA, ±20 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Maksimali srovė srovės kanale: ±5 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 0,1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 20 V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 4. | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 5V/0.1A | Matavimo diapazonai; ±100 mA, ±5 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Didžiausia srovė srovės kanale: ±1 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 0,1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 5V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 5. | Belaidis garso jutiklis | Matavimo diapazonai; Garso lygis 2 diapazonuose: (1) nuo 40 iki 110 dBA ir (2) nuo 40 iki 110 dBC Garso bangos forma 2 diapazonuose: (1) ±25 mV, (2) ±100 mV.. Tikslumas; ±3 dB. Rezoliucija; 0,1 dBA/dBC, 0,01–0,1 mV. Mikrofonų dažnio atsakas; 20–16 000 Hz (16 kHz), maksimalus santykinis dažnio atsakas nuo 20 iki 10 kHz ir sumažintas jautrumas nuo 10 iki 16 kHz. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 µs]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 77 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm. Komplektacija: 1 x Belaidis garso jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 6. | Belaidis šviesos ir spalvos jutiklis | Matavimo diapazonai; Aplinkos šviesa: 30 klx ir 200 klx Tiesioginė šviesa: 4 klx ir 16 klx lėta 1 klx, 10 klx ir 100 klx greitai Tiesioginė spalva: didelis ir mažas jautrumas bei raudona, žalia, mėlyna ir balta Baltas apšvietimas LED. Rezoliucija; Aplinkos apšvietimas: 1 lx Tiesioginė šviesa: 0,1 lx už 4 klx (lėtas) 1 lx už 16 klx (lėtas) 1 lx už 1 klx (greitas) 5 lx už 10 klx (greitai) 50 lx už 100 klx (greitai) Tiesioginė spalva: 0,01 %. Greičiausias registravimo greitis; Aplinkos apšvietimas: 100 ms Tiesioginė šviesa: 4 klx Lėtas: 200 ms 16 klx Lėtas: 50 ms 1 klx, 10 klx ir 100 klx greitai 50 µs Tiesioginė spalva: Mažas jautrumas, 200 ms Didelis jautrumas 500 ms.. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 68 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 91 mm. Komplektacija: 1 x belaidis šviesos ir spalvų jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 7. | Belaidis magnetinio lauko jutiklis | Matavimo diapazonai; ±5 mT ir ±130 mT 3 kanalai, skirti magnetiniam laukui matuoti X, Y ir Z kryptimis Pastaba: ±5 mT diapazono absoliutus matavimo intervalas yra nuo ± 4,6 mT iki ± 5,2 mT. Tai yra unikali kiekvienam jutikliui ir jo negalima reguliuoti. Tikslumas; ±5 % skaitymo. Rezoliucija; 0,1 mT ±130 mT įrenginyje 0,15 µT jautrumas ±5 mT įrenginyje. Didžiausias magnetinio lauko įtempio įvertinimas:; 1 000 mT (1 T), viršijant šį lygį, gali būti padaryta nuolatinė žala. Greičiausias registravimo greitis; ±5 mT diapazonas: 10 ms intervalas suteikia 100 mėginių per sekundę ±130 mT diapazonas: 1 ms intervalas suteikia 1000 mėginių per sekundę. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V Veikimo diapazonas: 0–85˚C ir 0–95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 195 mm. Komplektacija: 1 x belaidis magnetinio lauko jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 8. | Belaidis Elektros krūvio jutiklis | Matavimo diapazonai; Įkrovimas: ±165 nC, skiriamoji geba 0,001 nC Įtampa: ±5 V, skiriamoji geba 0,0001 V Įėjimo varža > 1 x 10 12 omų. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm.. Komplektacija: 1 x belaidis Elektros krūvio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x BNC – krokodilo segtukų komplektas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 9. | Belaidis atmosferos slėgio jutiklis | Matavimo diapazonai; Atmosferos slėgis: nuo 30 kPa iki 110 kPa Aukštis 15 m absoliuti padėtis iki slėgio ribų Darbinė temperatūra: nuo -40 iki 85°C. Rezoliucija; Atmosferos slėgis: 0,01 kPa Aukštis: 0,14 m Temperatūra: 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 100 ms. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm. Komplektacija: 1 x belaidis atmosferos slėgio jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 10. | Belaidė garso greičio jutiklio pakuotė | Matavimo diapazonai; Greitis A - B, laikas A - B, bangos forma, mikrofono ADC. Tikslumas; Garso greitis (±1 % oro ir metalo). Rezoliucija; Intervalas 50 μs (programinė įranga). Greičiausias rodomas greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 μs ]. Ryšys; Laidinis per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: nuo 0 iki 40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm Stetoskopas: skersmuo 45 mm, vieno laido ilgis 1,47 m (maksimalus atstumas be papildomo prailginimo 2,94 m).. Komplektacija: 1 x belaidis garso greičio jutiklis 1 x garso greičio mikrofonas 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 11. | Belaidis infraraudonųjų spindulių jutiklis | Matavimo diapazonai; Apšvita: nuo 0 iki 2000 W m -2 Spinduliavimas: nuo 0 iki 3000 W m -2 Sr -1 Tikslinė temperatūra: nuo -40 iki 350 °C Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki 85°C. Rezoliucija; Apšvita: nuo 0 iki 2000 W m -2 Spinduliavimas: nuo 0 iki 3000 W m -2 Sr -1 Tikslinė temperatūra: nuo -40 iki 350 °C Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki 85°C. Greičiausias registravimo greitis. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 78 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 50 mm x plotis 35 mm x ilgis 115 mm. Komplektacija: 1 x infraraudonųjų spindulių jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 12. | Belaidis Geigerio ir Miulerio jutiklis | Matavimo diapazonai; Skaičiuoja per intervalą; Skaičiuoja/10 s; Skaičiuoja iš viso. Tikslumas; 1 skaičius. Rezoliucija; 1 skaičius. Greičiausias rodomas greitis; 20 kHz. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: 0–40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 140 mm Jutiklio langas 9 mm skersmens. Komplektacija: 1 x infraraudonųjų spindulių jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 × tvirtinimo strypas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 13. | Belaidis judesio jutiklis | Matavimo diapazonai; nuo 0,15 iki 6 m nuo 0 iki 50 000 µs -10 iki 70°C. Tikslumas; ±2 mm ±2 °C. Rezoliucija; 0,001 m 1 µs 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 mėginių per sekundę). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 220 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 135 mm x plotis 83 mm x ilgis 62 mm. Komplektacija: 1 x belaidis judesio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 14. | Belaidis jėgos akcelerometro jutiklis | Matavimo diapazonai; Jėga: ±100 N Pagreitis XYZ ir rezultatas: ±40 ms -2 , ±150 ms -2 (±4 g, ±16 g) Giroskopas XYZ: ±8 rad s -1 (±500 dps). Rezoliucija; 0,01 N. Didžiausia apkrova; ±120 N. Greičiausias registravimo greitis; Jėga: 500 µs (2000 Hz) Pagreitis: 1 ms (1000 Hz) Giroskopas: 1 ms (1000 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 125 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 27 mm x plotis 71 mm x ilgis 112 mm. Komplektacija: 1 x išmanusis belaidis jėgos akselerometras 1 x USB jungties laidas 1 x kabliukas 1 x guminis buferis 1 x plastikinis kietasis buferis 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 15 | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 20V/1A | Matavimo diapazonai; ±1000 mA, ±20 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Maksimali srovė srovės kanale: ±5 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 0,1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 20 V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 16. | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 5V/0.1A | Matavimo diapazonai; ±100 mA, ±5 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Didžiausia srovė srovės kanale: ±1 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 0,1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 5V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 17. | Belaidis garso jutiklis | Matavimo diapazonai; Garso lygis 2 diapazonuose: (1) nuo 40 iki 110 dBA ir (2) nuo 40 iki 110 dBC Garso bangos forma 2 diapazonuose: (1) ±25 mV, (2) ±100 mV.. Tikslumas; ±3 dB. Rezoliucija; 0,1 dBA/dBC, 0,01–0,1 mV. Mikrofonų dažnio atsakas; 20–16 000 Hz (16 kHz), maksimalus santykinis dažnio atsakas nuo 20 iki 10 kHz ir sumažintas jautrumas nuo 10 iki 16 kHz. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 µs]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 77 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm. Komplektacija: 1 x Belaidis garso jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 18. | Belaidis šviesos ir spalvos jutiklis | Matavimo diapazonai; Aplinkos šviesa: 30 klx ir 200 klx Tiesioginė šviesa: 4 klx ir 16 klx lėta 1 klx, 10 klx ir 100 klx greitai Tiesioginė spalva: didelis ir mažas jautrumas bei raudona, žalia, mėlyna ir balta Baltas apšvietimas LED. Rezoliucija; Aplinkos apšvietimas: 1 lx Tiesioginė šviesa: 0,1 lx už 4 klx (lėtas) 1 lx už 16 klx (lėtas) 1 lx už 1 klx (greitas) 5 lx už 10 klx (greitai) 50 lx už 100 klx (greitai) Tiesioginė spalva: 0,01 %. Greičiausias registravimo greitis; Aplinkos apšvietimas: 100 ms Tiesioginė šviesa: 4 klx Lėtas: 200 ms 16 klx Lėtas: 50 ms 1 klx, 10 klx ir 100 klx greitai 50 µs Tiesioginė spalva: Mažas jautrumas, 200 ms Didelis jautrumas 500 ms.. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 68 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 91 mm. Komplektacija: 1 x belaidis šviesos ir spalvų jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 19. | Belaidis magnetinio lauko jutiklis | Matavimo diapazonai; ±5 mT ir ±130 mT 3 kanalai, skirti magnetiniam laukui matuoti X, Y ir Z kryptimis Pastaba: ±5 mT diapazono absoliutus matavimo intervalas yra nuo ± 4,6 mT iki ± 5,2 mT. Tai yra unikali kiekvienam jutikliui ir jo negalima reguliuoti. Tikslumas; ±5 % skaitymo. Rezoliucija; 0,1 mT ±130 mT įrenginyje 0,15 µT jautrumas ±5 mT įrenginyje. Didžiausias magnetinio lauko įtempio įvertinimas:; 1 000 mT (1 T), viršijant šį lygį, gali būti padaryta nuolatinė žala. Greičiausias registravimo greitis; ±5 mT diapazonas: 10 ms intervalas suteikia 100 mėginių per sekundę ±130 mT diapazonas: 1 ms intervalas suteikia 1000 mėginių per sekundę. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V Veikimo diapazonas: 0–85˚C ir 0–95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 195 mm. Komplektacija: 1 x belaidis magnetinio lauko jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 20. | Belaidis Elektros krūvio jutiklis | Matavimo diapazonai; Įkrovimas: ±165 nC, skiriamoji geba 0,001 nC Įtampa: ±5 V, skiriamoji geba 0,0001 V Įėjimo varža > 1 x 10 12 omų. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 85 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm.. Komplektacija: 1 x belaidis Elektros krūvio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x BNC – krokodilo segtukų komplektas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 21. | Belaidis atmosferos slėgio jutiklis | Matavimo diapazonai; Atmosferos slėgis: nuo 30 kPa iki 110 kPa Aukštis 15 m absoliuti padėtis iki slėgio ribų Darbinė temperatūra: nuo -40 iki 85°C. Rezoliucija; Atmosferos slėgis: 0,01 kPa Aukštis: 0,14 m Temperatūra: 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 100 ms. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm. Komplektacija: 1 x belaidis atmosferos slėgio jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 22. | Belaidė garso greičio jutiklio pakuotė | Matavimo diapazonai; Greitis A - B, laikas A - B, bangos forma, mikrofono ADC. Tikslumas; Garso greitis (±1 % oro ir metalo). Rezoliucija; Intervalas 50 μs (programinė įranga). Greičiausias rodomas greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 μs ]. Ryšys; Laidinis per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: - 90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: nuo 0 iki 40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm Stetoskopas: skersmuo 45 mm, vieno laido ilgis 1,47 m (maksimalus atstumas be papildomo prailginimo 2,94 m).. Komplektacija: 1 x belaidis garso greičio jutiklis 1 x garso greičio mikrofonas 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 23. | Belaidis infraraudonųjų spindulių jutiklis | Matavimo diapazonai; Apšvita: nuo 0 iki 2000 W m -2 Spinduliavimas: nuo 0 iki 3000 W m -2 Sr -1 Tikslinė temperatūra: nuo -40 iki 350 °C Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki 85°C. Rezoliucija; Apšvita: nuo 0 iki 2000 W m -2 Spinduliavimas: nuo 0 iki 3000 W m -2 Sr -1 Tikslinė temperatūra: nuo -40 iki 350 °C Aplinkos temperatūra: nuo -20 iki 85°C. Greičiausias registravimo greitis. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 78 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 50 mm x plotis 35 mm x ilgis 115 mm. Komplektacija: 1 x infraraudonųjų spindulių jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 24. | Belaidis Geigerio ir Miulerio jutiklis | Matavimo diapazonai; Skaičiuoja per intervalą; Skaičiuoja/10 s; Skaičiuoja iš viso. Tikslumas; 1 skaičius. Rezoliucija; 1 skaičius. Greičiausias rodomas greitis; 20 kHz. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: 0–40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 80 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 140 mm Jutiklio langas 9 mm skersmens. Komplektacija: 1 x infraraudonųjų spindulių jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 × tvirtinimo strypas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 25. | Belaidis judesio jutiklis | Matavimo diapazonai; nuo 0,15 iki 6 m nuo 0 iki 50 000 µs -10 iki 70°C. Tikslumas; ±2 mm ±2 °C. Rezoliucija; 0,001 m 1 µs 0,1°C. Greičiausias registravimo greitis; 20 ms (50 mėginių per sekundę). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 220 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 135 mm x plotis 83 mm x ilgis 62 mm. Komplektacija: 1 x belaidis judesio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: - Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 26. | Belaidis jėgos akcelerometro jutiklis | Matavimo diapazonai; Jėga: ±100 N Pagreitis XYZ ir rezultatas: ±40 ms -2 , ±150 ms -2 (±4 g, ±16 g) Giroskopas XYZ: ±8 rad s -1 (±500 dps). Rezoliucija; 0,01 N. Didžiausia apkrova; ±120 N. Greičiausias registravimo greitis; Jėga: 500 µs (2000 Hz) Pagreitis: 1 ms (1000 Hz) Giroskopas: 1 ms (1000 Hz). Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 125 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 27 mm x plotis 71 mm x ilgis 112 mm. Komplektacija: 1 x išmanusis belaidis jėgos akselerometras 1 x USB jungties laidas 1 x kabliukas 1 x guminis buferis 1 x plastikinis kietasis buferis 1 x nemokama programinė įranga Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 27. | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 20V/1A | Matavimo diapazonai; ±1000 mA, ±20 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Maksimali srovė srovės kanale: ±5 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 0,1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 20 V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 28. | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 5V/0.1A | Matavimo diapazonai; ±100 mA, ±5 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Didžiausia srovė srovės kanale: ±1 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. Rezoliucija; 1 mV, 0,1 mA. Srovės jutimo pasipriešinimas; 1 Ω. Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę (50 μs intervalas). Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 82 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm. Komplektacija: 1 x belaidis 5V įtampos ir srovės jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 2 x 4 mm lizdai įtampai 2 x 4 mm lizdai srovei - Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| 29. | Belaidis garso jutiklis | Matavimo diapazonai; Garso lygis 2 diapazonuose: (1) nuo 40 iki 110 dBA ir (2) nuo 40 iki 110 dBC Garso bangos forma 2 diapazonuose: (1) ±25 mV, (2) ±100 mV.. Tikslumas; ±3 dB. Rezoliucija; 0,1 dBA/dBC, 0,01–0,1 mV. Mikrofonų dažnio atsakas; 20–16 000 Hz (16 kHz), maksimalus santykinis dažnio atsakas nuo 20 iki 10 kHz ir sumažintas jautrumas nuo 10 iki 16 kHz. Greičiausias registravimo greitis; 20 000 mėginių per sekundę [50 µs]. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth 4.2 mažos energijos radijas, suderinamas su vienu režimu Perdavimo (TX) galia: 0 dBm Imtuvo (RX) jautrumas: -90 dBm Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų 3,7 V. Laikymo/darbo temperatūra; nuo 0 iki 40 ̊C. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). Fizinės specifikacijos; Svoris: apytiksl. 77 g Išoriniai matmenys: apytiksl. aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm. Komplektacija: 1 x Belaidis garso jutiklis 1 x USB jungties laidas Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. |  |
| II pirkimo dalis: Laboratorijos rinkiniai |  |  |  |
| 30. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys- laboratorija | Komplektacija: Komplektą turi sudaryti įvairūs elementai, leidžiantys atlikti ne mažiau kaip 74 skirtingus eksperimentus šiomis temomis: Elektra (ne mažiau kaip 28 eksperimentai): - Kaitinamosios lemputės elektros galia - Įtampos matavimas nuosekliose ir lygiagrečiose jungtyse - Srovės stiprumo matavimas nuosekliose ir lygiagrečiose jungtyse - Omo dėsnis - Elektros grandinė su jungikliu - Elektrinio variklio veikimo principas - Elektros srovės stiprumas - Elektrostatinis krūvis - Trinties elektros energija - Įtampa - Nuoseklus sujungimas - Galvaninis elementas - Ritės magnetinis laukas - Elektromagnetas - Indukcija - Transformatorius - Laidininko magnetinis laukas - Jėgų poveikis magnetiniame lauke - Elektros energijos transformavimas - Varžos matavimas - Elektronų srovės poveikis - Elektros srovės šiluminis poveikis - Elektros varža - Puslaidininkinės medžiagos - Elektronų teorija - Elektronų judėjimas - Elektros laidumas - Elektros grandinės skaičiavimas Mechanika (ne mažiau kaip 31 eksperimentas): - Dujų slėgis ir tūris - Teigiamas ir neigiamas slėgiai - Slėgio perdavimas skysčiuose - Energijos konversija - Trinties jėgos - Spyruoklinis dinamometras - Fiksuotas skriemulys - Įtempimas - Judantis skriemulys - Svirtis - Pagreitis - Nuožulni plokštuma - Tolygus judėjimas - Šoninis slėgis skysčiuose - Hidraulinis principas - Plūdrumas skysčiuose - Tankio nustatymas - Dekarto naras - Energijos perdavimas susidūrimo metu - Dujų tūrio pokytis - Hidrostatinis slėgis - Energijos kaupimas spyruoklėje - Ilgio matavimas - Apskritimo ilgio matavimas - Tūrio matavimas - Jėgos poveikis - Siurbimo ir jėgos siurblio principas - Susisiekiantys indai - Paviršiaus įtempimas - Slėgis - Jėgos matavimas - Paprasti mechanizmai Optika (ne mažiau kaip 8 eksperimentai): - Šviesos sklidimas - Atspindys plokščiame veidrodyje - Šviesos lūžimas - Glaudžiamasis lęšis - Sklaidomasis lęšis - Šviesos sklaida - Optiniai instrumentai - Spalvų spektras Šiluma (ne mažiau kaip 7 eksperimentai): - Termometro modelis - Virimas esant mažam slėgiui - Lydimasis ir kietėjimas - Konvekcija - Garų energijos demonstravimas - Šilumos laidumas - Šiluminė plėtra Komplektacija: Visi eksperimentai turi būti techniškai suderinti, kad būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinys komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose dėžėse arba lagaminuose su rankenomis pernešimui. Rinkinys turi būti supakuotas į ne daugiau kaip dvi dėžes/lagaminus. Vieno lagamino/dėžės matmenys: ne didesni nei 540x450x150 mm ± 10 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas į skyrelius, pagamintus iš porolono ar panašios medžiagos, kad būtų užtikrintas saugus transportavimas. Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios eksperimentų tikslus, naudojamas priemones ir eksperimento eigą. CE ženklinimas. |  |
| 31. | Biologijos mažasis rinkinys | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Plauko strūktūros stebėjimas; Spyruoklių strūktūros stebėjimas; Drugelio sparno tyrimas; Augalų ląstelių - svogūnėlių tyrimas; Augalo ląstelių tyrimas - vandens žolės tyrimas; Vakuolių (ląstelių sulčių ertmių) tyrimas; Dilgėlių plaukelių tyrimas; Žiedadulkių tyrimas; Vamzdynų tyrimas; Bulvių ląstelių tyrimas; Lapo poodinio audinio tyrimas; Burnos gleivinės ląstelės tyrimas; Gėlavandenių polipų stebėjimas; Vandens blusų stebėjimas; Tvenkinio ar upelio vandens tyrimas. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 32. | Garso eksperimentų rinkinys | Šis rinkinys turi būti skirtas naudoti pamokose kalbant apie fizines garso savybes, muzikos ir kalbų pamokas. Vienas rinkinys turi būti skirtas dirbti 25 grupėms. Ne mažiau kaip 20 eksperimentų susijusiu su garsu ir jo savybėmis. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 33. | Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 90 skirtingų eksperimentų/laboratorinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Jėga ir priešprieša - Svertai ir skriemuliai palengvina darbą - Vandens garai - Ar energija gali būti kaupiama? - Ar geležis gali plaukti? - Saulės krosnelė - Raketinis automobilis - Ar vanduo gali išstumti orą? - Paprasta elektros grandinė - Geri ir blogi laidininkai - Elektros stovės tekėjimas vandeniu - Elektromagnetas - Medžiagų reagavimas į magnetą - Ar magnetas gali plūduriuoti? - Ar oras irgi kūnas? - Ar oras gali išstumti vandenį? - Magneto panaudojimas - Nardymo varpo veikimo principas - Kaip galima pamatyti oro slėgį? - Karštu oru varoma mašina - Oras perneša garsą - Ar garso bangos gali būti matomos? - Garsai: aukšti ir žemi, tylūs ir garsūs - Kaip šviesa gali būti kontroliuojama? - Kaip augalai geria? - Augalai gamina deguonį - Kas yra jėga? - Svėrimas spyruoklinėmis svarstyklėmis - Riedėjimas ir slydimas - Vandens termometras - Kondensacija - Kaip jūros vanduo gali būti padaromas geriamu? - Šilumos energija - Vandens energija - Ar vanduo yra kūnas? - Ar kieti kūnai gali tapti nematomais? - Plaukimas - skendimas - plūduriavimas - Magnetų jėga - Dviejų magnetų sąveika - Kaip galima pagaminti magnetą? - Magnetinis variklis - Kas yra stipresnis: oras ar vanduo? - Ar garsas gali sklisti už kampo? - Kaip padaroma nuotrauka? - Ar šviesa gali būti absorbuota? - Ar šviesa gali būti koncentruota? - Priešais ir už veidrodžio - Augalams reikia šviesos - Augalai gerina orą - Augalai naktį išskiria anglies dioksidą Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: - Gėlių suspaudimo/supresavimo priemonė 2 vnt; - Sugeriamojo popieriaus pakelis; - Kortelės su žmonių figūromis; - Metalinė folija; - Metalinis veidrodis; - Plastikinė lėkštė, ne mažesnė nei 90x90 mm; - Termometras be graduotės; - Termometras ne prastesnio matavimo diapazono kaip 0 °C to +100 °C; - Termometras, ne prastesnio matavimo diapazono kaip –25 °C to +50 °C; - Nerūdijančio plieno pincetas, ne trumpesnis nei 105 mm; - Nerūdijančio plieno žirnklės, ne trumpesnės kaip 115 mm; - Trijų padidinimo lygių lupa, 3x, 6x ir 10x; - Plastikinis mėgintuvėlis ne trumpesnis kaip 100 mm; - Magnetas be žymos, ne trumpesnis kaip 20 mm; - Magnetas su žyma nurodančia šiaurinį polį, ne trumpesnis kaip 20 mm; - Karščiui atsparus stiklinis mėgintuvėlis, ne trumpesnis nei 150 mm; - Plastikinis mėgintuvėlis, ne trumpesnis nei 150 mm. (2 vnt.); - Stetoskopo „galvutė“; - Kamertonas (440 Hz); - Svirtinis jungiklis; - Nerudijančio plieno peilis; - Metalinis šaukštas; - Geležinė vinis ne trumpesnė nei 80 mm; - Preparavimo adata, ne trumpesnė nei 140 mm; - Svareliai 0.1 g. (10 vnt.); - Svareliai, plastikiniai kubeliai 1 g. (10 vnt.); - Svareliai, žalvariniai 10 g. (2 vnt.); - Metaliniai varžtai (2 vnt.); - Savaržėlės (5 vnt.); - Vinis (5 vnt.); - Aliuminio kniedės (2 vnt.) - Medinis diskas; - Trintukas; - Vario lakštelis; - Geležies lakštelis; - Kartono lakštelis; - Žalvario lakštelis; - Akmenėlis; - Žalvarinis žiedas; - Stiklinis karoliukas; - Medinis karoliukas (2 vnt.); - Porceliano gabalėlis; - Anglinis strypas; - Adatos kompasui, ne trumpesnės nei 35 mm. (2 vnt.); - Plūduriuojanti platforma kompaso adatai; - Ritė žalvarinio laido su raudono plastiko izoliacija, ne trumpesnė kaip 20 m; - Ritė žalvarinio laido su permatomo emalio izoliacija, ne trumpesnė kaip 60 m; - Kompaso kortelės su skylute smeigtukui (2 vnt.); - Kompasas su rodyklės užraktu, ne mažesnis nei 45 mm. skersmens; - Plūduriuojanti platforma magnetui; - Rinkinys gumelių; - Karščiui atsparus asotėlis, ne mažesnės kaip 50 ml. talpos; - Daiginimo kamerų įdėklai (2 vnt.); - Dubenėlis su dangteliu; - Pakreipiamas veidrodis; - Žibintuvėlis; - Lietaus rinktuvas, su gradacija, ne mažesnis kaip 80 x 35 mm; - 5 Voltų AAA baterijų rinkinys (rinkinyje ne mažiau 4 vnt.); - Lemputės, 3.5 Voltų, 0.25 Amperų (10 vnt.); - Baterija, stačiakampė, 4.5 Voltų; - Plastikinė pipetė; - Vakuminė plastikinė kolba su dangteliu, ne mažesnės nei 90 ml. talpos; - „Arbatinės“ žvakutės (2 vnt.); - Stiklinė Erlenmejerio kolba, ne mažesnės nei 25 ml. talpos, atspari karščiui; - Mėlyni maistiniai dažai; - Graduotas ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos, plastikinis; - Plastikinis ąsotėlis su anga dugne (2 vnt.); - Balionas (5 vnt.); - Tilto formos stovas su anga; - Guminis kamštis su anga; - Sulankstomas mini „tamsos kambarys“. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (540x450x150) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dėžėje. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją lietuvių/anglų kalba). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą Ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 34. | Chemijos eksperimentų rinkinys | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Tirpumas vandenyje; - Elektrinis laidumas; - Skirtingų medžiagų tirpumas; - Lydymosi temperatūra; - Vario sulfato tirpalo distiliavimas; - Apelsinų sulčių distiliavimas; - Vandens sudedamosios dalys; - Vandens elektrinis laidumas; - Cukraus tirpumo procesai; - Sotieji tirpalai. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - elektrolizės indas; - trikojis stovas; - spiritinė lemputė; - skaitmenis termometras kurios matavimo diapazonas ne prastesnis kaip -40 + 300°C; - laboratorinio stovo padas; - laboratorinio stovo strypas kurio ilgis ne trumpesnis kaip 300 mm. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos reikalingos eksperimentams atlikti priemonės: lėkštutės, kolbos, matavimo cilindrai, mėgintuvėliai, apsaugos priemonės, laidai, baterijos ir kita. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 450x320x150 +5% mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą Siūlomam rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių gamintojo garantija. |  |
| 35. | Robotikos komplektas | Komplektacija Ne mažiau kaip: 1x robotas su ratukais 1x robotinė ranka 2x Hub (komunikacijos įrankis tarp kompiuterio ir modulių). 1x telefono laikiklis 1x teniso kamuoliuko laikiklis 1x labirintas su metaliniais kamuoliukais 4x USB jungiamieji laidai Robotas su ratukais turi turėti ne mažiau kaip: spalvų atpažinimo jutiklį; šviesos jutiklį; atstumo jutiklį. Turi būti galima robotą su ratukais suprogramuoti judėti, išvengti kliūčių ar nešti daiktus. Roboto su ratukais išmatavimai ir svoris turi būti ne didesnis nei: Ilgis: 38 cm Plotis: 18 cm Aukštis: 15 cm. Svoris: 3 kg. Robotinė ranka turi turėti ne mažiau kaip 2 variklius veiksmams atlikti. Robotinės rankos išmatavimai ir svoris turi būti ne didesni nei Ilgis: 38 cm. Plotis: 26 cm. Aukštis: 15 cm. Svoris: 3 kg. Integruota baterija Robotai turi turėti ne mažiau 3000 mAh integruotą bateriją. Papildomos ir atsarginės dalys Turi būti galima nemokamai atsisiųsti ir atsispausdinti atsargines bei papildomas robotų dalis su 3D spausdintuvu. Modulinė sistema Robotas su ratukais ir robotinė ranka turi naudoti modulinę detalių ir priedų sujungimo technologiją su magnetais, turi būti galima apjungti abu robotus dirbti kartu. Programavimas Robotą su ratukais ir robotinę ranką turi būti galima programuoti su “blokų” programavimo įrankių, kuris turi būti suteiktas gamintojo su laike neribota licencija. Turi būti galima pažengusiems vartotojams programuoti “Python” programavimo kalba toje pačioje aplinkoje. Paruoštas turinys Turi būti gamintojo paruošta mokomoji medžiaga, kurioje turi būti ne mažiau 100 pamokų. Pasiūlyme turi būti pateikta mokomoji medžiaga. Reikalavimai Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus). |  |
| III pirkimo dalis: Eksperimentinė įranga su interaktyviais jutikliais |  |  |  |
| 36. | Chemijos eksperimentų indų rinkinys 1 | Rinkinys turi būti supakuotas į stabilią ne didesnę nei 35 x 27 cm specialiai laikymui skirtą dėžutę. Dėžutė turi būti pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko. Komplektacija: 1 x Dėklas 1 x Įdėklas su išpjovomis aparatui, 1 x Stiklinės žnyplės 2 x Universalūs spaustukai 1 x Dujinis degiklis 1 x Degimo šaukštas 1 x Mentelė 1 x Tiesūs, bukais galais pincetai 1 x Laboratorinis peilis 1 x Mėgintuvėlių stovas, medinis 1 x Tiglio žnyplės 10 x Švytėjimo lazdelės 1 x Skaitmeninis termometras C (-50°/+300°C) 1 x Matavimo cilindras, 50 ml 1 x Guminis kamštis 5/9 2 x Guminiai kamščiai 10/14 4 x Guminiai kamščiai 14/18 1 x Guminis kamštis 14/18, 1 skylė 1 x Guminis kamštis 16/21 1 x Guminis kamštis 16/21, 1 skylė 1 x Guminis kamštis 31/38 1 x Guminis kamštis 31/38, 1 skylė 1 x Guminis kamštis 31/38, 2 skylės 1 x Stiklo strypas, ilgas 2 x Stikliniai strypai, trumpi 1 x Garinimo indas, 63 mm sk. 2 x Pipetės su lemputėmis 4 x Laikrodžio stiklai, 60 mm sk. 2 x Kobalto stiklai 50 x 50 mm 1 x Perdavimo vamzdis, trumpas 1 x Perdavimo vamzdis, ilgas 4 x silikoninių vamzdelių gabaliukai dėžutėje 2 x Žarnų spaustukai Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. Turi būti CE ženklinimas (pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus). |  |
| 37. | Chemijos eksperimentų indų rinkinys 2 | Rinkinys turi būti supakuotas į stabilią ne didesnę nei 35 x 27 cm specialiai laikymui skirtą dėžutę. Dėžutė turi būti pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko. Komplektacija: 1 x Dėklas 1 x Įdėklas su išpjovomis aparatui, C2 1 x Stiklinė stiklinė, 25 ml BORO 1 x Stiklinė stiklinė, 250 ml BORO 1 x Stiklinė stiklinė, 150 ml BORO 1 x Erlenmejerio kolba, 100 ml, plataus kaklelio 1 x Stiklinis piltuvas 2 x Mėgintuvėliai 12 x 100 mm BORO 5 x Mėgintuvėliai 16 x 160 mm BORO 1 x Mėgintuvėlis, atsparus karščiui 1 x Mėgintuvėlis su atrama 2 x Stiklo plokštės LT 1 x Skiedinys, 80 mm sk. 1 x Grūstuvėlis 2 x Viso vaizdo apsauginiai akiniai 1 x 100 pak. apvalių filtrų, 150 mm sk. 1 x Universalus indikatorinis popierius 1 x Mėgintuvėlių stovas, aliuminis 1 x Glicerolis buteliuke su lašintuvu 1 x Stiklinis vamzdis, tiesus, 80 mm 1 x Purškiamas buteliukas 1 x Petri lėkštelė, 80 mm sk. su dangteliu Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. Turi būti CE ženklinimas (pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus). |  |

* nurodytų konkrečių dydžių galima paklaida ± 5 proc.

- Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Pirkimo vykdytojas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

- Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ___________________________________________________________________

(pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

- Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (pirkimo vykdytojas organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _____________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) ________________________________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame _______________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

- Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedama)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.