Priemonės eksperimentams:

| Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis |  | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemijos eksperimentų indų rinkinys 1 | Rinkinys turi būti supakuotas į stabilią ne didesnę nei 35 x 27 cm specialiai laikymui skirtą dėžutę. Dėžutė turi būti pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko. Komplektacija: 1 x Dėklas 1 x Įdėklas su išpjovomis aparatui, 1 x Stiklinės žnyplės 2 x Universalūs spaustukai 1 x Dujinis degiklis 1 x Degimo šaukštas 1 x Mentelė 1 x Tiesūs, bukais galais pincetai 1 x Laboratorinis peilis 1 x Mėgintuvėlių stovas, medinis 1 x Tiglio žnyplės 10 x Švytėjimo lazdelės 1 x Skaitmeninis termometras C (-50°/+300°C) 1 x Matavimo cilindras, 50 ml 1 x Guminis kamštis 5/9 2 x Guminiai kamščiai 10/14 4 x Guminiai kamščiai 14/18 1 x Guminis kamštis 14/18, 1 skylė 1 x Guminis kamštis 16/21 1 x Guminis kamštis 16/21, 1 skylė 1 x Guminis kamštis 31/38 1 x Guminis kamštis 31/38, 1 skylė 1 x Guminis kamštis 31/38, 2 skylės 1 x Stiklo strypas, ilgas 2 x Stikliniai strypai, trumpi 1 x Garinimo indas, 63 mm sk. 2 x Pipetės su lemputėmis 4 x Laikrodžio stiklai, 60 mm sk. 2 x Kobalto stiklai 50 x 50 mm 1 x Perdavimo vamzdis, trumpas 1 x Perdavimo vamzdis, ilgas 4 x silikoninių vamzdelių gabaliukai dėžutėje 2 x Žarnų spaustukai Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. Turi būti CE ženklinimas (pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus). |  | 15 | Vnt. |
| Chemijos eksperimentų indų rinkinys 2 | Rinkinys turi būti supakuotas į stabilią ne didesnę nei 35 x 27 cm specialiai laikymui skirtą dėžutę. Dėžutė turi būti pagaminta iš smūgiams atsparaus plastiko. Komplektacija: 1 x Dėklas 1 x Įdėklas su išpjovomis aparatui, C2 1 x Stiklinė stiklinė, 25 ml BORO 1 x Stiklinė stiklinė, 250 ml BORO 1 x Stiklinė stiklinė, 150 ml BORO 1 x Erlenmejerio kolba, 100 ml, plataus kaklelio 1 x Stiklinis piltuvas 2 x Mėgintuvėliai 12 x 100 mm BORO 5 x Mėgintuvėliai 16 x 160 mm BORO 1 x Mėgintuvėlis, atsparus karščiui 1 x Mėgintuvėlis su atrama 2 x Stiklo plokštės LT 1 x Skiedinys, 80 mm sk. 1 x Grūstuvėlis 2 x Viso vaizdo apsauginiai akiniai 1 x 100 pak. apvalių filtrų, 150 mm sk. 1 x Universalus indikatorinis popierius 1 x Mėgintuvėlių stovas, aliuminis 1 x Glicerolis buteliuke su lašintuvu 1 x Stiklinis vamzdis, tiesus, 80 mm 1 x Purškiamas buteliukas 1 x Petri lėkštelė, 80 mm sk. su dangteliu Papildomi reikalavimai: Išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus. Turi būti CE ženklinimas (pateikti tai įrodančius gamintojo dokumentus). |  | 15 | Vnt. |

Garantija: Garantinės priežiūros laikotarpis visiems komponentams – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

CE ar kiti atitinkami kokybės ir saugumo sertifikatai: Patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis.

Pristatymo terminai: Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau  kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Sodų g. 7, LT- 99117, Šilutė.