TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Statinio statybos techninės priežiūros paslaugos.

  - Rangovas – Užsakovo ar Objekto (atitinkamos jo dalies) operatoriaus tiesiogiai pasamdyti rangovai ir tiekėjai, kuriems Užsakovas ar Objekto (atitinkamos jo dalies) operatorius paveda atlikti atitinkamus, šia Sutartimi Rangovui nepavestus atlikti, darbus, susijusius su Objekto statyba ir įrengimu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Technologinės dalies rangovą.

  - Objektas – statinys (-iai), arba statinių kompleksas, Kultūros paskirties pastatas – Nacionalinė koncertų salė „Tautos namai“, adresu V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilnius, dėl kurio sudaryta Rangos sutartis.

  - Rangos sutartis – Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, V. Mykolaičio – Putino g. 5, Vilniuje, statybos rangos sutartis ir (ar) technologinės (-ių) dalies (-ų) sutartis (-ys), sudarytos tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Rangovo.

  - Projektas – Kultūros paskirties pastato - Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai” V. Mykolaičios-Putino g. 5, Vilniuje, statybos projektas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“, adresu V. Mykolaičio - Putino g. 5, Vilnius, statybos techninės priežiūros paslaugos.

  - Trumpas Projekto aprašymas:

    - Nacionalinė koncertų salė „Tautos namai“ – tai naujas kultūros centras, kurį sudaro kelios skirtingos salės, kuriose vyks įvairaus pobūdžio renginiai: simfoniniai koncertai, teatro, šokio, muzikos, konferencijos, projekcijos ir kt. Jis, kaip aukščiausios klasės scenos menų centras, taps neatskiriama Vilniaus miesto dalimi ir kuriuo siekiama padidinti miesto kultūrinę pasiūlą tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu. Keturi skirtingi daugiakampių tūriai, iškilsiantys virš apželdintos stogo terasos, talpins Didžiąją Koncertų Salę (klasikinę koncertų salę su aukštos kokybės natūralia akustika), Mažąją Koncertų Salę (daugiafunkcę vietą, lengvai akustiškai ir technologiškai pritaikomą mažesniems meno pasirodymams ir kitiems renginiams), „Tautos namus” (tūrį, skirtą „Tautos namų“ idėjai ir Lietuvos atgimimo istorijai, edukacinei ir kitai veiklai) bei Orkestro repeticijų salę.

    - Pastato aukštis nuo projektinės nulinės altitudės – 25,00 m., aukštų skaičius – 6, energetinė klasė – A++, pastato bendrasis plotas 23 843,50 m2, sklypo plotas 20 166 m2. Planuojamos sklypo dalies užstatymo intensyvumas siekia 0,56, užstatymo tankis 49,96%.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statinio statybos techninė priežiūra | Mėnesiai | 39* |

* Nurodytas maksimalus Paslaugų kiekis. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus kiekio.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: V. Mykolaičio – Putino g. 5, Vilnius (statybvietė).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Paslaugų teikėjas teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, statybą ir jos priežiūrą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais ir kitais dokumentais, t. y. visa, kas gali turėti kokios įtakos ar būti taikomi veiklai, susijusiai su šiuo pirkimu, jo vertinimu ir vėliau pasirašoma Sutartimi.

    - Bendrieji tikslai:

      - Bendrieji Paslaugų teikėjo darbo tikslai yra laiku ir kokybiškai teikti Paslaugas pagal šalių sudarytą Sutartį, Užsakovo pasirašytose Rangos sutartyse, taikomuose perkančiosios organizacijos, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, normatyviniuose dokumentuose bei standartuose nustatytus reikalavimus.

      - Paslaugų teikėjas savo kompetencijos ribose privalo valdyti procesus ir teikti paslaugas, kad rangos sutartis ir pagal ją vykdomi darbai ir Paslaugos būtų įvykdyti laiku ir kokybiškai.

      - Tikrinti Rangovo teikiamus Darbo projektus, jų atitikimą Techniniam projektui, medžiagų kiekių skirtumus ir pokyčius. Teikti alternatyvius pasiūlymus projektinių sprendinių bei sąnaudų optimizavimui.

      - Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo rengiamus dokumentus, projektinę dokumentaciją, išpildomąją ir kitą su statinio projektu susijusią techninę dokumentaciją. Užtikrinti teikiamų Rangovo dokumentų, tiekiamų statybos produktų, įrangos bei įrengimų ir vykdomų darbų atitikimą techninio ir darbo projektų sprendiniams.

      - Užtikrinti rangos darbų atitikimą rangos darbų pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

      - Teikti pagalbą Užsakovui ir Rangovui projektinės dokumentacijos rengimo, darbų organizavimo, darbų įvykdymo ir bendraisiais klausimais.

    - Statinio statybos techninė priežiūra:

      - Atlikti vykdomo Projekto bendrąją ir specialiąją statinio statybos priežiūrą. Kontroliuoti, ar Objektas statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Rangovo pateiktos dokumentacijos analizė ir tikrinimas darbo projekto rengimo stadijoje. Rangovo pateiktų atliktų darbų aktų tikrinimas ir tvirtinimas, Rangovo aktuojamų kiekių patikra. Statybos darbų techninė priežiūros veikla apima statybos darbų eigos kontrolę, statybos žurnalų ir kitos dokumentacijos deramą tvarkymą, atstovavimą statinio užbaigimo akto sudarymo metu. Įgyvendinant Projektą, atlikti šio pirkimo dokumentuose visas numatytas statinio statybos techninės priežiūros užduotis. Aktyviai ieškoti optimalių sprendimų įgyvendinti užduotis ir, esant reikalui, atlikti papildomas pagrįstai numatomas užduotis, kurios gali tapti būtinomis prielaidomis sėkmingam Sutarties vykdymui.

    - Statinio statybos techninės priežiūros stadija:

      - Techninės priežiūros vadovai (bendrastatybinių ir spec. dalių) pradeda tikrinti projektinę dokumentaciją, bei teikti pastabas ir siūlymus sprendinių pagerinimui ir optimizavimui, dar neprasidėjus statybos darbams, iškart po Sutarties įsigaliojimo.

      - Techninės priežiūros vadovai, statybos rangos darbų stadijoje, statybvietėje privalo lankytis kiekvieną dieną (ne mažiau kaip 20 darbo valandų per savaitę), išskyrus atvejus kai fiziniai statybos darbai nevyksta (pvz. darbai sustabdyti dėl technologinės pertraukos ar pan.), siekiant kontroliuoti vykdomų darbų eigą ir spręsti su projektu susijusius klausimus. Specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai statybvietėje pradės lankytis prasidėjus inžinerinių tinklų įrengimo darbams. Statybos Rangovo atstovas apie numatomą poreikį apsilankyti objekte (priduoti paslėptus darbus ar pan.) techninės priežiūros vadovą informuos ne vėliau nei prieš 24 valandas.

      - Paslaugų teikėjo paskirti Techninės priežiūros vadovai turi gebėti gerai dirbti su statyboje ir konkrečioje rangos sutartyje naudojamomis kompiuterinėmis programomis ir elektroniniais įrankiais – elektroniniu statybos darbų žurnalu, .dwg brėžinių peržiūros programomis, BIM projektų bendrosios duomenų aplinkos (CDE) programomis (kai taikoma BIM), .ifc failų peržiūros programomis, gebėti rengti ir pasirašyti dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu.

      - Techninės priežiūros vadovai turi susipažinti su pateikta projekto dokumentacija ir, jeigu reikalinga, pateikti Užsakovui pastabas ir išvadas dėl galimų rizikų, susijusių su Projekto sprendiniais, poreikiu tikslinti konkrečius Projekto sprendinius ir kitą svarbią informaciją, susijusią su Projekto sprendiniais. Jeigu projekto dokumentacija teikiama dalimis, Paslaugų teikėjas arba techninės priežiūros grupės vadovas apibendrintas išvadas Užsakovui teikia po kiekvienos dokumentacijos peržiūros.

      - Tikrinti Rangovo pateiktas darbo projekto dalis ar jie atitinka techninio projekto technines specifikacijas, bei kitus norminius dokumentus. Atsakymą ir (ar) pastabas ir (ar) pasiūlymus sprendinių optimizavimui pateikti ne vėliau nei per 5 darbo dienas po dokumentacijos gavimo.

      - Tvirtinti galutinę darbo projekto versiją spaudu „Taip pastatyta“.

      - Prieš tvirtindami Rangovo pateiktą darbo projektą spaudu „Taip pastatyta“, privalo kruopščiai patikrinti, ar visi darbo projekte esantys sprendiniai buvo įgyvendinti, ir ar nėra neatitikimų tarp darbo projekte pateiktos informacijos ir faktiškai atliktų darbų.

      - Paslaugų teikėjas turi susipažinti su Rangovo pateiktu detaliu rangos darbų grafiku per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir pateikti motyvuotas pastabas arba pritarimą. Esant Rangovo atsilikimui nuo patvirtinto rangos darbų grafiko, Paslaugų teikėjas turi apie tai informuoti Užsakovą ir pasiūlyti galimas grafiko pasivijimo priemones ir veiksmus.

      - Patikrinti Rangovo pateiktą statybos darbų technologijos projektą bei kontroliuoti jo vykdymą.

      - Užtikrinti, kad Rangovas prieš darbų atlikimą turėtų visus reikalingus bei suderintus leidimus su valdžios institucijomis.

      - Kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta projekto ekspertizė, informuoti Užsakovą, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę.

      - Nedelsiant informuoti užsakovą apie nenumatytus atvejus ar aplinkybes įtakojančias statybos darbų kainą ir terminus.

      - Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Užsakovą, o, jam pavedus, – į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo.

      - Kontroliuoti ir patvirtinti Rangovo atliktą geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, kartu su geodezijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas.

      - Kontroliuoti, kad Rangovas tinkamai ir laiku atliktų sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius; neleisti užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija, sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą).

      - Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas, dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir pasirašyti atitinkamus aktus.

      - Rūpintis, kad laiku būtų įforminta teisinė, techninė, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga.

      - Tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai.

      - Kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai. Jeigu Rangovo siūlomo statybos produkto techniniai reikalavimai projekto techninėse specifikacijose nenurodyti, Paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovą ir nurodyti Rangovui naudoti tik kokybiškus, reikiamą paskirtį atitinkančius statybos produktus ir jų naudojimą iš anksto suderinti su Užsakovu ir tiekėju.

      - Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jeigu reikia, stebėti ir inicijuoti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus ir patikrinimus projekto techninių specifikacijų atitikimui. Jeigu reikia inicijuoti bandymus atliekamus Rangovo dirbtuvėse.

      - Kontroliuoti, kad įranga būtų montuojama pagal gamintojo instrukcijas.

      - Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių saugų sandėliavimą.

      - Nedelsiant (tą pačią darbo dieną) informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.

      - Dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, atliekamuose statinio statybos patikrinimuose.

      - Dalyvauti, jeigu reikia, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus.

      - Pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas).

      - Jeigu reikia, kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus.

      - Prižiūrėti, kad Rangovas laikytųsi ir vykdytų darbų saugos, higienos ir aplinkosaugos reikalavimus.

      - Kontroliuoti, kad nuolat būtų pildomas elektroninis statybos darbų žurnalas ir būtų vykdomi jame įrašyti statinio statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais.

      - Tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir, jei reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą apmatuojant, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai. Informuoti raštu Užsakovą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškųjų arba kai jų nepatvirtino specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlikti tolimesnius veiksmus pagal Užsakovo nurodymus.

      - Tikrinti Rangovo teikiamus dokumentus – atliktų darbų aktus mokėjimui gauti. Raštu patvirtinti, kad Rangovo teikiamuose atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbai yra atlikti tinkamai, atitinka rangos sutartį, statinio projekto ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimus. Paslaugų teikėjas įsipareigoja patikrinti ir su Rangovu suderinti minėtus dokumentus per 10 d.d. nuo jų gavimo.

      - Paslaugų teikėjas, patvirtindamas Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, prisiima atsakomybę, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka projekto techninių specifikacijų reikalavimus ir faktinius atliktų darbų kiekius. Sėkmingam projekto įgyvendinimui, finansine prasme, kritiškai svarbus tinkamas Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymas (techninės specifikacijos punktai: 5.1.4.30; 5.1.4.31; 5.1.4.32; 5.1.4.38). Paslaugų teikėjas patvirtina ir supranta jog netinkamai įvykdžius Paslaugas aukščiau paminėtuose techninės specifikacijos punktuose (Paslaugų teikėjo patvirtinti atliktų darbų kiekiai neatitinka faktiškai įvykdytų kiekių) – Paslaugų teikėjui bus skiriamos piniginės baudos, aprašytos Sutarties sąlygose, proporcingai nuo užfiksuotos neatitikties (nuo Paslaugos teikėjos patvirtintų, bet faktiškai neatliktų kiekių sumos su PVM).

      - Vertinti Rangovo teikiamus siūlymus pakeisti Užsakovo dokumentuose numatytus neesminius sprendinius dėl Statybos produktų ir (ar) Įrangos arba leisti Rangovui nukrypti nuo Užsakovo dokumentuose numatytų neesminių Statybos produktų ir (ar) Įrangos sprendinių, jeigu tokie sprendiniai neturi reikšmės Objekto ar jo atskirų elementų funkcionalumui, ilgaamžiškumui bei atitikčiai Užsakovo užduoties reikalavimams ir šios Sutarties reikalavimams dėl Statybos produktų ir (ar) Įrangos kilmės, taip pat jei statinio projekte pateikta Statybos produkto ir(ar) Įrangos informacija yra perteklinė ir apibrėžia neesminius Statybos produkto ir (ar) Įrangos parametrus. Teikti išvadas dėl darbų atlikimo būtinumo siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus bei pakeitimų įtaką tolimesnių statybos darbų vykdymui pagal projektą. Tikrinti siūlomų papildomų darbų kiekių pagrįstumą. Derinti ir tvirtinti Rangovo rengiamus pakeitimo aktus skirtus papildomų, keičiamų arba atsisakomų darbų pakeitimų įforminimui arba motyvuotai atsisakyti juos tvirtinti.

      - Paskirtas techninės priežiūros vadovas (pagal kompetenciją ir specifiką – specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/vadovai) privalo dalyvauti objekte vykstančiuose pasitarimuose.

      - Paskirtas techninės priežiūros vadovas (pagal kompetenciją ir specifiką - specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas/vadovai) privalo dalyvauti objekte vykstančiuose gamybiniuose pasitarimuose su Rangovo ir Subrangovų atstovais. Pagal atskirą statybos Rangovo ar Užsakovo pranešimą.

      - Pagal rangos sutartyje priskirtas atsakomybės ribas kontroliuoti, kad Rangovui rengiant darbo projektą, Projekto specifikacijose parengti ir suderinti projekto sprendiniai, statybos produktai, įranga yra tinkami ir atitinka nustatytus reikalavimus.

      - Peržiūrėti Rangovo pateikiamas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, užtikrinant, kad Rangovas suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją bei apmokymus.

      - Kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, jos kokybę, apimtį ir pateikimą.

      - Patikrinti Rangovo statybos užbaigimo dokumentų sąrašą, kurį turi apimti projekto dokumentacija, išpildomoji dokumentacija, statybos užbaigimo komisijoms privalomų pateikti dokumentų sąrašą, pastato naudojimo ir eksploatacijos dokumentų sąrašą ir kitų Rangovo dokumentų sąrašą. Kontroliuoti šių dokumentų surinkimą ir pateikimą Užsakovui ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

      - Peržiūrėti rangovo pateiktas bandymų programas, teikti joms pastabas, dalyvauti visuose Rangovo organizuojamose bandymuose, priimti arba atmesti bandymus nurodant svarias priežastis.

      - Organizuoti ir kartu su Užsakovu atlikti atliktų statybos darbų patikrinimą ir sudaryti defektų nustatymo aktą bei defektų ištaisymo patikrinimą prieš Darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymą. Paruošti Darbų perdavimo-priėmimo aktą statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka, dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose teikti paaiškinimus ir atsakymus statybos užbaigimo komisijai.

      - Kartu su Rangovu rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

      - Defektus fiksuoti el. platformoje. Techninės statybų priežiūros komandai nemokamai  bus suteiktas reikalingas licencijų skaičius.

  - Paslaugų teikėjo komanda

    - Paslaugų teikėjas savo komandos narių darbą organizuoja sekančia tvarka:

      - bendrąją statinio statybos priežiūrą vykdo paskirtas bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę).

      - specialiąją statinio statybos priežiūrą vykdo paskirtas(-i) specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (vadovai). Specialiosios statinio statybos darbų priežiūros negali vykdyti bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

      - Paslaugų teikėjas savo nuožiūra pagal poreikį gali pasitelkti papildomus konsultantus / asistentus užtikrinti pagrindinių darbuotojų tinkamą ir laiku paslaugų atlikimą. Tokiems darbuotojams papildomai nebus mokama.

  - Reikalavimai Paslaugų teikėjo personalui ir darbo organizavimui

    - Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas (toliau – pagrindinis darbuotojas), kuris atstovaudamas statytojui vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

    - Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas(-ai) (toliau - pagrindinis darbuotojas), kuris, atlieka statinio statybos specialiosios techninės priežiūros vadovo funkcijas ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

    - Statinio statybos techninės priežiūros konsultantai/asistentai (pagalbiniai darbuotojai), kurie Paslaugų teikėjui reikalingi vykdant savo funkcijas. Sprendimą dėl pagalbinio personalo būtinybės priima Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas prisiima visas galimas rizikas dėl savo pagalbinio personalo veiksmų ir už juos atsako asmeniškai.

    - Pagalbinių darbuotojų, reikalingų Sutarties objektui įgyvendinti, kiekis nėra nustatomas. Reikalavimai pagalbinių darbuotojų kvalifikacijai nekeliami, jų darbo dienų kiekis ir įkainis nenustatomas. Nepagrindiniai darbuotojai turi būti kompetentingi eiti jiems priskirtas pareigas ir vykdyti užduotis.

    - Paslaugų teikėjas privalo pagrindinius darbuotojus  pakeisti arba paskirti pavaduojančius specialistus Sutartyje numatytais atvejais numatytoms sąlygomis.

    - Paslaugų teikėjas negali pakeisti pagrindinių darbuotojų, prieš tai nesuderinęs to su Užsakovu.

    - Užsakovas per visą sutarties galiojimo terminą raštišku ir pagrįstu pareikalavimu gali paprašyti Paslaugų teikėjo pakeisti pagrindinius darbuotojus, kai jie netinkamai atlieka savo pareigas pagal Sutartį.

    - Bet kuris naujai siūlomas pagrindinis darbuotojas turi tenkinti Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

    - Už papildomus kaštus, susijusius su pagrindinio darbuotojo pakeitimu, yra atsakingas Paslaugų teikėjas. Tais atvejais, kai pagrindinis darbuotojas nėra pakeičiamas nedelsiant, ir praeina tam tikras laikotarpis, kol naujas darbuotojas perims jo funkcijas, Užsakovas gali paprašyti Paslaugų teikėjo iki naujo pagrindinio darbuotojo darbo pradžios paskirti laikiną darbuotoją, arba imtis kitų priemonių tam, kad kompensuotų laikiną pagrindinio darbuotojo nebuvimą. Už terminą, per kurį buvo keičiami pagrindiniai darbuotojai Užsakovas jokių mokėjimų Paslaugų teikėjui nevykdo.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikimo terminas 39 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo ir Raštiško Užsakovo pranešimo apie Darbų pradžią dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu, Statybos darbų Rangovo darbo laiku (I-V 7.00-16.00 val.), darbo laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti tikslinamas. Šalys sutaria jog pagal atskirą Užsakovo pranešimą Paslaugos teikėjas įsipareigoja dalyvauti susirinkimuose ir (ar) konsultuoti Užsakovą ir kitose vietose, Vilniaus mieste (pvz. Užsakovo biure ar kt.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) normoms ir (ar) teisės aktams ir (ar) kitiems sutarties dokumentams. Paslaugų teikėjas nustatytus trūkumus turi pašalinti per mažiausią įmanomą laikotarpį, tačiau ne ilgesnį nei 10 d. d. nuo Užsakovo kreipimosi dėl trūkumų šalinimo. Nustačius trūkumus pagal techninės specifikacijos punktus: 5.1.4.30; 5.1.4.31; 5.1.4.32; 5.1.4.38 – Paslaugos teikėjui bus skiriama bauda, aprašyta Sutarties sąlygose.

  - Užsakovas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 10 d. d. (dešimt darbo dienų) nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

- DRAUDIMAI

  - Paslaugų teikėjas po Sutarties pasirašymo dienos per 10 d. d. privalo visam Paslaugų teikimo laikotarpiui apdrausti pagrindinius darbuotojus statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu minimaliai, LR teisės aktuose nustatytai, sumai. Draudimo kaina turi būti įskaičiuota į Paslaugų kainą.

  - Paslaugų teikėjas po Sutarties pasirašymo dienos per 10 d. d. privalo Užsakovui pateikti savanorišką įmonės veiklos draudimą nemažiau nei 1 000 000 EUR sumai. Draudimo kaštai turi būti įvertinti Paslaugos kainoje.

  - Paslaugos teikėjas po Sutarties pasirašymo dienos per 10 d. d. privalo pateikti 10% pradinės Sutarties vertės be PVM, dydžio Sutarties laidavimo draudimą arba banko garantiją visam Paslaugų teikimo laikotarpiui ir 30 dienų po jo.

  - Paslaugos teikėjas kartu su Pasiūlymu turės pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentą, draudimo laidavimą arba banko garantiją, 5 mėnesiu trukmei, 10 000,00 EUR sumai.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Dokumentacija reikalinga Sutarties vykdymui, aprašyta sutarties dokumentuose.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Preliminarus statybos Rangovo darbų atlikimo grafikas.

  - Priedas Nr. 2 – Techninis projektas.

  - Priedas Nr. 3 – Statybą leidžiantis dokumentas.