## TS_11049
VšĮ VUL Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių hemodializės procedūroms pirkimas (kateteriai, rinkiniai, tvarsčiai)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Geltonai pažymėtuose laukeliuose Tiekėjas įrašo savo siūlomą kainą ir nurodo PVM tarifą, jei skiriasi nuo pateikto
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo 9599 dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Preliminarus kiekis 24 mėnesiu poreikiui | Planuojama vnt. kaina Eur be PVM prieš RK | PVM tarifas % | Planujama pirkimo suma Eur be PVM prieš RK | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM prieš RK | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | 9599-4 | Dvikanalis CVK rinkinys, skirtas trumpalaikei hemodializei | Dvikanalis CVK rinkinys, skirtas trumpalaikei hemodializei; atsparus perlinkimui, didelės tėkmės. Kateterio skerspjūvis ovalo formos, 12 ir 13,5 Fr; Jungo venos kateterizavimui skirti kateteriai privalo būti lenkti. “U” formos lenkimas turi būti tarp įvedimo dalies ir bifurkacijos. Kitoms venoms kateterizuoti skirti kateteriai privalo būti tiesūs. Veninio ir arterinio kanalo vidinis diametras taisyklingos apskritimo formos; kateterio distalinis galas “Shot-gun” tipo, veninis galas 3 cm ilgesnis už arterinį; kraujo paėmimas ir atidavimas vykdomas ne per kanalų šonuose ęsančias skyles. Įvedimo ilgiai: tiesiam kateteriui 15cm, 20 cm ir 24 cm; lenktam kateteriui – 12,5 cm, 15 cm ir 20 cm. Kraujo tėkmės esant 250mm/Hg: 12 Fr kateteriui ne mažiau kaip 300 ml/min, 13,5 Fr kateteriui ne mažiau kaip 400 ml/min. Pagamintas iš poliuretano “Body Soft”. Kiekvienas kanalas turi turėti spaustuką. Rinkinio sudėtis: kateteris, punkcinė adata 18 G x 6,9-7,1 cm, metalinis pravediklis su J formos galu 69-71cm. x 1mm, dilatatorius 11-13 Fr, dilatatorius 12-14 Fr,vienas nuimamas prisiuvimo sparnelis, 2 permatomi lipnūs tvarsčiai,- 8-10x10-12 mm 2 injekcijų kamšteliai. | rink | 2200 | 84 | 5 | 184800 | 194040 |  |  |  | 33141200-2
2 | 9599-8 | CVK pravediklis | Kalibruotas, ilgis - 69-71 cm, storis - 0.038“. Dviejų galų, tinkamų pravedimui, vienas kurių yra 3 mm, J tipo. | vnt | 30 | 8.5 | 5 | 255 | 267.75 |  |  |  | 33141240-4
3 | 9599-21 | Kalio jodido juostelės | Tinkančios aparatų dezinfekcijos kokybės įvertinimui., supakuota po 100 testų | vnt. | 500 | 0.4 | 21 | 200 | 242 |  |  |  | 33124131-2
4 | 9599-25 | Peritoninės dializės kateterio adapteris | Fiksuojantis titaninis sterilus adapteris peritoninės dializės kateterio prailgintojui prijungti. | vnt | 30 | 60 | 21 | 1800 | 2178 |  |  |  | 33141240-4
5 | 9599-26 | Peritoninės dializės kateteris | Vienkartinis sterilus apirogeniškas elastingas. Medžiaga – silikonas arba jai lygiavertė. 62 cm ilgio, spiralinės formos, su 2 movom po 1 cm ilgio. Atstumas tarp movų 6 cm, atstumas iki pirmos movos 20 cm, atstumas tarp movų 6 cm, atstumas nuo antros movos iki kateterio dializės angų 13,5 cm, kateteterio dalies su dializės angomis ilgis 20,5 cm. Skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei. | vnt | 70 | 135 | 5 | 9450 | 9922.5 |  |  |  | 33141200-2
6 | 9599-33 | Spaudžiama hemostatinė kempinėlė arterio - veninei fistulei | Kempinėlę sudaro: biosuderinto natūralaus polimero medžiagos pagalvėlė, 20 -20 mm dydžio; tvirtai, stabiliai prie odos paviršiaus prispaudžiama, naudojama pacientams, gaunantiems padidintą dozę antikoaguliantų. | vnt | 300 | 0.5 | 5 | 150 | 157.5 |  |  |  | 33141112-8
7 | 9599-38 | Centrinės venos kateterio hemodializei užpildas su taurolidinu, citratu ir urokinaze | Centrinės venos kateterio užpildas, sudarytas iš taurolidino, urokinazės 25000 IU, citrato 4 proc., talpa - 5 ml | talpa | 500 | 17 | 5 | 8500 | 8925 |  |  |  | 33692800-5
8 | 9599-40 | Hemostatinis spaudžiamasis tvarstis | Elastinis vienkartinis, sterilus, spaudžiamojo poveikio fistulinis tvarstis su dvisluoksne hemostatine aukšto sugeriamumo 26±2 mm skersmens pagalvėle, prie kurios neprilimpa ir tvarstį nuėmus nepasišalina susidaręs šašas, saugantis nuo antrinio kraujavimo. Bendras tvarčio ilgis 50 cm±10%, tvarsčio gale pleistras fiksacijai. Pakuotėje po 2 vnt. | pak | 50 | 4.5 | 5 | 225 | 236.25 |  |  |  | 33141110-4
[7 empty] | Viso: | 205380 | 215969