Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė užduotis“

SKLYPO VALYMO DARBŲ ADRESU: PETRO MOTIEKAIČIO G. 18, ŠIAULIUOSE

TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Tikslas – išvalyti ir paruošti sklypą, adresu: Petro Motiekaičio g. 18, Šiauliai (unikalus numeris: 4400-3990-1063, kadastro Nr. 2901/0016:179), investuotojui gamybinio pastato statybai.

- Objektas – statybinio laužo, šiukšlių ir grunto išvežimo, menkaverčių želdinių šalinimo, teritorijos sutvarkymo darbai (toliau – Darbai) sklype adresu:  Petro Motiekaičio g. 18, Šiauliai. Detalesnė valomos teritorijos schema pridedama (priedas Nr. 1).

- Darbų atlikimo terminas – iki 2025 m. spalio 31 d.

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas).

- Reikalavimai darbams atlikti:

  - Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą Darbams atlikti, privalo apžiūrėti teritoriją vietoje ir įsivertinti Darbų apimtis;

  - prieš pradedant sklypo valymo ir želdinių šalinimo darbus, sklypo ribų žymėjimą natūroje organizuoja ir atlieka Rangovas;

  - pagal pridėtą schemą (priedas Nr. 1) pasižymėti tikslias tvarkomos teritorijos ribas;

  - užtikrinti saugumą, aptveriant tvarkomą teritoriją;

  - pašalinti sklype esančias betonines liekanas, įvairias šiukšles;

  - pašalinti sklype į kalnus supiltą įvairų gruntą, žemes;

  - iškirsti savaime išaugusius krūmus ir kitus menkaverčius augalus;

  - surinkti visas šiukšles sklype;

  - pašalintą betoną, gruntą, įvairias atliekas ir šiukšles, augalus ir krūmus Rangovas tvarko savo naudai ir išveža iš sklypo;

  - surinktų atliekų ir grunto išvežimą organizuoti vadovaujantis LR teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimais;

  - sutvarkius teritoriją, išlyginti žemės paviršių bei užpilti duobes, jeigu tokios atsirastų;

  - nepažeisti Užsakovo ir trečiųjų asmenų interesų atliekant Darbus;

  - bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Darbus;

  - užtikrinti, kad Darbus atliktų tik kvalifikuotas personalas;

  - užtikrinti, kad Darbai būtų teikiami nenutrūkstamai;

  - sklype esančią skaldos pagrindo aikštelę – išsaugoti ir nesugadinti (žr. priedą Nr. 1);

  - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

PRIDEDAMA. Tvarkomos teritorijos schema (priedas Nr. 1).