## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUSLĖGTO BIOMETANO DUJOS TRANSPORTUI

1. Pirkimo objektas – suslėgto biometano dujos (toliau – Prekė);

2. Reikalavimai Prekei:

2.1. Biometano dujos, suspaustos iki 200 BAR slėgio, skirtos transporto priemonių dujų balionų rezervuarų pildymui.

2.2. Biometano dujos turi būti tiekiamos per Tiekėjo stacionarų ar mobilų gamtinių dujų technologinių įrengimų kompleksą;

2.3. Prekė visą sutarties galiojimo laikotarpį turi atitikti Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus.

3. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1. Pirkėjo transporto priemonės  Tiekėjo degalinėse bus pildomos tik biometanu, atitinkančiu Direktyvoje (ES) 2018/2001 (AIED II) nustatytus kriterijus;

3.2. iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos dienos Pirkėjui pateikti pažymą, kurioje nurodytas:

3.2.1. per ataskaitinį periodą (praėjusį mėnesį) Pirkėjui patiekto biometano kiekis, Nm3 kiekvienai Tiekėjo išduotai magnetinei kortelei;

3.2.2. biometano kilmės garantijų (KG) numeriai;

3.2.3. biometano tvarumo įrodymo sertifikatų (angl. Proof of Sustainability, PoS) numeriai.

4. Per 3 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas Pirkėjui išduoda 4 vnt. magnetinių kortelių.

5. Sutarties galiojimo metu Prekės užpylimas Tiekėjo prekybos vietoje turi būti užtikrintas 24 valandas per parą, 365 dienas per metus;

6. Tiekėjas turi turėti bent vieną degalinę Vilniaus regione. Tiekėjo prekybos vietų (degalinių) sąrašas nurodomas pasiūlymo formoje;

7. Prekės tiekimas ir visi stacionarūs bei mobilūs technologiniai įrenginiai turi atitikti higienos, aplinkosaugos ir gaisrinės saugos reikalavimus.