110/10 kV Kruonio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas

Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas

| Nr. | Įrenginys | Operatyvinis pavadinimas | Kiekis kompl. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viršįtampių ribotuvas | RIB-T101 | 1 | SBKC-102/10,3, TRIDELTA |
| 2. | Viršįtampių ribotuvas | RIB-T102 | 1 | SBKC-102/10,3, TRIDELTA |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.