Konkurso sąlygų 4 priedas

MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis – Medžio granulės (60 tonų), Kelmės „Kražantės” progimnazija

I. Pirkimo objektas –  medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.2. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti kokybės sertifikatą EnPlus A1 lietuvių k.

2.3. Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas kg | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas kWh/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6 mm | 3,15-40 mm | 15-25 kg | Iki 10 % | Ne mažiau 4,6 kWh/kg | Iki 1 % | En Plus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 60 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintas ar sumažintas 10 %);

  - Medžio granulės pristatomos Nepriklausomybės g. 31 Liolių miestelis LT-86232 Kelmės r. sav. pagal perkančios organizacijos poreikį per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, užsakymai nuo 10 t – 15 t;

  - Granulės turi būti pristatomos ir iškeliamos mechanizuotu (ar lygiaverčiu) būdu iš Pardavėjo transporto priemonės į nurodytą Pirkėjo vietą ant euro padėklų;

  - Granulės turi būti supakuotos maišeliuose nuo 15-25 kg maišuose. Pakuotės turi būti nepažeistos;

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas. Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

  - Pirkimo preliminari sutarties data 2024-07-01.

  - Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt/) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Prekės pristatymo terminas – prekės turi būti pristatytos per 12 mėnesių nuo Sutarties   pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams                                Mantas Andruška

Konkurso sąlygų 4 priedas

MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo dalis – Medžio granulės (100 tonų), Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio  gimnazija

I. Pirkimo objektas – medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.2. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti kokybės sertifikatą EnPlus A1 lietuvių k.

2.3. Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas kWh/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6 | 3,15 - 40 mm | Didmaišiuose | Iki 10 % | Ne mažiau 4,6 kWh/kg | Iki 1 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 100 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintos ar sumažintos +/- 10 %);

  - Tiekėjas pristato medienos granules pirkėjo nurodytu adresu į katilinę, Mokyklos g. 1, Šaukėnai, Kelmės r. sav. Medienos granulės privaloma pristatyti didmaišiuose automašina su fiskaru, iškraunant ir supilant didmaišius į įrengtą talpyklą – kurios aukštis 2 m.

  - Medžio granulės pristatomos pagal Perkančios organizacijos poreikį per 3 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, vienkartinis pristatymas iki 15 t.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

  - Pirkimo preliminari sutarties data 2025-07-01.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Prekės pristatymo terminas – prekės turi būti pristatytos per 12 mėnesių nuo Sutarties   pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems klausimams										Agnė Bagdonienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vadovas

Direktorė					Rima Andrulienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 4 priedas

MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III pirkimo dalis – Medžio granulės (100 tonų), Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija

I. Pirkimo objektas – medžio granulės.

II. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Siūlomos medžio granulės privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.2. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti kokybės sertifikatą EnPlus A1 lietuvių k.

2.3. Atsiskaitymas už medžio granules – Pirkėjas apmoka Pardavėjui už Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III. Specialieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai medžio granulėms.

| Prekės pavadinimas | Diametras, (mm) | Ilgis (mm) | Fasavimas | Drėgnumas, % | Grynasis kaloringumas kWh/kg | Peleningumas % | Kokybės sertifikatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medžio granulės | 6 | 10-20 mm | Didmaišiuose | Iki 10 % | Ne mažiau 4,6 kWh/kg | Iki 1 % | EnPlus A1 |

  - Perkamas granulių kiekis – 100 tonų (priklausomai nuo oro sąlygų ir Perkančios organizacijos poreikių gali būti padidintos ar sumažintos +/- 10 %);

  - Tiekėjas pristato medienos granules pirkėjo nurodytu adresu į katilinę, S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav. Medienos granulės privaloma pristatyti didmaišiuose automašina su fiskaru, iškraunant ir supilant didmaišius į įrengtą talpyklą – kurios aukštis 4,5 m.

  - Medžio granulės pristatomos pagal Perkančios organizacijos poreikį per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo el. paštu, vienkartinis pristatymas iki 10 t.

  - Nekokybiškos medžio granulės privalo būti pakeistos į kokybiškas Pardavėjo žmogiškaisiais ištekliais, priemonėmis ir technika.

  - Visos išlaidos, susijusios su medienos granulių pakrovimu, svėrimu, pristatymu, bei iškrovimu nurodytoje vietoje, turi būti įskaitytos į medienos granulių kainą.

  - Pirkimo preliminari sutarties data 2025-07-16.

IV. Esminės sutarties vykdymo sąlygos:

4.1. Prekės pristatymo terminas – prekės turi būti pristatytos per 12 mėnesių nuo Sutarties   pasirašymo dienos pagal Pirkėjo pateiktą prekių pristatymo poreikį.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams									                      Ieva Andrulienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vadovas

Direktorė					Irma Stankuvienė

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Konkurso sąlygų 4 priedas

BĮ LIOLIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV pirkimo dalis – Medžio granulės (60 tonų), BĮ „Liolių socialinės globos namai”

2025 m. gegužės 19 d.

Lioliai

Pirkimo objekto pavadinimas

Medžio granulės

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

1.1. Medžio granulės - 60 t toliau – (prekės). Prekių pristatymas bus vykdomas per 6 mėnesius pagal poreikį nuo sutarties sudarymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas. 1.2. Prekės turi būti sertifikuotos. 1.3. Prekių pristatymo vieta ir kiekis: 1.4. Medžio granulės 30 t pristatomos adresu – Vilties g. 2, Užventis, Kelmės r. Medžio granulės 30 t pristatomos adresu – Nepriklausomybės g. 39, Lioliai. 1.5. Už prekes tiekėjui atsiskaitoma per 30 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. 1.6. Tiekėjas, kuriam bus pasiūlyta sudaryti sutartį, turės užtikrinti, kad prekės bus kokybiškos bei pristatytos laiku. 1.7. Jeigu bus nustatyta, kad prekės gautos nekokybiškos, tiekėjas privalės nekokybišką prekę pakeisti per 5 d. d. Jeigu tiekėjas nekokybiškos prekės per nurodytą laiką nepakeičia, jis turi kompensuoti perkančiai organizacijai visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. 1.8. Medžio granulių pakuotės – iki 25 kg. 1.9. Visos prekės pristatomos tiekėjo transportu. 1.10. Po užsakymo pateikimo per 5 darbo dienas prekės turi būti pristatytos į užsakiusios įstaigos nurodytas patalpas (su iškrovimo paslauga iš transporto priemonės). 2. Perkamų prekių techninės savybės 2.3. Medžio granulių techninės savybės: 2.3.1. frakcijos gabaritai ne didesni kaip 6 mm; 2.3.2. drėgnumas ne didesnis nei 12 %; 2.3.3. peleningumas ne didesnis nei 0,9 %; 2.3.4. ilgis - 3,15 - 40 mm 2.3.5. žemutinė kaloringumo riba ne mažiau 3900 kcal/kg; 3. Perkamos medienos granulės turi būti sertifikuotos pagal EN plus-A1 sertifikato kokybės reikalavimus. Pardavėjas turi būti registruotas ENplus sistemoje sertifikuotų granulių prekiautojų sąraše (https://enplus-pellets.eu/language/lt/trader-lt) su aktyviu, galiojančiu EN plus-A1 sertifikatu.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Medžio granulės – 60 t

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Pagal poreikį per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Papildoma informacija

Ūkvedys                                                                                                  Rolandas Jankus

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

Direktorius                                                                                              Vaidotas Vaitkus

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |