Protokolo Nr. 5  priedas

VIEŠASIS PIRKIMAS 
„MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, TAIKOS G. 62, UTENOJE, MODERNIZAVIMO (ATNAUJINIMO) DARBAI“ 
(TOLIAU – PIRKIMAS) ID 2585653

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS
Perkančioji organizacija (toliau – PO) CVP IS priemonėmis 2025-06-10 (pranešimo ID 234971), 2025-06-12 (pranešimo ID 239736) gavo tiekėjo paklausimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 36 str. 5p. PO atsako į tiekėjo paklausimą: 

	Eil. Nr.
	Klausimas
(pateikiamas neredaguojamas tekstas)
	Atsakymas
	Atsakymo pateikimo data

	1.
	Prašytume patikslinti gamyklinių modulinių skydų termoizoliacinių sistemų techninę specifikaciją arba nurodyti pavyzdinį gamintoją
	Po informuoja, kad prašoma informacija nurodyta „Mokslo paskirties pastato, Taikos g. 62, Utenoje, modernizavimo (atnaujinimo) projektas“, TS - 09 "Pastato išorės atitvaros, kurios šiltinamos su gamyklinių modulių skydų termoizoliacine sistema, darbai ir medžiagos" SS2414 - 01 - TDP - SK. TS lapas 41 - 45
	2025-06-16

	2.
	Norėtume pasidalinti iš gamintojų gauta informacija. "Informuojame, kad šiuo metu vis dėl to negalime pateikti skydinės sistemos gamybos kainos pasiūlymo Mokslo paskirties pastatui, esančiam Taikos g. 62, Utenoje. Pastebėjome, kad esamas techninis darbo projektas neatitinka galiojančių Nacionalinio techninio įteisinimo (NTĮ) reikalavimų – visi sprendiniai parengti tradicinei ventiliuojamai fasado sistemai.
Kad būtų užtikrintas atitikimas galiojantiems NTĮ projektavimo reikalavimams, būtina koreguoti esamus sprendinius ir pritaikyti juos skydinei fasado sistemai. Gavę atitinkamai koreguotus techninius sprendinius, galėsime parengti išsamų skydų gamybos kainos pasiūlymą, įskaitant ir gamyklinių brėžinių parengimą."
	ETA ar NTĮ dažniausia yra skirti vienam gamintojui, todėl pirkimas neriboja ir nepritaiko (nebus pritaikomas) projekto konkrečiam NTĮ. Projektas rengtas vadovaujantis ETAG 023, pilnai užtikrinantis tiekėjam tiek galimybę pasitikslinti savo turimus NTĮ tiek naudoti kitų tiekėjų turimus ETA ar pan.
	2025-06-16
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