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Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 	2025-06-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINĖS (VAKARŲ G. 36A, GELGAUDIŠKIO M.) PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO NR. 2758216

[bookmark: _Hlk104359150]Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (tarptautinio) viešojo pirkimo „Saulės šviesos energijos elektrinės (Vakarų g. 36A, Gelgaudiškio m.) projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo numeris 2758216 (toliau – Pirkimas), procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymą į tiekėjų paklausimus.
1. [bookmark: _Hlk184910532][bookmark: _Hlk181267817]Klausimas. (kalba netaisyta) „nurodyti įgyvendinamo projekto eigą, grafiką ir planuojamą pabaigą“.
Atsakymas. Projektuotojas techninį darbo projektą turi parengti ne vėliau kaip per Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo (Techninė užduotis (Techninė specifikacija)) 8.2. punkte nurodytą terminą. Kaip projektuotojas dėliosis projektavimo darbus - jo rizika. Projektuotojas, įsigaliojus sutarčiai, turės pateikti Užsakovui derinimui paslaugų teikimo grafiką.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „ar įgyvendinamo projekto apimtyje projektuojamas šviesolaidis“.
Atsakymas. Paslaugų teikimo metu, esant būtinybei (jei derinimo metu to bus reikalaujama), projektuotojas privalės savo sąskaita suprojektuoti šviesolaidį. Derinanti institucija, kuri gali to reikalauti - Energijos skirstymo operatorius (ESO) ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „nurodyti projekto rengėją ir pateikti projektavimo užduotį“.
Atsakymas. Projekto rengėjas bus nustatomas šio pirkimo metu. Šiuo pirkimu Perkančioji organizacija numato įsigyti saulės šviesos energijos elektrinės (Vakarų g. 36A, Gelgaudiškio m.) projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „pateikti geologinių tyrimų ataskaitą, jeigu šie tyrimai atlikti“.
Atsakymas. Geologiniai tyrimai nėra atlikti.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „pateikti toponuotrauką, jeigu ji turima“.
Atsakymas. Topografinės nuotraukos Užsakovas neturi.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „ar tiekėjas privalės savo sąskaita parengti toponuotrauką ar ji bus pateikta užsakovo“.
Atsakymas. Projektuotojas privalės savo sąskaita parengti topografinę nuotrauką ir ją suderinti su Užsakovu.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „ar tiekėjas privalės savo sąskaita parengti geologinių tyrimų ataskaitą ar ji bus pateikta užsakovo“.
Atsakymas. Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, Projektuotojas privalės savo sąskaita atlikti geologinius tyrimus.
1. Klausimas. (kalba netaisyta) „ar tiekėjas turės gauti sutikimus dėl servitutų nustatymo.“.
Atsakymas. Servitutų šioje dalyje nebus. Projektuotojas neturės rūpintis servitutais.

Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

Komisijos pirmininkė				Jūratė Šneideraitienė
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