PATVIRTINTA

2025 m. birželio 16 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. PR-25-222 (9.2)

PAKEITIMAI PATVIRTINTI:

NETAIKOMA

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „LIFTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	2

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8.	Derybos	4

9.	Sutarties sudarymas	4

10.	Kita.................	5

Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	7

Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“	15

Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	16

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“	17

Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas „Terminai“	18

Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl VPĮ 45 str. 2 1 d.“................................................................................................................................20

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika, juridinio asmens kodas 135042394, adresas Pramonės pr. 31, 51270 Kaunas. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes siekiamų įsigyti paslaugų CPO.LT kataloge nėra.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti liftų techninės priežiūros ir remonto paslaugas (BVPŽ kodas: 50750000-7 Liftų priežiūros paslaugos). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techniniai reikalavimai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje nurodytų sąlygų. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją. Tiekėjai gali pasinaudoti Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priede pateikiama atitikties deklaracijos forma.

  - Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Tokių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyti dokumentai;

    - užpildytas Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties VPĮ 45 str. 21 d. nuostatoms“;

    - kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1.	pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2.	skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) be/su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, be PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“.

# Derybos

  - Perkančioji organizacija derybas vykdo po to, kai patikrina ir įvertina gautus pasiūlymus. Dalyvis, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas dėl bendrosiose pirkimo sąlygose 14 punkte nurodytų priežasčių, gali būti kviečiamas į derybas. Dalyviams išsiunčiami kvietimai CVP IS priemonėmis dalyvauti derybose.

  - Derybų metu su dalyviais bus deramasi dėl Pirminio pasiūlymo kainos, kuri negalės būti didinama, o tik mažinama, t. y. galutiniuose pasiūlymuose nurodyta kaina negali būti didesnė nei suderėta ir užfiksuota derybų metu ar nurodyta Pirminiame pasiūlyme (jeigu derybų metu kaina nebuvo užfiksuota). Derybos bus vedamos žodžiu, kviečiant dalyvius į susitikimą ar raštu, su dalyviais derantis CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

  - Perkančioji organizacija Pirkimą vykdo taikydama Derybų pakopas, t. y. į derybas bus kviečiami tik 3 (trys) arba visi, jei jų bus mažiau nei 3 (trys), ekonomiškai naudingiausius Pirminius pasiūlymus pateikę dalyviai. Perkančioji organizacija dalyviams, kurie nekviečiami į kitą Derybų pakopą, per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo raštu praneša, kokie pasiūlymai pasirinkti (nenurodant konkrečių dalyvių pavadinimų) ir nurodo jų pasirinkimo priežastis.

  - Dalyvio, pateikusio pasiūlymą, tačiau derybų metu nepateikusio Galutinio pasiūlymo, paskutinis pateiktas pasiūlymas (Pirminis pasiūlymas arba, jei buvo pateiktas, patikslintas pasiūlymas (įskaitant derybų metu atliktus patikslinimus ir (ar) papildymus, jei tokie buvo atlikti) bus vertinamas kaip Galutinis pasiūlymas.

  - Įvertinus Galutinius pasiūlymus nustatomas Pirkimo laimėtojas.

# Sutarties sudarymas

9.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

# Kita

  - Tiekėjų pirkimo procedūros metu perkančiajai organizacijai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1(1.2)-303 patvirtintu „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VšĮ Kauno miesto poliklinikoje tvarkos aprašu“, kuris pateikiamas Perkančiosios organizacijos tinklalapyje adresu https://kaunopoliklinika.lt/duomenu-apsauga/.

10.2. Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad sutarties vykdymo metu COVID-19 viruso sukelta pandemija, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmai bei nepaprastosios padėties Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedimas atsižvelgiant į šį agresijos aktą nebus laikoma nenugalimos jėgos aplinkybe (force majeure) ir tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti, kad pandemijos padariniai, Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą veiksmai bei nepaprastosios padėties atsižvelgiant į šį agresijos aktą Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedimas jam nesutrukdys įvykdyti sutartį tinkamai.

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

__________

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Perkančioji organizacija gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

- Jeigu tiekėjas numato pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjus, pasiūlyme turi nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokius Subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti. Pasitelkiamas (-i) subtiekėjas (-ai) turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus pagal prisiimamus įsipareigojimus vykdant pirkimo sutartį. Pateikiami kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.

- Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. Nr. įsakymą 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Tiekėjas turi turėti specialistą, turintį teisę dirbti lifto elektromechaniku ir turintį ne mažesnę nei 3 metų patirtį prižiūrint ir remontuojant liftus ir keltuvus. | Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktas): - Pateikiamas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas specialistų sąrašas, su tiekėjo turimais, šiame kvalifikaciniame reikalavime nurodytais, specialistais, nurodant sąraše kiekvieno specialisto vardą, pavardę, darbo patirtį (metais), priskirtą poziciją (pagal 4.1. ir (ar) 4.2. papunkčius), vykdant pirkimo sutartį. - Pateikiamas specialistų gyvenimo aprašymas (CV) ar kiti dokumentai, įrodantys specialisto patirtį teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas per nurodytą laikotarpį (paslaugų pavadinimas, aprašymas, paslaugų teikimo laikotarpis ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai) ir jų kvalifikaciją pagrindžiančių galiojančių dokumentų (atestatų, sertifikatų, leidimų, kt.) kopijos. Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. |
| 4.2. | Tiekėjas turi turėti specialistą, turintį teisę dirbti liftų ir keltuvų priežiūros meistru ir turintį ne mažesnę nei 3 metų patirtį liftų ir keltuvų priežiūros ir remonto srityje. |  |
| Pastaba: vienam specialistui gali būti priskirtos daugiau negu vieno iš aukščiau šiame punkte išvardintų specialistų pareigos. |  |  |

- Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1.	Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Liftų sąrašas ir duomenys

| Eil. Nr. | Lifto adresas | Gamyklinis Nr. arba registracijos Nr. | Charakteristikos | Lifto gamintojas ir modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas | 500318 | Nuožulnus keltuvas, 225 kg | „Lehner Lifttechnik“ GmbH, Austrija 2012 m. mod. DELTA |
| 2. | A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas | XLI06405PV | Keleivinis, 630 kg, 6 sustojimai | Keleivinis liftas ORONA 3G X10, gamyklinis serijos Nr. XLI06405PV, Orona S. Coop Polígono Lastaola s/n 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain |
| 3. | Nepriklausomybės a. 10, Kaunas | LF-01-018546 | Keleivinis,1400 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Lubelska wytwornia dzwigow osobowych LIFT SERVICE S.A Mod. OC 1400E |
| 4. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-00122 | Keleivinis, 500 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Ščerbinkos liftų gamykla, Rusija, modelis PP-404A |
| 5. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-00123 | Keleivinis, 500 kg, 4 sustojimai, dispečerizuotas | Ščerbinkos liftų gamykla, Rusija, modelis PP-404A |
| 6. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-12877 | Keleivinis, 800 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Lublin Lift Factory, Lublin, Lenkija modelis: OC800E |
| 7. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-12878 | Keleivinis, 800 kg, 6 sustojimai, dispečerizuotas | Lublin Lift Factory, Lublin, Lenkija modelis: OC800E |
| 8. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-00126 | Keleivinis, 500 kg, 4 sustojimai, dispečerizuotas | Ščerbinkos liftų gamykla, Rusija modelis: PP-404A |
| 9. | Baltų pr. 7b, Kaunas | LF-01-09629 | Keleivinis, 630 kg, 3 sustojimai, dispečerizuotas | Orona industrial, Ispanija. Modelis: Orona 3G1010 |
| 10. | Baltų pr. 7, Kaunas | LF-01-02-00020 | Krovininis,1000 kg, 6 sustojimai | Sverdlovsko liftų gamykla, Rusija mod: krovininis lydimasis PG-296 |
| 11. | A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas | LF-01-01065 | Keleivinis, 500 kg, 5 sustojimai, | Ligoninis liftas (1996 m. Baltarusija), reg. Nr. LF-01-01065 |
| 12. | A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas | LF-01-01066 | Keleivinis, 400 kg, 5 sustojimai | Keleivinis liftas (1997 m. Rusija), reg. Nr. LF-01-01066. |
| 13. | A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas | XLI06708PV | Keleivinis, 630 kg, 5 sustojimai | Keleivinis liftas SRA1, gamyklinis serijos Nr. XLI06708PV, Orona S. Coop Polígono Lastaola s/n 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain |
| 14. | Energetikų g.17, Kaunas | AB126515 | Nuožulnus keltuvas | HY1001, Silverstone AB, Švedija |
| 15. | Energetikų g.17, Kaunas | LE 6488 | Keltuvas, 225 kg, 2 sustojimai | Omega, gamintojas Lehner Lifttechnik Gmbh, 2013 |
| 16. | Masiulio g. 8, Kaunas | LE 15354 | Neįgaliųjų keltuvas | Modelis DELTA , gamintojas „Lehner Lifttechnik „GmbH, Austrija 2017m. |
| 17. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-05745 | Keleivinis, 630 kg, 8 sustojimai, dispečerizuotas | SLM, 2006 m., SELE s.r.l. Italija |
| 18. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-05746 | Keleivinis, 630 kg, 8 sustojimai, dispečerizuotas | SLM, 2006 m., SELE s.r.l. Italija |
| 19. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-08735 | Keleivinis,1000 kg, 7 sustojimai, dispečerizuotas | E15-8603, gamintojas Lublin Lift Factory LIFT SERVICE S.A. 2016m |
| 20. | Pramonės pr. 31, Kaunas | LF-01-09302 | Keleivinis, 630 kg, 3 sustojimai, dispečerizuotas | SLM, 2006 m., SELE s.r.l. Italija |
| 21. | Savanorių pr. 369, Kaunas | LF-01-00495 | Keleivinis, 500 kg, 4 sustojimai | Gamintojas Rusija Marke gost 22011-76 |
| 22. | Savanorių pr. 369, Kaunas | LF-01-09212 | Keleivinis, 800 kg, 8 sustojimai | LIFT SERVICE S.A Lenkija Lubelska Wytwornia Dzwigow Osobowych, 101/2013 (234/DM/2013), 2014-01-16. |
| 23. | Savanorių pr. 369, Kaunas | LF-01-09213 | Keleivinis, 800 kg, 8 sustojimai | LIFT SERVICE S.A Lenkija Lubelska Wytwornia Dzwigow Osobowych, 101/2013 (234/DM/2013), 2014-01-16 |
| 24. | Veiverių g. 45, Kaunas | MHSBL-12-12H-2,2/3F-100 | Neįgaliųjų keltuvas AK-1, 250 kg | MB „Ekodarna“, Lietuva 2020 m., AK-1. |

2. Perkamų savybių sąrašas :

2.1. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir remonto paslaugos, į kurias įeina:

2.1.1. iškvietimo paslaugos - reagavimas į įrangos gedimus, įrangos užstrigimus, ar sutrikusį veikimą, kuomet būtina neatidėliotina liftų specialisto pagalba. Remontui reikalingų detalių keitimas ir kaina raštiškai suderinamas su Perkančiąja organizacija;

2.1.2. remonto paslaugos - tai blogai veikiančios, sugedusios ar neveikiančios įrangos problemų sprendimas. Teikėjo liftų specialistai turi identifikuoti ir atlikti mazgų pakeitimus dar prieš jiems sutrikdant normalų įrangos darbą. Paslaugos teikėjas turi turėti savo specializuotą, tam pritaikytą gamybinę bazę Kaune ir esant būtinybei skubiai (t.y. per 24 val.) atlikti liftų detalių, mazgų remontą:

* reduktorių remontą;

* šachtos ir kabinos durų remontą;

* skriemulių restauravimą;

* variklio remontą;

* variklių pervyniojimą;

* kabinos durų pavaros remontą;

* stabdžio ričių pervyniojimą;

* šachtos durų pritraukėjų remontą ir kt.;

* greičio ribotuvo remontą;

* mechaninių blokiruočių remontą;

2.1.3. paruošimo metinei atestacijai paslaugos - susideda iš sekančių sudedamųjų dalių:

2.1.3.1. įrangos paruošimas metinei atestacijai;

2.1.3.2. Perkančiosios organizacijos atstovavimas ir jo vardu valstybės įgaliotos įstaigos atstovo kvietimas metiniam įrangos patikrinimui;

2.1.3.3. dalyvavimas atliekant metinę įrangos atestaciją, o esant reikalui suteikti inspektoriui techninę pagalbą;

2.1.4. keleivių išlaisvinimo paslaugos - užtikrina žmonių saugumą bei profesionalų situacijos sprendimą užstrigus liftui. Ši paslauga skirta greitai ir saugiai išlaisvinti įstrigusius žmones ir krovinius. Gavus pranešimą liftų specialistas nedelsiant siunčiamas į įvykio vietą, siekiant maksimaliai sumažinti reakcijos laiką. Iškvietimo bei išlaisvinimo paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis nuo 7.00 iki 20.30 val.;

3. Liftų nuolatinė techninė priežiūra ir remonto paslaugos:

3.1. Paslaugų aprašymas:

3.1.1. Paslaugos turi būti teikiamos 1 punkte nurodytiems liftams.

3.1.2. Paslaugų teikėjas privalės teikti paslaugas, vadovaujantis šia technine specifikacija, liftų gamintojo patvirtintomis taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais, 2006 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-61 patvirtintomis liftų naudojimo taisyklėmis „Dėl liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Liftų naudojimo taisyklės), 1996 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324 ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

3.2. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima liftų, keltuvų naudojimo tinkamumo tikrinimą, kuris vykdomas periodiškai pagal planinį lifto, keltuvo apžiūrų ir remonto grafiką, sudaromą pagal lifto, keltuvo surinkėjo rekomendacijas, arba kai tokių rekomendacijų nėra – ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Vykdant naudojimo tinkamumo tikrinimą privaloma:

- 3.2.1. patikrinti ar elektriniai aparatai valdymo spintoje atitinka schemą ir yra tinkamai sutvarkyti;

- 3.2.2. patikrinti ar nepažeistos įžeminimo (įnulinimo) grandinės mašinų patalpoje, šachtoje, ar varžos atitinka norminiuose teisės aktuose nurodytus dydžius ir ar yra varžų matavimo protokolai;

- 3.2.3. patikrinti lifto (keltuvo) mechanizmų patalpoje esančių įtampos komutavimo ir valdymo aparatų funkcionavimą, taip pat lifto šachtoje esančių aparatų veikimą;

- 3.2.4. patikrinti lifto (keltuvo) šachtoje ir duobėje esančių elektros aparatų veikimą reikalui esant, atlikti jų reguliavimą ir liftų saugios eksploatacijos užtikrinimui būtiną smulkų remontą;

- 3.2.5. patikrinti kabinos sustojimo tikslumą, šachtos ir kabinos durų spynas ir jas sureguliuoti;

- 3.2.6. patikrinti ar tinkamai veikia stabdžiai;

- 3.2.7. patikrinti lifto (keltuvo) valdymo ir signalizacijos aparatų tvarkingumą;

- 3.2.8. patikrinti lifto (keltuvo) suktuvą, skridinius, lynus, lifto kreipiančiąsias, jų įtvirtinimą;

- 3.2.9. patikrinti konstrukcinių mazgų tepimas priklausomai nuo liftų apkrovimo;

- 3.2.10. patikrinti tepalų lygį reduktoriuose, tepalinėse, reikalui esant papildyti juos;

- 3.2.11. pakeisti susidėvėjusias smulkias liftų (keltuvų) saugios eksploatacijos užtikrinimui reikalingas detales;

- 3.2.12. atlikti liftų konstrukcinių mazgų valymą nuo įrenginiams būdingų nešvarumų, skirtą nepriekaištingam veikimui palaikyti, šiukšlių išvalymas iš įrangos (mašinų) patalpos, kabinos stogo bei šachtos duobės;

- 3.2.13. atlikti reikalingus lifto metalinių konstrukcijų (detalių) apsaugos nuo korozijos darbus (pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas);

- 3.2.14. pakeisti pažeistus ar sugedusius apšvietimo įtaisus;

- 3.2.15. atlikti kitus (nepaminėtus) liftų (keltuvų) gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose priežiūros ir aptarnavimo darbus, reikalingus užtikrinti saugų liftų naudojimą (eksploataciją);

Eksploatacinės medžiagos turi atitikti liftų, keltuvų gamintojų techninius reikalavimus.

Paslaugų teikėjas užtikrina nemokamą bei tinkamą senos pakeistos alyvos ir senų tepalų utilizavimą.

3.3. Techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos apima:

- 3.3.1. liftų paruošimą dalinei techninei patikrai (DTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

- 3.3.2. liftų (keltuvų) paruošimą pilnai techninei patikrai (PTP), įgaliotos įstaigos eksperto iškvietimą lifto patikrinimui ir bandymui bei dalyvavimą atliekant patikrinimą;

- 3.3.3. atliktų liftų (keltuvų) techninės priežiūros darbų atžymėjimą techninės priežiūros žurnale;

- 3.3.4. aktų ir remonto darbų sąmatų sudarymą defektams, įtakotiems išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt.), per 48 val.;

- 3.3.5. avarinės tarnybos paslaugų teikimas;

- 3.3.6. reikalingų prevencinių remonto darbų, užtikrinančių saugų ir patikimą liftų eksploatavimą, atlikimą;

- 3.3.7. nelaimingų atsitikimų, avarijų, įvykusių aptarnaujant ar naudojant liftus (keltuvus), tyrimą kartu su kitomis institucijomis;

- 3.3.8. veiksmus, nurodytus liftų techninės priežiūros taisyklėse bei šios techninės specifikacijos punktuose.

4. Paslaugų teikėjas privalo:

4.1. atsižvelgiant į pateiktą lifto (keltuvo) naudojimo instrukciją ir lifto (keltuvo) paskirtį, parengti lifto kabinoje (keltuvo matomoje vietoje) tvirtinamus lifto (keltuvo) naudojimosi nurodymus, kuriuose būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu (keltuvu) tvarką, avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus, techninę priežiūrą vykdančios įmonės pavadinimą. Lifto kabinoje neturi būti jokios su liftų naudojimu nesusijusios reklaminės informacijos. Visa būtina informacija turi būti pateikta valstybine lietuvių kalba.

4.2. Perkančiosios organizacijos darbo laiku, nuo 8:00 val. iki 15:30 val., pagal sudarytą grafiką, organizuoti ir vykdyti planines technines apžiūras, paruošimus techniniams patikrinimams (atestacijoms) bei atlikti neplanines technines apžiūras ir defektų šalinimą pagal priežiūros personalo pastabas;

4.3. kartą per metus atlikti liftų įžeminimo (įnulinimo), pereinamų taškų varžų ir laidininkų izoliacijos varžų matavimus ir surašyti protokolus;

4.4. pravesti instruktažą perkančiosios organizacijos personalui aptarnaujamų liftų eksploatavimo taisyklių ir saugos darbe klausimais;

4.5. liftų techninei priežiūrai skirti paruoštą ir kvalifikuotą techninės priežiūros personalą;

4.6. užtikrinti avarinės tarnybos darbuotojų budėjimą darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val., o avarinės tarnybos ekipažus aprūpinti automobiliais, darbo įrankiais ir ryšio priemonėmis;

4.7. kiekvieną mėnesį pateikti ataskaitas apie faktiškai suteiktas paslaugas;

4.8. atsižvelgdamas į pastatų ir liftų paskirtį, jų išdėstymą, konstrukcines ypatybes, teikdamas paslaugą, privalo griežtai vadovautis:

- 4.8.1. liftų gamintojų ir surinkėjų techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais;

- 4.8.2. liftų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1- 407 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-61 "Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo”.

- 4.8.3. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu Nr. I-1324;

- 4.8.4. kitais su liftų naudojimu susijusiais teisės aktais ir darniaisiais standartais;

4.9. užstrigusius žmones išlaisvinti per 15 (penkiolika) minučių nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje;

4.10. sugedus liftui, kai lifte nėra užstrigę žmonės, atvykti į remonto darbų vietą gedimų šalinimui ne ilgiau nei per 30 (trisdešimt) minučių nuo iškvietimo įregistravimo momento dispečerinėje tarnyboje;

4.11. atvykus į objektą remonto darbų vykdymui, apie savo atvykimą, išvykimą telefonu informuoti atsakingą Perkančiosios organizacijos darbuotoją;

4.12. lifto (keltuvo) techninio patikrinimo metu pastebėtus gedimus pašalinti nedelsiant. Visi kiti gedimai turi būti pašalinti per 24 val., išskyrus gedimus, įtakotus išorės veiksnių (vandalizmas, užliejimas vandeniu, gaisras, neleistini elektros įtampos svyravimai ir kt.), kurie pašalinami šalims suderinus remonto darbų kainą per technologiškai trumpiausių įmanomą terminą, suderintą su Perkančiosios organizacijos atstovu. Operatyviam liftų remontui užtikrinti Paslaugos teikėjas turi būti sukaupęs pagrindiniu, dažniausiai gendančių medžiagų, detalių, gaminių rezervą. Operatyviam liftų (keltuvų) trikdžių ir gedimų bei jų priežasčių identifikavimui Paslaugos tiekėjas turi turėti specialią diagnostinę įranga liftų (keltuvų) klaidų nuskaitymui ir diagnostikai. Pašalinus smulkų lifto gedimą, apie užbaigtus remonto darbus ir lifto paleidimą privalo pranešti paslaugos teikėjo dispečerinei tarnybai bei atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui. Remonto darbus tiekėjas atlieka naudodamas savo detales, gaminius ir medžiagas, kurių kainą iš anksto suderina su Perkančiąja organizacija, pateikiant dalių atitinkančių liftų gamintojo rekomenduojamų medžiagų ir dalių tikrumą bei kainą įrodančius dokumentus. Remonto darbams atlikti turi būti naudojamos originalios, naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikos ir ES šalyse sertifikuotos bei keliamus reikalavimus nurodytiems liftams (keltuvams) atitinkančios medžiagos, detalės, gaminiai;

5. Į techninės priežiūros Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos: metinės atestacijos atlikimo kaštai, detalės, elementai bei eksploatacinės medžiagos reikalingos saugiam ir nepertraukiamam liftų darbui, jų pristatymo ir keitimo kaštai ir visi mokesčiai.

6. Paslaugų teikėjas teikdamas liftų dispečerizavimo paslaugą privalo išlaikyti iki šiol esantį dispečerizacijos (nuotolinio liftų valdymo) lygį.

6.1. Iš kiekvieno lifto (su mašinų patalpa viršuje) turi būti perduodama 15 saugos signalų:

    - Iškvietimas iš kabinos.

    - Iškvietimas iš lifto mašinų patalpos.

6.1.3.    Atviros mašinų patalpos durys.

6.1.4.    Nėra fazės lifto įvade.

    - Liftas remonte (mechanikas daro techninę apžiūrą).

    - Išjungtas liftas.

    - Nėra signalizacijos įtampos.

    - Išjungtas jėgos automatas.

    - Išjungtas durų automatas.

    - Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

    - Liftas ne sustojimo aikštelėje 15 sek.

    - Valdymas iš lifto mechanizmų patalpos, patikra.

6.1.13.  Įjungtas garsinis ryšys lifte.

6.1.14.  Auto kontrolė (lifto blokas neatsako į savo adresą).

6.1.15.  Lifto išjungimas / lifto įjungimas nuotoliniu būdu.

6.2. Iš kiekvieno lifto (be mašinų patalpos) turi būti perduodami 9 saugos signalai:

    - Iškvietimas iš kabinos.

    - Nėra fazės lifto įvade.

    - Išjungtas liftas.

    - Nėra signalizacijos įtampos.

    - Išjungtas jėgos automatas.

    - Išjungtas durų automatas.

    - Sutrikusi apsaugos grandinė 2 min. (šachtos durys atviros).

    - Įjungtas garsinis ryšys lifte.

    - Lifto išjungimas / įjungimas nuotoliniu būdu.

6.3. Paslaugų teikėjas privalės liftus dispečerizuoti per 2 darbo dienos nuo sutarties pasirašymo dienos. Dispečerinės nuotolinio pavojaus signalizavimo įrangos įrengimo metu paslaugos teikėjas privalės skirti pakankamą kiekį liftininkų, kurie turi nuolat būti netoli lifto ir priimti pavojaus signalus, perduodamus ryšio priemonėmis arba tiesiogiai iš lifto kabinos. Gavęs pavojaus signalą, liftininkas nedelsdamas turi atvykti prie lifto, įvertinti situaciją, esant reikalui imtis gelbėjimo arba avarijos lokalizavimo darbų ir palaikyti dvipusį su kabinoje esančiais žmonėmis, kol atvyks avarinė gelbėjimo tarnyba.

6.4. Paslaugų teikėjas:

6.4.1. turi turėti galimybę, pagal suderintą su perkančiąja organizacija grafiką nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti dispečerizuotų liftų valdymą

6.4.2. turi užtikrinti dispečerinės tarnybos darbą darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 7.00 iki 20.30 val.

6.4.3. turi registruoti duomenų bazėje visus su prižiūrimais įrenginiais susijusius įvykius;

6.4.4. esant poreikiui pateikti dispečerizavimo įrangą neatlygintinos panaudos pagrindu sutarties galiojimo terminui ir šią įrangą įdiegti ne vėliau, kaip per 1 darbo dieną po sutarties pasirašymo.

6.4.5. Prisiimti fiksuoto, radijo ar mobiliojo ryšio kaštus susijusius su dispečerizavimo įranga;

6.4.6. savo sąskaita prižiūrėti, remontuoti ar keisti dispečerizavimo įrenginius.

7. Teikiant Paslaugas Pirkėjo patalpose, Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų darbo drausmę, higieną, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

Pasiūlymo forma pateikiama atskiru dokumentu, Word formatu.

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Perkančioji organizacija nustato, kad maksimalus liftų/keltuvų remonto paslaugų 1 (vienos) val. įkainis yra 50,00 Eur be PVM, maksimalus liftų techninės priežiūros 1 (vieno) tikrinimo įkainis yra 60,00 Eur be PVM, maksimalus keltuvų techninės priežiūros 1 (vieno) tikrinimo įkainis yra 50,00 Eur be PVM. Tiekėjų pasiūlytos didesnės nei nurodytos atitinkamų paslaugų kainos bus laikomas per didelėmis ir nepriimtinomis.

Paslaugos bus perkamos neviršijant maksimalios sutarties vertės 40.000,00 Eur be PVM.

- Perkančioji organizacija patvirtins dalyvių Pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka bei nustatys laimėjusį pasiūlymą.

- Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurio kaina bus mažiausia. Kai keli pasiūlymai turės vienodą kainą, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę įrašomas dalyvis, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą.

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

Sutarties projektas pateikiamas atskiru dokumentu, Word formatu.

### Pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

## Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl VPĮ 45 str. 2 1 d.“

Tiekėjo pavadinimas

VšĮ Kauno miesto poliklinika

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(data)

Patvirtinu, kad UAB „………“ ir jo siūlomos konkrečiame pirkime „_________________“ (CVP IS pirkimo Nr. _____________), paslaugos ir prekės nepatenka tarp pasiūlymo atmetimo kriterijų. Tai yra:

1)	tiekėjas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;

2)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše arba turintys tokių valstybių pilietybę;

3)	paslaugų ir prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše;

4)	Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5)	1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

6)  tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose* ir nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu nedalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Pareigos (pvz., direktorius)			(parašas)			Vardas, Pavardė

* Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.