## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas______________
Eil. Nr. | Pavadinimas ir reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) | Įkainis vnt. be PVM (Eur) | PVM tarifas | Įkainis vnt. su PVM (Eur) | Suma viso su PVM, Eur | Prekės kodas kataloge, gamintojo pavadinimas
1 | Mikro sraigtas, diametras 1.5 mm ± 0.1 mm
1.1 | Ilgis 4 mm ± 0.5 mm | 150
1.2 | Ilgis 5 mm ± 0.5 mm | 500
1.3 | Ilgis 6 mm ± 0.5 mm | 200
1.4 | Ilgis 7 mm ± 0.5 mm | 100
1.5 | Ilgis 8 mm ± 0.5 mm | 100
1.6 | Ilgis 9 mm ± 0.5 mm | 100
1.7 | Ilgis 11 mm ± 0.5 mm | 200
1.8 | Ilgis 13 mm ± 0.5 mm | 50
1.9 | Ilgis 15 mm ± 0.5 mm | 40
2 | Sraigtai skubiai pagalbai ("avariniai"), Ø 1.8 mm ± 0.1 mm, igis 5 mm ± 0.5 mm. | 25
3 | Grąžtas, - skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams su ilgio ribotuvu
3.1 | Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu. | 30
3.2 | Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu. | 30
3.3 | Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams. 1.1 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 9 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu. | 30
3.4 | Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams. 1.1 ± 0.1 mm Ø ir 50 ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 15 ± 1mm ilgio ribotuvu. | 20
3.5 | Grąžtas skirtas 1.5 mm diametro mikro sraigtams. 1.1 ± 0.1 mm Ø ir 105± 5 mm ilgio. Grąžtas su 21± 1 mm ilgio ribotuvu. | 20
4 | Atsuktuvo geležtė tinkanti 1.5 mm ± 0.1 mm diametro sraigtams. Ilgis 80 mm ± 5 mm. | 1
5 | Tiesi mikro plokštelė
5.1 | Tiesi mikro plokštelė, 2 skylių, tarpas tarp abiejų skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 14 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais. | 5
5.2 | Tiesi mikro plokštelė, 4 skylių, trumpas tarpas tarp vidinių skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 16 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais. | 30
5.3 | Tiesi mikro plokštelė, 4 skylių, vidutinis tarpas tarp vidinių skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 18 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais. | 60
5.4 | Tiesi mikro plokštelė, 4 skylių, ilgas tarpas tarp vidinių skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 20 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais. | 50
5.5 | Tiesi mikro plokštelė, 16 skylių, vienodi tarpai tarp skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais. | 20
5.5 | Tiesi mikro plokštelė, 24 skylių, vienodi tarpai tarp skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm mikro sraigtais. | 5
6 | Lenkta puslankiu mikro plokštelė
6.1 | Lenkta puslankiu mikro plokštelė, 6 skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais. | 10
6.2 | Lenkta puslankiu mikro plokštelė, 8 skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais | 10
6.3 | Lenkta puslankiu mikro plokštelė, 10 skylių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais | 20
7 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės
7.1 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 4 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 30
7.2 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 4 skylių su trumpu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 20
7.3 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 4 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 20
8 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės
8.1 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 4 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 30
8.2 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 4 skylių su trumpu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 20
8.3 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 4 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 20
9 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, lenkta 100 laipsnių kampu
9.1 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 4 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, plokštelė lenkta 100 laipsnių kampu, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 10
9.2 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 4 skylių su ilgu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, plokštelė lenkta 100 laipsnių kampu, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 10
9.3 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 6 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, lenktumas 100 laipsnių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 30
9.4 | L formos mikro plokštelė, kairės pusės, 6 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, lenktumas 100 laipsnių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 20
10 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, lenkta 100 laipsnių kampu
10.1 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 4 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, plokštelė lenkta 100 laipsnių kampu, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 10
10.2 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 4 skylių su ilgu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, plokštelė lenkta 100 laipsnių kampu, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 10
10.3 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 6 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, lenktumas 100 laipsnių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 30
10.4 | L formos mikro plokštelė, dešinės pusės, 6 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, lenktumas 100 laipsnių, 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 20
11 | X formos mikro plokštelė
11.1 | X formos mikro plokštelė, 6 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, tarpo ilgis 5 mm, plokštelė 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 5
11.2 | X formos mikro plokštelė, 6 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, tarpo ilgis 7 mm, plokštelė 0.6 mm ± 0.1 mm storio | 5
12 | 3D tinklelis/plokštelė akiduobei kairės pusės
12.1 | S ir iš anksto išlenkta 0,5 mm ± 0,1 mm | 2
12.2 | L ir iš anksto išlenkta 0,5 mm ± 0,1 mm | 2
13 | 3D tinklelis/plokštelė akiduobei dešinės pusės
13.1 | S ir iš anksto išlenkta 0,5 mm ± 0,1 mm | 2
13.2 | L ir iš anksto išlenkta 0,5 mm ± 0,1 mm | 2
14 | 3D tinklelis
14.1 | 3D tinklelis, 120 x 120 mm ± 1 mm dydžio ir 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirtas fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais | 2
14.2 | 3D tinklelis, 200 x 200 mm ± 1 mm dydžio ir 0.6 mm ± 0.1 mm storio, skirtas fiksuoti 1.5 mm Ø sraigtais | 1
15 | Mini sraigtas, diametras 2.0 mm ± 0.1 mm
15.1 | Ilgis 4 mm ± 0.5 mm | 100
15.2 | Ilgis 5 mm ± 0.5 mm | 800
15.3 | Ilgis 6 mm ± 0.5 mm | 400
15.4 | Ilgis 7 mm ± 0.5 mm | 400
15.5 | Ilgis 9 mm ± 0.5 mm | 400
15.6 | Ilgis 11 mm ± 0.5 mm | 400
15.7 | Ilgis13 mm ± 0.5 mm | 200
15.8 | Ilgis15 mm ± 0.1 mm | 100
16 | Sraigtas skubiai pagalbai ("avarinis"), diametras 2.3 mm ± 0.1 mm
16.1 | Ilgis 5 mm ± 0.5 mm | 20
16.2 | Ilgis 7 mm ± 0.5 mm | 20
16.3 | Ilgis 9 mm ± 0.1 mm | 20
17 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams, su ilgio ribotuvu
17.1 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 5 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu | 20
17.2 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu | 30
17.3 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 9 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu | 30
17.4 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 ± 5mm ilgio. Grąžtas su 21± 1 mm ilgio ribotuvu | 30
17.5 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 70± 5 mm ilgio. Grąžtas su 10± 1 mm ilgio ribotuvu | 30
18 | Grąžtas skirtas 2.0 mm diametro mini sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 115 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas be ribotuvo. | 20
19 | Atsuktuvo geležtė tinkanti 2.0/2.3 mm diametro sraigtams. Ilgis 80 mm ± 5 mm | 1
20 | Tiesi mini plokštelė
20.1 | Tiesi mini plokštelė, 2 skylių, tarpas tarp abiejų skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 12 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 10
20.2 | Tiesi mini plokštelė, 4 skylių, vienodi tarpai tarp visų skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 5
20.3 | Tiesi mini plokštelė, 4 skylių, tarpas tarp abiejų skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 25 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 200
20.4 | Tiesi mini plokštelė, 4 skylių, tarpas tarp abiejų skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 29 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 100
20.5 | Tiesi mini plokštelė, 6 skylių, tarpas tarp vidurinių skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 41 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 60
20.6 | Tiesi mini plokštelė, 40 skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 10
21 | Tiesi kompresinė plokštelė, 4 skylių, tarpas tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 30
22 | L formos mini plokštelė, dešinės pusės
22.1 | L formos mini plokštelė, dešinės pusės, 4 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 100
22.2 | L formos mini plokštelė, dešinės pusės, 5 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 50
22.3 | L formos mini plokštelė, dešinės pusės, 6 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 50
23 | L formos mini plokštelė, kairės pusės
23.1 | L formos mini plokštelė, kairės pusės, 4 skylių su vidutiniu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 100
23.2 | L formos mini plokštelė, kairės pusės, 5 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 50
23.3 | L formos mini plokštelė, kairės pusės, 6 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 50
24 | X formos mini plokštelė
24.1 | X formos mini plokštelė, 6 skylių su tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 10
24.2 | X formos mini plokštelė, 6 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje. 1.0 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 10
25 | Z formos mini plokštelė, nukreiptos į kairę ir į dešinę puses, 4 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 5
26 | Z formos mini plokštelė, nukreiptos į dešinę ir kairę puses, 4 skylių su padidintu tarpu tarp skylių plokštelės vidurinėje dalyje, 0.6 mm ± 0.1 mm storio. Skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 5
27 | Tiesi mini plokštelė, 41 skylių, 1.4 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 240 mm ± 1 mm ilgio, skirta fiksuoti 2.0 mm mini sraigtais | 3
28 | Lenkta puslankiu mini plokštelė. 8skylių, 0,6 mm ± 0.1 mm. Skirta fiksuoti 2,0mm diametro sraigtais | 60
29 | Lenkta puslankiu Champy tipo arba lygiavertė plokštelė. 8 skylių ,0,6 mm ± 0.1 mm. Skirta fiksuoti 2,0mm diametro sraigtais | 20
30 | Tiesi Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė
30.1 | Tiesi Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta apatiniam žandikauliui, 4 skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 29 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
30.2 | Tiesi Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta apatiniam žandikauliui, 4 skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 34 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
30.3 | Tiesi Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta apatiniam žandikauliui, 4 skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 39 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
30.4 | Tiesi Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta apatiniam žandikauliui, 4 skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 44 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
31 | L formos Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė
31.1 | L formos Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta viršutiniam žandikauliui, 4 skylių, 0.8 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 25 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
31.2 | L formos Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta viršutiniam žandikauliui, 4 skylių, 0.8 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 29 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
31.3 | L formos Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta viršutiniam žandikauliui, 4 skylių, 0.8 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 33 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
31.4 | L formos Arnett tipo arba lygiavertė ortognatinė plokštelė, skirta viršutiniam žandikauliui, 4 skylių, 1.0 mm ± 0.1 mm storio, plokštelė 37 mm ± 1 mm ilgio, graduota po 1 mm | 20
32 | Nerakinamas sraigtas
32.1 | Nerakinamas sraigtas su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 7 mm ± 0.5 mm. | 50
32.2 | Nerakinamas sraigtas su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 11 mm ± 0.5 mm | 50
32.3 | Nerakinamas sraigtas su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 13 mm ± 0.5 mm | 50
32.4 | Nerakinamas sraigtas su patikimu kryžminio atsuktuvo fiksavimu sraigto galvutėje, Ø 2.3 mm ± 0.1 mm. Pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 15 mm ± 0.5 mm | 25
33 | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams su ilgio ribotuvu , pakuotėje po 1vnt., nesterilus
33.1 | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 7 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | 5
33.2 | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 50 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas su 21 mm ± 1 mm ilgio ribotuvu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | 5
34 | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams be ilgio ribotuvo
34.1 | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams. 1.5 mm ± 0.1 mm Ø ir 115 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas be ribotuvo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | 5
34.2 | Grąžtas skirtas 2.0/2.3 mm diametro sraigtams. 1.9 mm ± 0.1 mm Ø ir 115 mm ± 5 mm ilgio. Grąžtas be ribotuvo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | 5
35 | Tiesi plokštelė
35.1 | Tiesi plokštelė, 4 skylių, tarpas tarp vidinių skylių, 1.5 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtais | 5
35.2 | Tiesi plokštelė, 6 skylių, tarpas tarp vidinių skylių, 1.5 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtais | 5
35.3 | Tiesi plokštelė, 18 skylių, 1.5 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtais | 4
36. | Lenkta plokštelė
36.1 | Lenkta plokštelė: apatinio žandikaulio kampui 2.0 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtas. 6 skylių tarpas tarp vidinių skylių | 30
36.2 | Lenkta plokštelė: apatinio žandikaulio kampui 2.0 mm ± 0.1 mm storio, skirta fiksuoti 2.0/2.3 mm diametro sraigtas. 8 skylių tarpas tarp vidinių skylių | 10
37 | Rekonstrukcinė plokštelė, apatinio žandikaulio formos, kairės pusės, 26 skylių, 2.5 mm ± 0.1 mm storio | 5
38 | Rekonstrukcinė plokštelė, apatinio žandikaulio formos, dešinės pusės, 26 skylių, 2.5 mm ± 0.1 mm storio | 5
39 | Iš abiejų pusių lenkta apatinio žandikaulio rekonstrukcinė plokštelė, 34 skylių, 2.5 mm ± 0.1 mm storio | 1
Bendra pasiūlymo suma:
1. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai.