Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai

Vytauto g. 56, Dusetos LT-32309 Zarasų r.

PASIŪLYMAS

DĖL FIZIKOS LABORATORIJOS MOKYMO PRIEMONIŲ

____________

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu yra) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ......................d. CVPIS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą patiekia ūkio subjektų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- |

3.* Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus ir ekspertus:

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

* Pildyti tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo arba tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

4.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Kas yra laikoma nekonfidencialia informacija yra apibrėžta VPĮ 20 str. 2 d.

- Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | 1 vnt. kaina, Eur (be PVM) | Suma, Eur (be PVM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |  |
| 1 | Rinkinys Garsas | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Garso lygio matuoklis | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Geigerio Miulerio jutiklis | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Rinkinys elektrostatinėms mašinoms | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Radiacijos priemonių rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Rinkinys Šviesa, spalva ir regėjimas | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Bangų optikos rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Geometrinės optikos rinkinys su lazerinių spindulių dėžute | 1,0 |  |  |  |
| 9 | Rinkinys "Saulė, Žemė ir Mėnulis | 1,0 |  |  |  |
| 10 | STEAM fizikos rinkiniai | 2,0 |  |  |  |
| 11 | Rinkinys "Elektra, magnetizmas ir medžiagos | 1,0 |  |  |  |
| 12 | Rinkinys Darbas ir energija - atsinaujinanti energija | 1,0 |  |  |  |
| 13 | Hidrodinamikos rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 14 | Rinkinys svyravimai | 1,0 |  |  |  |
| 15 | Termodinamikos rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 16 | Rinkinys Medžiagos savybės ir būsena | 1,0 |  |  |  |
| 17 | Magnetizmo rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 18 | Atsinaujinančių išteklių rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 19 | Niutono rutuliai | 1,0 |  |  |  |
| 20 | Kalorimetras | 1,0 |  |  |  |
| 21 | Dujų dėsnių tyrimo rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 22 | Magneto molekulinis modelis | 1,0 |  |  |  |
| 23 | Bangų demonstravimo aparatas | 1,0 |  |  |  |
| 24 | Ilga spyruoklė | 1,0 |  |  |  |
| 25 | Rinkinys garso greičiui metaluose matuoti | 1,0 |  |  |  |
| 26 | Raibulių rezervuaras | 1,0 |  |  |  |
| 27 | Daugelio spindulių magnetinis projektorius | 1,0 |  |  |  |
| 28 | Mikroskopas | 1,0 |  |  |  |
| 29 | Žalios šviesos lazeris | 1,0 |  |  |  |
| 30 | Demonstracinis rinkinys fotoefekto reiškiniui tyrinėti | 1,0 |  |  |  |
| 31 | Difrakcinė gardelė | 1,0 |  |  |  |
| 32 | Lazerinis atstumo matuoklis | 1,0 |  |  |  |
| 33 | Elektrometras su priedais | 1,0 |  |  |  |
| 34 | „Demo Physics“ lenta su stovu | 1,0 |  |  |  |
| 35 | Elektrostatinės indukcijos mašina | 1,0 |  |  |  |
| 36 | Elektrostatinio aparato komplektas | 1,0 |  |  |  |
| 37 | Demonstracinis mechaninis fizikos rinkinys pažengusiems | 1,0 |  |  |  |
| 38 | Demonstracinis fizikos pažengusiems linijinio judėjimo rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 39 | Išmanus rinkinys ekspertams | 1,0 |  |  |  |
| 40 | Bangavimo rezervuaras | 1,0 |  |  |  |
| 41 | Mechanikos 1 rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 42 | Atsinaujinančios energijos 1 rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 43 | Atsinaujinančios energijos 2 rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 44 | Magnetizmo rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 45 | DigiCart tipo rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 46 | Optikos 1 rinkinys | 1,0 |  |  |  |
| 47 | Programinė įranga | 1,0 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra ................ Eur (skaičiais) ................................... (žodžiais). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro .............................................. Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Pastabos:

- Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jei nebus užpildyta siūlomų prekių techninių charakteristikų lentelė (pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys);

- per didele ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, kuri viršys 37 522,00 Eur su PVM;

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas teikiant sąskaitą per informacinę sistemą „SABIS“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |

Pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys

FIZIKOS LABORATORIJOS mokymo priemonių TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Reikalavimai prietaisui | Tiekėjo siūlomi prietaiso parametrai / reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Rinkinys "Garsas" – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 27 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Klausymas - Kada girdime garsą? - Virpesiai - Svyravimų periodas - Svyravimų dažnis - Grafinis virpesių vaizdavimas - Kodėl girdime garsus - Akustinės bangos - Kaip akustinės bangos virsta garsais - Ausis: akustinių bangų imtuvas - Ausies ir smegenų sistema - Girdimumo ribos - Klausos sistemos jautrumas - Kaip sustiprinti klausos jautrumą - Skiriamieji garsų požymiai - Stereofonija - Akustinių bangų atspindys - Akustinių bangų interferencija - Ritmai - Sonometras - Rezonansas - Styginiai muzikos instrumentai - Muzikos instrumentai, veikiantys su oru - Rūpintis klausos sistema |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: metalinis strypas, strypas su kabliuku, virvelė, kamštis, gnybtas, laikiklis, išlankstoma liniuotė, rezonansinis vamzdis, bezė, vienos stygos sonometras, kamertonas, stetoskopas, slankiojantis švilpukas, ultragarsinis švilpukas, vamzdinis ksilofonas, metalo lakštas, kamuoliukas su kabliuku, akustinės izoliacinės plokštės, medinis rutulys su virvele, stiklinė ne mažesnė, kaip 250 ml ±10 ml |  |
| Garso lygio matuoklis – 1 vnt. |  |  |
|  | Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 40-130 dB |  |
|  | Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0.1 dB |  |
|  | Tikslumas ne prastesnis, kaip ±4 dB |  |
|  | Turi būti automatinio išsijungimo funkcija |  |
| Geigerio Miulerio jutiklis – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi matuoti ir kaupti ne mažiau, kaip alfa, beta, gama bangas |  |
|  | Informaciją turi būti galima perkelti į kompiuterį |  |
|  | Turi būti su ekranu |  |
|  | Išmatuoti kiekiai ne mažiau, kaip: Sievertas / h (µSv / h, mSv / h), impulsai / s, impulsai / reguliuojamas laiko intervalas |  |
|  | Turi būti nerūdijančio plieno arba lygiaverčio metalo korpusas su neono-halogeno užpildu arba lygiaverčiu |  |
|  | Matavimo ilgis ne prastesnis, kaip 38 mm |  |
|  | Matavimo diametras ne prastesnis, kaip 9 mm |  |
|  | Darbinė temperatūra ne prastesnė, kaip nuo -20 iki 60 °C, ±5 °C |  |
| Rinkinys elektrostatinėms mašinoms – 1 vnt. |  |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. Universalus stovas 1 vnt. Kibirkštinis skydelis 1 vnt. Metalinė sfera su izoliacine rankena 1 vnt. Elektrinė švytuoklė 1 vnt. Elektrostatinis sūkurys 1 vnt. Pūtimo antgalis 1 vnt. Rutuliukų šokis 1 vnt. Elektrostatinis pliūpsnis 1 vnt. Faradėjaus narvas 1 vnt. Šviesos diodas su atrama 1 vnt. Faradėjaus šulinys 2 vnt. Krokodilo spaustukai 1 vnt. Elektrostatinis variklis 2 vnt. Laidai 1 vnt. Šarnyrinis iškroviklis |  |
| Radiacijos priemonių rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Su rinkinio pagalba galima atlikti ne mažiau kaip 10 eksperimentų |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. pagrindo plokštė 340x250mm ±20 mm 3 vnt. darbo šablonai 1 vnt. laikiklis šaltiniui ir magnetas 1 vnt. nukreipiamasis magnetas 1 vnt. Torio spinduliavimo modulis 2 vnt. aliuminio plokštelės, 0,5 mm ±0,1 mm 1 vnt. aliuminio plokštelės, 1 mm ±0,1 mm 1 vnt. švino plokštės apgaubta plastiku, 2 mm ±0,1 mm |  |
| Rinkinys "Šviesa, spalva ir regėjimas" – 1 vnt |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 35 eksperimentus, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Pažinkite šviesą - Šviesos šaltiniai ir apšviesti kūnai - Šviesa suteikia energijos - Ar šviesos spinduliai iš tikrųjų egzistuoja? - Dvi šviesos savybės - Apšviestumas - Šviesos atspindys - Šviesos lūžis - Bendras atspindys - I prismi a riflessione totale e le fibre ottiche - Šviesos prigimtis fizikos terminais - Spalvos - Balta šviesa - Šviesos filtrai - Objektų spalvos - Adityvioji spalvų sintezė - Subtraktyvioji spalvų sintezė - Dangaus ir saulės spalva - Lęšiai - Vaizdai lęšiuose - Akis ir regėjimas - Akies defektai - Binokulinis regėjimas ir dominuojanti akis - Gylio pojūtis - Optinės iliuzijos |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: liniuotė, pipetė, peramotmas stiklelis, diafragma su kvadratine skyle, 5 vnt. žvakės, žvakės laikiklis, kišeninis spektroskopas, diafragma su apvalia skyle, spalvotų filtrų rinkinys: pirminės ir antrinės spalvos, prietaisas su lazeriu, optinis pluoštas, optinė prizmė, tereoskopiniai akiniai, eksperimentų gidas, spalvų komponavimo prietaisas, laidai, fotovoltinis elementas su varikliu, baterijos laikiklis, regėjimo vamzdelis, optinis projektorius, diafragmos laikiklis, baltas ekranas, 2 vnt. lęšiai, stiklinė 100 ml±10 ml |  |
| Bangų optikos rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti aptariamos ne mažiau, kaip šios temos: šviesos trugdžiai, šviesos difrakcija, olografija, šviesos polarizavimas, šviesos absorptavimas |  |
|  | Rinkinį sudaros ne mažiau, kaip: holograma, magnetinis staliukas su 4 guminėmis magnetinėmis atramomis, diodinis lazeris, konverguojantis objektyvas, veidrodžiai, pusiau skaidrus veidrodis, matinis ekranas, spalvotų filtrų rinkinys, poliarizacinis filtras, plyšių kolekcija, kreivinės difrakcijos tinklelis, maža stiklinė trikdžių demonstravimui |  |
| Geometrinės optikos rinkinys su lazerinių spindulių dėžute – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: - Atspindžio dėsniai - Atspindys įgaubtuose veidrodžiuose - Atspindys išgaubtuose veidrodžiuose - Lūžio dėsniai - Lūžis plokštelėje su plokščiais ir lygiagrečiais paviršiais - Susiliečiančių lęšių lūžis - Besiskiriančių lęšių lūžis - Skysčio lūžio rodiklio matavimas - Bendrasis atspindys - Visiškai atspindinčios prizmės - Periskopas |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mžaiua, kaip: 1 vnt. Pentalazeris su maitinimo šaltiniu 1 vnt. Lankstus veidrodis 1 vnt. Plokštelė su plokščiais ir lygiagrečiais paviršiais 1 vnt. Pusapvalis lęšis 1 vnt. Susiliečiantis lęšis 1 vnt. Besileidžiantis lęšis 1 vnt. Tuščiaviduris pusapvalis 1 vnt. Stačiakampė prizmė 1 vnt. Trapecinė prizmė 2 vnt. Guminės pirštinės 1 vnt. Valymo šluostė 1 vnt. Magnetinė lenta 1 vnt. Dėklas |  |
| Rinkinys "Saulė, Žemė ir Mėnulis" – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 25 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Saulės sistema - Saulės šviesos skilimas - Žemės forma - Žemės ašigaliai, dienovidiniai ir platumos ratas - Žemės magnetizmas - Orientacija - Žemės judesiai - Regimasis Saulės judėjimas - Diena ir naktis ir kt. |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Saulės modulio studijavimo įrankis, Saulės sistemos žemėlapis, dvigalvis laikiklis, Goniometras, optinis projektorius, ranka su mėnuliu, Saulės spindulių modulis, sfera su magnetu |  |
| STEAM fizikos rinkiniai – 2 vnt. |  |  |
|  | Turi būti paaiškinami elektros ir elektronikos pagrindai, įskaitant baterijas, jungiklius, rezistorius, kondensatorius, tranzistorius, integrinius grandynus, variklius, šviesos diodus, kaitinamąsias lempas, stiprintuvus, garsiakalbius, mikrofonus, radijo komponentus |  |
|  | Dedamos AA baterijos arba lygiavertės |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip 60 dalių |  |
|  | Dėklas turi būti su putplasčio intarpais, skirtais visoms rinkinio dalims laikyti |  |
| Rinkinys "Elektra, magnetizmas ir medžiagos V2" – 1 vnt. |  |  |
|  | Rinkinio pagalba nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: - Medžiagų elektrinės savybės - Paprastos grandinės - Šiluma ir magnetizmas - Pagrindiniai grandinių simboliai - Srovės tekėjimas - Nuosekliosios ir lygiagrečiosios grandinės - Įtampos ir srovės modeliai - Elektriniai jutikliai - Relės ir elektromagnetai |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Maitinimo šaltinis, Dėklo dangtis, gilus dėklas, 62 mm dėklas ±5 mm skambutis, Voltmetras nuo ne mažiau, kaip nuo 0 V iki 15 V, Rezistorius ne prasčiau, kaip 100 omų, Rezistorius ne prasčiau, kaip 12 omų, Variklis ne prastesnis, kaip 6V, Rezistorius ne prastesnis, kaip 1k, Rezistorius ne prastesnis, kaip 10k, Potenciometras ne prastesnis, kaip 10k, Maitinimo diodas ne prastesnis, kaip 1A, Jungiamoji jungtis, Šviestuvas, Termistorius, Relė nendrinė arba lygiavertė, Pora laidų ne pasčiau, kaip 1000 mm, Jungiklis stūmimui, Jungiklis įjungti / išjungti metalinę juostelę, Rezistorius ne prastesnis, kaip 50k, LED raudonas arba lygiavertis, Fototranzistoriaus laikiklis, Saugiklių / universalių komponentų laikiklis, Maitinimo šaltinio laikiklis su baterijos simboliu arba lygiavertis, Ampermetras ne prastesnis, kaip nuo 0A iki 1A, metrinis pagrindas |  |
| Rinkinys " Darbas ir energija - atsinaujinanti energija" – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 20 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Kas yra transformacija - Fizika ir cheminiai virsmai - Subalansuotos ir nesubalansuotos jėgos - Darbo sąvoka kasdienėje kalboje - Darbo sąvoka fizikoje - Darbas: nauji dydžiai - Kai jėga nėra lygiagreti poslinkiui - Energijos sąvoka kasdienėje kalboje - Energijos sąvoka fizikoje - Darbas ir energija ir kt. |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. Pagaliukas su kabliuku 1 vnt. Pagaliukas su segtuku 1 vnt. Vežimėlis 2 vnt. Laikikliai 1 vnt. Dinamometras 3 vnt. Kabelis 1 vnt. Kalcio karbonatas 1 vnt. Guminis kamuoliukas su kabliuku 1 vnt. Metalinis cilindras su kabliuku 1 vnt. Fotovoltažinė celė 1 vnt. Turbininis modelis 1 vnt. Bėgiai 1 vnt. Fiksuotas vežimėlis 1 vnt. Vėjo jėgainės modelis 2 vnt. Metalinė sfera |  |
| Hidrodinamikos rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 16 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Specifinis svoris, Tankis, Slėgis, Paskalio principas, Stevino principas, Besijungiančių indų principas, Atmosferos slėgis, Slėgio matuoklis – kaip matuoti slėgimą, Archimedo principas ir jo taikymas, Plūduriavimas |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. Virvės sruoga 1 vnt. Kamštiena 1 vnt. Spyruoklinių svarstyklių atrama 1 vnt. Plieno pavyzdys 1 vnt. Aliuminio pavyzdys 1 vnt. Svarstyklių plokštelė 1 vnt. Archimedo dvigubas cilindras 1 vnt. Butelis metilinto spirito 1 vnt. Pavasario skalė 1 vnt. Lašintuvas 1 vnt. Butelis distiliuoto vandens 1 vnt. Dažų buteliukas 1 vnt. Kartonas 1 vnt. Paskalio aparatas 1 vnt. Stevino aparatas 2 vnt. Modulinis metalinis strypas 1 vnt. Slėgio matuoklis 1 vnt. Raudonas guminis vamzdis 1 vnt. Guminis dangtelis su skylute 1 vnt. Piltuvėlis 1 vnt. Grafinis cilindras 1 vnt. Bazė 1 vnt. Gabalas medienos 1 vnt. Stiklinė 100 ml ±10 ml 1 vnt. Stiklinė 250 ml±10 ml 1 vnt. Mėgintuvėlis |  |
| Rinkinys svyravimai – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 14 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Paprasti harmoniniai svyravimai - Paprasta švytuoklė - Paprastosios švytuoklės periodas - Paprastąją švytuoklę judinanti jėga - Elastingumas - Spyruoklės tamprumo konstanta |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. laikikliai 4 vnt. metalinis cilindras (su kabliuku), 50 g ±5g 1 vnt. Liniuotė 2 vnt. metaliniai strypai 1 vnt. plastikinis kamuoliukas su kabliuku 1 vnt. spiralinė spyruoklė 1 vnt. Švirkštas |  |
| Termodinamikos rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 19 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Šilumos pojūčiai - Kaip palyginti šiluminius pojūčius - Naujas fizikinis dydis: temperatūra - Kietųjų kūnų šiluminis plėtimasis - Skysčių šiluminis plėtimasis - Eterinių medžiagų šiluminis plėtimasis - Kaip palyginti temperatūras - Termoskopas - Termometras - Termometrinės skalės - Kaip naudoti termometrą - Kai du skirtingos temperatūros kūnai liečiasi vienas prie kito - Šiluminė pusiausvyra - Karštis - Šilumos sklidimas kietuosiuose kūnuose - Šilumos sklidimas skysčiuose - Šilumos sklidimas dujose - Švitinimas - Šilumos ir temperatūros ryšys - Būklės pokyčiai - Lydymasis ir kietėjimas - Garavimas - Virimas - Kondensacija |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. laikikliai 1 vnt. didinimo stiklas 1 vnt. Kalorimetras 1 vnt. aliuminio pavyzdys 1 vnt. Termoskopas 1 vnt. plastikinis šaukštelis 2 vnt. Termometras 1 vnt. stebėjimo stiklelis 1 vnt. vielos marlė su keramikiniu disku |  |
| Rinkinys "Medžiagos savybės ir būsena" – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 24 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: - Erdvė - Materija - Kūnai - Trys materijos būsenos - Kūnų savybė: nepralaidumas - Kitos kūnų savybės - Skirtingų kūnų palyginimo reikšmė - Kokybiniai ir kiekybiniai palyginimai - Išmatuojamos savybės ir fizikiniai dydžiai - Fizikinių dydžių matavimas - Metrinė dešimtainė sistema - Ilgis - Linijinė taisyklė: kalibruotas įrankis - Geometrija - Pagrindiniai geometrijos ir realaus pasaulio kūnai - Tiesės ir kreivės - Metrinis ratas - Kreivmatis - Uždaros linijos - Plokštumos figūros, ribos ir paviršius - Plokščios figūros perimetras - Plokščios figūros plotas - Paprasti daugiakampiai - Taisyklingi paprasti daugiakampiai - Izoperimetriniai daugiakampiai ir vienodo ploto daugiakampiai - Kaip palyginti du daugiakampius - Stačiakampiai ir kvadratai - Kaip išmatuoti netaisyklingo daugiakampio plotą - Kietųjų kūnų tūris - Skystų kūnų tūris - Laipsniuotas cilindras - Netaisyklingo kietojo kūno tūris |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. Spyruoklė 1 vnt. Liniuotė 2 vnt. Balionai 1 vnt. PVC cilindras su kabliuku 1 vnt. Piltuvėlis 1 vnt. nuplaunamas markeris 1 vnt. Švirkštas ne mažesnis, kaip 5 cc 1 vnt. graduotas cilindras 250 ml ±10 ml 1 vnt. Stiklinė 250 ml ±10 ml |  |
| Magnetizmo rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Visi magnetai turi turėti šiaurinį ir pietinį polius |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 3 vnt. apvalių magnetų 4 vnt. skirtngo metalo kvadratinių plokštelių 2 vnt. strypiniai magnetai 1 vnt. pasagos formos magnetas 1 stiklainėlis geležies drožlių 1 vnt. rūdinis akmuo 2 vnt. maži kompasai 1 vnt. medinis strypas |  |
| Atsinaujinančių išteklių rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti paaiškinama, kaip kuro elementų technologija sąveikauja su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais. |  |
|  | Turi būti galima pademonstruoti superkondensatoriaus saugojimo potencialą |  |
|  | Turi būti galima palyginti įvairius kuro elementus, tokius kaip: PEM vandenilio kuro elementą, druskos vandens kuro elementą ir tiesioginį etanolio kuro elementą |  |
|  | Turi būti nagrinėjami tokie eksperimntai, kaip: saulės energija, šiluminė energija, mechaninė/elektrinė energija, vandenilio energija, vėjo energija, sūraus vandens energija, bio energija, eksperimentai su įvairia energija varomais automobiliais |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Rankinis generatorius, Etanolio kuro elementų modulis, Grįžtamasis kuro elementas, Druskos vandens kuro elementas, Kelių automobilių važiuoklė, Akumuliatorių paketas, LED modulis, Mini kuro elementų bazė, Potenciometras, Superkondensatorius, Vandens rezervuaro pagrindas, Saulės kolektorius, Slėgio reguliatorius, Mini kuro elementas, Termoelektrinė sistema, Rotoriaus pagrindas, Peilių laikiklis, Surinkimo užraktas, Pagrindinis korpuso mazgas, Kintamo rezistoriaus modulis, Pagrindo mazgas, Geležtė, Ašmenys, Vėtrungės stulpelio mazgas, Veržliaraktis, Atsuktuvas, Vandens ir deguonies bakas, Vandens ir vandenilio bakas, Kuro tirpalo talpykla, Švirkštas, Kuro elemento pagrindas, Kelių jungčių pagrindas, Saulės kolektoriaus laikiklis, Sunkusis ventiliatoriaus modulis, Ventiliatoriaus modulis, Ventiliatoriaus mentė, Etanolio degalų bakas su dangčiu, Ratas, Prapūtimo vožtuvas, Spaustukas, PH popierius, Silicio vamzdeliai, Raudoni ir juodi kaiščiai, Ventiliatoriaus mentės ir rato adapteris, Vėjo poslinkio stulpelio varžtai, Grįžtamasis kuro elementas, Termometras, REM USB kabelis |  |
| Niutono rutuliai – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi susidaryti iš ne mažiau, kaip 5 vnt. vienodos masės plieninių rutuliukių, išrikiuotų ir liečiančių vienas kitą |  |
|  | Išmatavimai: 280 x 180 x 290 mm ± 10 mm |  |
| Kalorimetras – 1 vnt. |  |  |
|  | Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip du kamščiai iš kurių bent vienas turi būti su elektriniu rezistoriumi |  |
|  | Maksimali įtampa ne mažiau, kaip 6 V. |  |
|  | Turi būti su termometru ir maišykle |  |
|  | Talpa ne didesnė kaip 200 ml |  |
| Dujų dėsnių tyrimo rinkinys – 1vnt. |  |  |
|  | Aparatas susidaro iš ne mažiau, kaip: skaidrios medžiagos graduotas cilindras, manometras, skaitmeninis termometras |  |
|  | Dedasi AA tipo arba lygiavertė baterija |  |
| Magneto molekulinis modelis – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti ne mažiau, kaip 117 vnt. mažų geležinių arba lygiaverčių strypelių, kurie apsugoti korpusu ir laisvai juda veikiant išoriniam magnetiniui laukui |  |
|  | Išmatavimai 150 x 150 mm, ± 10 mm |  |
| Bangų demonstravimo aparatas – 1 vnt. |  |  |
|  | Aparato pagalba turi būti galima demonstruoti išilginių ir skersinių bangų judesius |  |
|  | Valdymas rankinis arba lygiagretus |  |
|  | Turi įeiti ne mažiau, kaip 16 vnt vertikalių strypų |  |
| Ilga spyruoklė – 1 vnt. |  |  |
|  | Ilgis 1900 mm ± 20 mm |  |
|  | Diametras 20 mm ± 2 mm |  |
| Rinkinys garso greičiui metaluose matuoti 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: - Garso impulsų sklidimo greitis įvairiuose strypuose; - Išilginių ir skersinių bangų sklidimo palyginimas; - Stovinčios garso bangos sklidimas trumpais strypais; - Atspindžių poliarumas strypų galuose - Kartotiniai atspindžiai ilgesnių strypų galuose |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 6 vnt. bandymo strypai 4 vnt. ne mažiau, kaip 100 mm bandymo strypai 1 vnt. Bandymo strypas 2 vnt. Plaktuvai ( spragilo tipo) 2 vnt. Mikrofono zondai 1 vnt. Mikrofono dėžės 1 vnt. ne mažiau kaip 12 V kintamosios srovės maitinimo šaltinis 3 vnt. guminiai kilimėliai |  |
| Raibulių rezervuaras – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti stroboskopinė arba lygiavertė lempa |  |
|  | Valdymo blokas turi būti su ekranu |  |
|  | Vibratorius elektrodinaminio arba lygiaverčio tipo |  |
|  | Rezervuaras turi turėti ne mažiau, kaip dvi reguliuojamas kojeles ir išleidimo vamzdį, kuris baigiasi čiaupu |  |
|  | Aparato pagalba galima nagrinėti ne mažiau, kaip šias temas: - Paviršinės bangos vandenyje - Bangų frontas - Bangos ilgis - Plitimo greitis - Atspindys - Lūžis - Interferencija - Stacionarios bangos - Difrakcija - Hiūgenso principas |  |
|  | Paratą sudaro ne mažiau, kaip: 1 vnt. Virpesių generatorius 1 vnt. Vibratorius 1 vnt. Baltas šviesos diodas 5 vnt. Barjerai 3 vnt. Akrilinis lęšis 1 vnt. Išgaubtas reflektorius |  |
| Daugelio spindulių magnetinis projektorius – 1 vnt. |  |  |
|  | Projektorius tui būti skirtas šviesos sklidimo dėsnių demonstracijoms |  |
|  | Turi skleisti siauras lazerio šviesas, ne mažiau kaip iki 5 spindulių |  |
|  | Lempos galia ne prastesnė, kaip 12 V |  |
|  | Išmatavimai: 23,6 x 16 x 14 cm, ± 2 cm |  |
| Mikroskopas – 1 vnt. |  |  |
|  | Mikroskopas monokuliarinis arba lygiavertis, okuliaro pasvirimo kampas ne prastesnis, kaip - 45° laipsnių horizonto atžvilgiu |  |
|  | Sukamas ne daugiau, kaip 360° kampu bei užfiksuojamas |  |
|  | Metalinis arba lygiavertis korpusas |  |
|  | 10x arba lygiavertis okuliaro didinimas |  |
|  | objektyvų revolveris su bent 3 skirtingais objektyvais ne prastesniais, kaip: 4x, 10x, 40x |  |
|  | Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai |  |
|  | Turi būti apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo |  |
|  | Objektinio stalelio dydis turi būti valdomas ne prasčiau, kaip X ir Y kryptimis; stalelis ir stiklelio laikikliai yra metaliniai arba lygiaverčiai |  |
|  | LED arba lygiavertis mikroskopinių objektų pašvietėjas, turi būti reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas |  |
|  | Maitinimas akumuliatoriais arba lygiavertis |  |
|  | Turi būti maitinimo laidas |  |
| Žalios šviesos lazeris – 1 vnt. |  |  |
|  | Galingumas ne prastesnis, kaip 3 mW |  |
|  | Bangos ilgis ne prastesnis, kaip 532 mm |  |
|  | Rinkinyje turi būti lęšis linijiniam pėdsakui gauti |  |
|  | Stovas turi būti reguliuojamas, skersmuo 10 mm, ± 2 mm |  |
|  | Turi būti tiekiamas su pagrindu ir transformatoriumi |  |
| Demonstracinis rinkinys fotoefekto reiškiniui tyrinėti – 1 vnt. |  |  |
|  | Rinkinį sudro ne mažiau, kaip 14 eksperimentų, tokių kaip: - Saulės elementas kaip įtampos šaltinis - Saulės elementas kaip srovės šaltinis - Vidinis saulės elemento atsparumas - Saulės elementas kaip diodas - Apšvietimo įtaka - Apšvietimo kampo įtaka - Saulės modulis - Saulės modulių nuoseklus sujungimas - Lygiagretus saulės modulių prijungimas - Saulės baterijos įkrovimas - Saulės energijos konversija:- į šviesos energiją ir į mechaninę energiją - Vandenilio gamyba naudojant saulės energiją - Akumuliatoriaus įkrovimas saulės energija |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Atspindintys prožektoriai, Trikojo medžiaga, akumuliatorius, Kabeliai ir jungtys, Įjungiamų elementų ir akumuliatoriaus pagrindas, Elektros variklis su sraigtu ant pagrindo, lempos lizdas, Kaitrinės lempos, Vandens skaidymo aparatas, šviesos diodas, saulės elementas, Saulės moduliai, Kintamasis rezistorius, multimetras, Citrinų rūgštis I hidratas, Demonstracinė medžiaga |  |
| Difrakcinė gardelė – 1 vnt. |  |  |
|  | Rėžių skaičus: 100 l/mm; 300 l/mm; 600 l/mm arba lygiavertis |  |
| Lazerinis atstumo matuoklis – 1 vnt. |  |  |
|  | Matavimo nuotolis ne prastesnis, kaip iki 900 m |  |
|  | Turi būti ne mažiau, kaip du rėžimai, tokie kaip: vienkartinis atstumo matavimo režimas ir nepertraukiamo (skenavimo) matavimo režimas |  |
|  | Turi būti ne mažiau, kaip horizontalusis ir vertikalusis atstumo matavimas |  |
|  | Turi būti kampų matavimo funkcija, judančio taikinio greičio matavimas |  |
|  | Turi būti vėliavėlės fiksavimo režimas |  |
|  | Turi būti trikojo laikiklis, Standartinis trikojo laikiklis |  |
|  | Veikimas su baterijomis arba lygiavertis |  |
|  | Didinimas ne prastesnis, kaip 6x |  |
|  | Objektyvo lęšio diametras ne didesnis, kaip 25 mm |  |
|  | Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip nuo 5 iki 900 m |  |
|  | Matavimo kampo diapazonas ne prastesnis, kaip ±60 ° |  |
|  | Turi būti automatinė išsijungimo funkcija |  |
| Elektrometras su priedais – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti galima matuoti iki 5 kV arba lygiavertį elektrostatinį potencialą |  |
|  | Metaliniame stove turi būti skylė įžeminimui |  |
|  | Į komplektą turi įeiti ne mažiau, kaip: diskinis kondensatorius, Faradėjaus šulinys, elektrinis šaukštas |  |
| Demonstracinė fizikos lenta su stovu – 1 vnt. |  |  |
|  | Lenta turi būti dvipusė arba lygiavertė |  |
|  | Turi būti magnetinis arba lygiavertis paviršius |  |
|  | Kojos turi būti reguliuojamos |  |
|  | Lentos išmatavimai 60 x 100 cm, ± 5 cm |  |
| Elektrostatinės indukcijos mašina – 1 vnt. |  |  |
|  | Prietaisas turi generuoti aukštą įtampą elektrostatiniams eksperimentams |  |
|  | Diskas varomas ranka arba lygiavertis, pleksiglaso arba lygiavertės medžiagos |  |
|  | Disko diametras ne didesnis, kaip 30 cm |  |
|  | Maksimali įtampa ne prastesnė 160 kV |  |
|  | Maksimalus žiežirbos ilgis ne prastesnis, kaip 60 mm (esant mažam drėgnumui) |  |
|  | Prietaisas tu ne mažiau, kaip 2 Leydeno stiklainius |  |
|  | Matmenys 360 x 190 x 450 mm, ± 10 mm |  |
| Elektrostatinio aparato komplektas – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti skirtas demonstruoti elektrostatinius reiškinius |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Trikojo pagrindas, Viršutinis ratas, Blykstės plokštė, Grandinė, Adatinis guolis su kištukiniu kaiščiu, Pagrindo plokštė su kaiščiu ir rutulinio guolio tvirtinimo įtaisu, Korpusas su rutuliniu elektrodu, Korpusas su galiniu elektrodu, Trikojis strypas su laikančiuoju ir jungiamuoju lizdu, Rutuliukas su kaiščiu, Laikiklis, Popieriaus kuokšteliai, Skambučio laikiklis, Frikcinis strypas su skyle, Laikymo stovas, Šeivamedžio uogų minkštimo gabaliukai |  |
| Demonstracinis mechaninis fizikos rinkinys pažengusiems – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 24 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: jėga, paprastosios mašinos, virpesiai, energijos mechaninės formos, mechanikos skysčiai ir dujos |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Svorio plokštelė svoriams su grioveliais, Svoris su grioveliais, lakuotas, 10 g, ±2 g Svoris su grioveliais, sidabro bronzos spalvos, 10 g, ±2 g Ritinėlio rankena, Ritinėlio blokas su 4 ritinėliais, Ritinėlis, laisvas, su apkrovos kabliu, laisvas ratukas, su apkrovos kabliu, laboratorinis žymeklis, skalė demonstracinei lentai, svirtis, svorio centro plokštelė, rodyklė, kampinis diskas, magnetinis, svėrimo indelis, plastikinis arba lygiavertis, ritininė spyruoklė, ne mažesnė, kaip 3 N/m, ritininė spyruoklė, ne mažesnė, kaip 20 N/m, demonstracinės lentos rodyklė, sukimo jėgos matuoklis, pasvirusi plokštuma demonstracinei lentai, magnetinė arba lygiavertė, įvorė laikančiajam magnetui, ašis laikančiajam magnetui, laikantysis varžtas, ritės korpusas nuožulniajai plokštumai, meškerė, ant ritės, guminiai arba lygiaverčiai žiedai, panardinimo korpusas, aliuminis arba lygiavertis, stiklinė, aukšta forma, 600 ml ± 10 ml |  |
|  | Rinkinį sudaryto ne mažiau, kaip šie priedai: Skaitmeninis arba lygiavertis laikmatis, Glicerinas, Svarelių rinkinys, Etanolis, Varinė arba lygiaverčio metalo viela |  |
| Demonstracinis fizikos pažengusiems linijinio judėjimo rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 13 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: tolygus, tolygiai greitėjantis ir tolygiai lėtėjantis judėjimas Niutono dėsniai potencinė ir kinetinė energija |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: 4 vnt. Plyšiniai svareliai, ne mažiau, kaip 10 g, 3 vnt. Plyšiniai svareliai, ne mažiau, kaip 50 g, Svarmenų laikiklis, Šilkinis siūlas, ilgis ne mažiau, kaip 200 m Tušti plyšiniai svareliai, Judantis skriemulys, skersmuo ne mažiau, kaip 40 mm, su kabliuku, Jungiamasis kabelis, Matavimo juosta, ilgis ne mažiau, kaip 2 m, Vamzdelis su jungtimi, Adata su jungtimi, Šakutė su jungtimi, Guminės juostelės šakutei su jungtimi, ne mažiau, kaip 10 vnt. Plokštelė su jungtimi, Magnetas su jungtimi, Šviesos barjeras, Demonstracinis bėgis, aliumininis arba iš lygiaverčio metalo, ne mažiau, kaip 1,5 m, Skriemulys, Skriemulio laikiklis, Galinis laikiklis, Vežimėlis, Šviesos barjero laikiklis, Paleidimo sistema demonstraciniam bėgiui, Tvirtinimo spaustukas, Nešiojamosios arba lygiavertės svarstyklės |  |
| Išmanus rinkinys ekspertams – 1 vnt. |  |  |
|  | Rinkinys turi būti lengvai pernešamas |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 12 eksperimentų ir nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: Kineziologija Niutono dėsniai Nuožulnioji plokštuma Momentas / impulso išsaugojimas Elastinis / neelastinis susidūrimas Energijos išsaugojimo dėsnis Elektromagnetinis slopinimas (sūkurinių srovių stabdys) Virpesiai ir rezonansas |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Jėgos jutiklis: - Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 10 N/50 N - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 N/0,03 N - Maksimalus mėginių ėmimo dažnis ne prastesnis, kaip 1000 Hz/ 5000 Hz Greičio ir padėties jutiklis: - Greičio skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 3 m/s - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 3 m/s: 0,001 m/s - Padėties skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,001 m/s Akselerometras: - Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 1: 16 g - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 16 g: 0,01 g Įkraunama ličio jonų baterija arba lygiavertė Reguliuojamo aukščio ne didesni, kaip 1,2 m ilgio takelis Reguliuojamas vibracijos generatorius su ekranu |  |
| Bangavimo rezervuaras – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu |  |
|  | Rinkinio pagalba nagrinėjami ne mažiau, kaip šie reiškiniai: Atspindys Dispersija Refrakcija Interferencija Difrakcija Dopplerio efektas |  |
|  | Įrenginį sudaro ne mažiau, kaip: Bazinis blokas maitinimo šaltinis Bangų padėklas braižymo stalas Viengubos, dvigubos ir plokščios bangos žadintuvai Patogenų šukės Įvairūs barjerai Įgaubtas ir išgaubtas reflektorius refrakcijos objektų rinkinys Purškimo buteliukas 500 ml, ± 10 ml |  |
|  | Apšvietimo tipas: nuolatinis arba stroboskopas |  |
|  | Dažnio diapazonas ne prastesnis, kaip nuo 5 iki 60 Hz |  |
|  | Sužadinimo amplitudė ne prastesnė, kaip nuo 1 iki 4 |  |
|  | Fazių skirtumas ne prastesnis, kaip nuo 0 iki 360° |  |
|  | Maitinimo įtampa iki 240 V |  |
|  | Maitinimo dažnis ne prastesnis, kaip 50/60 Hz |  |
| Mechanikos 1 rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 32 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Fizikiniai dydžiai ir kūno savybės Jėga Paprastosios mašinos Skysčiai ir dujos Virpesiai |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Jėgos matuoklis, Spyruoklinės svarstyklės Žvejybinis lynas Matavimo juosta Skaitmeninis arba lygiavertis laikrodis svarelių rinkinys Šratų granulės arba lygiavertės Plieninės arba lygiavertės granulės Svarstyklių lėkštelė Plokštelė su skale Skriemuliai, dvigubi Plastikinis arba lygiavertis slankmatis Stikliniai arba lygiaverčiai vamzdeliai Bandymo vamzdelis, Laisvas skriemulys Kilnojamasis skriemulys Graduotas cilindras, 50 ml, ± 5 ml pipetė su guminiu dangteliu Laboratorinė stiklinė, 250 ml, ± 5 ml žemos formos stiklinė, 100 ml ± 5 ml Aliumininė arba lygiavertė kolona Geležinė arba lygiavertė kolona, nikeliuota Geležinė arba lygiavertė kolona Medinė arba lygiavertė kolona Stiklinio arba lygiaverčio vamzdelio laikiklis Stovo strypas |  |
|  | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip šie priedai: Natrio chloridas ne mažiau, kaip 500 g Naftos benzinas ne mažiau, kaip 500 ml |  |
| Atsinaujinančios energijos 1 rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 8 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Energijos konversija Šilumos energija iš saulės energijos Aplinkos šilumos energija Šiltnamio efektas Šilumos izoliacija |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: trikojo pagrindas Žvejybinė virvė, ant ritinėlių Veltinio arba lygiavertė plokštelė Laidų modulis Lempos lizdas E10 arba lygiavertis Variklis 5V arba lygiavertis Generatorius Saulės kolektorius Termogeneratorius Halogeninė lempa Halogeninės lempos laikiklis Puodelis Kaitinamoji lempa Saulės elementas Saulės elemento laikiklis Dvigubas lizdas Jungiamasis kabelis Lentelė optinio profilio stendui Matavimo juosta Skaitmeninis arba lygiavertis chronometras Lemputė Laboratorinė stiklinė, plastikinė (PP) arba lygiavertė, 100 ml ± 10 ml Borosilikatinio arba lygiaverčio stiklo stiklinės Laboratorinis termometras, ne prastesnis, kaip nuo -10 iki +110 °C Silikoninė arba lygiavertė žarna Srauto indikatorius Piltuvėlis |  |
| Atsinaujinančios energijos 2 rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 40 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Elektros energija iš saulės energijos Vėjo energija Hidroenergija Parabolinio lovio elektrinė Energijos konversija Šilumos energija iš saulės energijos Energija iš aplinkos šilumos |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Išjungimo jungiklis linijos modulis, potenciometras kondensatorius šviesos diodas generatorius švirkštas, 20 ml, ± 5 ml įkraunama baterija baterijos saulės elemento laikiklis rotorius parabolinio lovio įrenginys dvigubas lizdas dėklas, plastikinis arba lygiavertis saulės baterija jungiamasis kabelis saulės elementas ventiliatorius, ne prastesnis, kaip 12 V spaustuko laikiklis dviguba įvorė stovo strypas |  |
| Magnetizmo rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 11 eksperimentų, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Magnetinė sąveika Magnetinė įtaka Magnetiniai laukai |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Magnetas Geležinė arba lygiavertė viela Polikarbonato plokštelė Magnetinio lauko jutiklis Kišeninis kompasas Žemės rutulio modelis Purkštuvas su geležies milteliais |  |
| DigiCart tipo rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Rinkinio pagalba nagrinėjamos ne mažiau, kaip šios temos: Kineziologija Niutono dėsniai Pasvirusi plokštuma impulsas greitis energija |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Jėgos jutiklis: - Matavimo diapazonas ne prastesnis, kaip 10 N/50 N - Skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,01 N/0,03 N - Maksimalus mėginių ėmimo dažnis ne prastesnis, kaip 1000 Hz/ 5000 Hz Greičio ir padėties jutiklis: - Greičio skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 3 m/s - Padėties skiriamoji geba ne prastesnė, kaip 0,001 m/s - Maksimalus mėginių ėmimo dažnis ne prastesnis, kaip 0,1 mm Akselerometras ne prastesnis, kaip 800 Hz Įkraunama ličio jonų arba lygiavertė baterija Reguliuojamo aukščio ne didesnio, kaip 1,2 m ilgio takelis |  |
| Optikos 1 rinkinys – 1 vnt. |  |  |
|  | Turi būti nagrinėjami ne mažiau, kaip 36 eksperimentai, kurių temos ne mažiau, kaip šios: Šviesos sklidimas Veidrodis Lūžis Lęšiai Spalvos Akis |  |
|  | Rinkinį sudaro ne mažiau, kaip: Plokščias veidrodis ant atramos Šviesos dėžutė Dangtelis Prizmė, pusapvalė Prizmė, trapecijos formos Prizmė, ne mažiau, kaip prizmė ir stačiakampis Optinis diskas Metalinis veidrodis įgaubtai išgaubtas, chromuotas Dežutės dangtelis, plastikinis arba lygiavertis |  |
| Programinė įranga – 1 vnt |  |  |
|  | Kartu su fizikos priemonėmis turi būti pateikta programinė lizencija laboratorinių darbų demonstravimui per kompiuterį ar planšetę. Turi būti galimybė pademonstruoti ne mažiau kaip 20 eksperimentų/simuliacijų šiomis temomis: - Klasikinė mechanika - Elekra - Jėga ir judesys - Moderni fizika - Osciliacijos - Bangos - Bendroji fizika Licenzija turi galioti ne trumpiau, kaip 12 mėnesių nuo patvirtinto termino su mokykla. |  |