## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
REAGENTAI INFEKCINIŲ SUKELĖJŲ NUSTATYMUI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | PGR RINKINYS SKIRTAS KVĖPAVIMO TAKŲ BAKTERINIŲ IR VIRUSINIŲ PATOGENŲ NUSTATYMUI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1. | PGR rinkinys skirtas kvėpavimo takų bakterinių ir virusinių patogenų nustatymui.
1.1. | PGR rinkinys skirtas kvėpavimo takų bakterinių ir virusinių patogenų nustatymui. | 1695 | vnt
1.1.1. | Multipleksinis tikralaikės vieno ar dviejų žingsnio PGR rinkinys skirtas kvėpavimo takų bakterinių patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) ar lygiaverte technologija.
1.1.2. | Rinkinio pagalba galima nustatyti bakterinius patogenus - Mycoplasma pneumoniae (MP); Chlamydophila pneumoniae (CP); Legionella pneumophila (LP); Haemophilus influenzae (HI); Streptococcus pneumoniae (SP); Bordetella pertussis (BP); Bordetella parapertussis (BPP) ir virusinius sukėlėjus: Influenza A virus (Flu A), Influenza B virus (Flu B), Respiratory syncytial virus (RSV), SARS-CoV2, Adenovirus (AdV), Metapneumovirus (MPV), Parainfluenza virus (PIV), Human rhinovirus (HRV).
1.1.3. | Turi būti tinkamas Klinikinei medžiagai: nosiaryklės aspiratas, nosiaryklės tepinėliai, bronchoalveolinis lavažas, skrepliai.
1.1.4. | Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija turi būti paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ ar lygiaverčiais metodais.
1.1.5. | Kiekvieną panelę privalo sudaryti oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių.
1.1.6. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai (KUL turima įranga).
1.1.7. | Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
1.1.8. | Pilnai automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu (turimai KUL Hamilton sistemai).
1.1.9. | Turi būti įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, priemonės išskyrimui ir amplifikacijai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PGR RINKINYS IŠPLĖSTINIS LPI IR BAKTERINIŲ VAGINOZIŲ PATOGENŲ NUSTATYMUI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
2. | PGR rinkinys išplėstinis LPI ir bakterinių vaginozių patogenų nustatymui.
2.1. | PGR rinkinys išplėstinis LPI ir bakterinių vaginozių patogenų nustatymui. | 300 | Vnt
2.1.1. | Multipleksinis tikralaikės vieno ar dviejų žingsnio PGR rinkinys skirtas LPI bakterinių patogenų nustatymui remiantis MuDT TM (angl. Multiple Detection Temperatures) ar lygiaverte technologija.
2.1.2. | Rinkinio pagalba galima nustatyti 28 infekcijos sukėlėjus įskaitant bakterijas, virusus ir grybelius: Atopobium vaginae (AV), su bakterine vaginoze siejamą bakteriją 2 (BVAB2), Bacteroides fragilis(BF), Gardnerella vaginalis(GV), Lactobacillus spp. (Lacto), Megasphaera 1 tipo (Mega1), Mobiluncus spp. (Mob), Chlamydia trachomatis(CT), Mycoplasma genitalium(MG), Mycoplasma hominis(MH), Neisseria gonorrhoeae(NG), Trichomonas vaginalis (TV), Ureaplasma parvum(UP), Ureaplasma urealyticum(UU), Citomegalo virusas (CMV), Haemophilus ducreyi (HD), Herpes simplex virusą 1 tipo (HSV1), Herpes simplex virusą 2 tipo (HSV2), Lymphogranuloma venereum(LGV), Treponema pallidum(TP), Varicella-zoster virusą (VZV), Candida albicans (CA), Candida dubliniensis (CD), Candida glabrata (CG), Candida krusei (CK), Candida lusitaniae (CL), Candida parapsilosis (CP), Candida tropicalis(CTp).
2.1.3. | Klinikinė medžiaga:uretros ėminys, gimdos kaklelio nuograndos, makšties ėminys.
2.1.4. | Tikro laiko polimerazės grandininė reakcija turi būti paremta dvinarių pradmenų (dual priming oligonucleotideDPO™), TOCE™ ar lygiaverčiais metodais.
2.1.5. | Kiekvieną panelę privalo sudaryti oligonukleotidų mišinys, fermentų mišinys, buferis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių.
2.1.6. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai (KUL turima įranga).
2.1.7. | Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
2.1.8. | Pilnai automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu.
2.1.9. | Turi būti įtrauktos ėminio paėmimo priemonės, transportinė terpė, priemonės išskyrimui ir amplifikacijai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | PGR RINKINYS AUKŠTOS RIZIKOS ŽPV NUSTATYMAS.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
3. | PGR rinkinys aukštos rizikos ŽPV nustatymas.
3.1. | PGR rinkinys aukštos rizikos ŽPV nustatymas | 300 | Vnt
3.1.1. | Aukštos rizikos ŽPV nustatymas Multipleksinis tikralaikės vieno žingsnio PGR rinkinys turio būti skirtas aptikti ne mažiau kaip 14 aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso (AR ŽPV) genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) iš gimdos kaklelio gleivinės nuograndų skystoje citologinėje terpėje.
3.1.2. | Rinkinys turi būti validuotas CFX96 tikralaikės PGR įrangai.
3.1.3. | Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklinimą.
3.1.4. | Pilnai automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema magnetinių dalelių principu.
3.1.5. | Turi būti įtrauktos priemonės išskyrimui ir amplifikacijai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MYCOBACTERIUMTUBERCULOSIS DNR KOMPLEKSO IR ATSPARUMO RIFAMPICINUI NUSTATYMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | Mycobacteriumtuberculosis DNR komplekso ir atsparumo rifampicinui nustatymas
4.1. | Mycobacteriumtuberculosis DNR komplekso ir atsparumo rifampicinui nustatymas | 30 | Vnt
4.1.1. | MTB (Mycobacteriumtuberculosis DNR komplekso) ir atsparumo rifampicinui kokybinis DNR nustatymas realaus laiko PGR principu.
4.1.2. | Rinkinyje turi būti integruota DNR išskyrimo, kiekybinės PGR reagentai, PGR teigiamos kontrolės ir neigiama kontrolė, turi būti tinkami analizatoriu ir siūlomam barkodų skaitytuvui ir programinei įrangai duomenų apdorojimui.
4.1.3. | Pageidaujamas formatas - reagentų kasetė.
4.1.4. | Metodo jautrumo riba turi būti ne mažiau 50 kopijų/ml.
4.1.5. | Turi būti vienmomentė pirminio ėminio įnešimo į pilnai auromatizuotą sistemą, integruotu DNR išskyrimu, realaus laiko PGR su resultatų analize, interpretavimu ir galimybe tyrėjui vertinti reakcijos kreives.
4.1.6. | Turi būti ėminio paėmimui skirtos priemonės ir transportinės terpės.
4.1.7. | Tyrimo atlikimo trukmė turi būti ne ilgesnė, nei 1 val.
4.1.8. | Turi būti įtrauktos ėminio paėmimo priemonės
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
Bendrieji reikalavimai
Reagentai ir priemonės turi būti tinkami baudoti su turima įranga Real-time CFX Bio-Rad sistema ir automatinei intergruotai ir automatizuotai nukleorūrščių lizavimo ir išskyrimo magnetinių dalelių principu Hamilton.
Reagentai, kalibracinės, kontrolinės ir kitos eksploatacinės medžiagos - turi būti vieno gamintojo ir vieno tiekėjo, medicinos priemonių gamintojo rekomenduoti arba adaptuoti (pateikti tai įrodančius dokumentus).
Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimui atlikti būtinos eksploatacinės medžiagos, pagal numatytas gamintojo rekomendacijas (reagentai DNR išskyrimui, amplifikavimui, hibridizavimui ir vienkartinės priemonės).
Tiekėjai turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibracinių, kontrolinių medžiagų ir visų kitų eksploatacinių medžiagų pakuotes, kurios būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reagentų ir eksploatacinių medžiagų stabilumą nuo atidarymo.
Reagentų galiojimo laikas - turi būti ne mažiau 6 mėn.
Tiekėjai privalo pateikti visų eksploatacinių medžiagų (reagentai, plovikliai, buferiai ir kitos) gamintojo deklaruojamą stabilumą atidarius, specifinius reikalavimus paruošimui, laikymui, naudojimui.
Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos sąjungoje, ženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC)
Tiekėjai turi pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas, darbo metodikas bei saugos duomenų lapus. Pateikti elektronines dokumentų kopijas
Tiekėjai privalo garantuoti lanksčią nepertraukiamą reagentų tiekimo pagal poreikį sistemą.
Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines dokumentų kopijas.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3544 2025-06-17 08:39:28