# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„SIURBLIAI NUOTEKŲ SIURBLINĖMS (KLAIPĖDOS RAJONAS)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“.

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Nuotekų siurbliai skirti Klaipėdos rajono nuotekų siurblinėms. Pirkimas skaidomas į 7 dalis, kiekviena dalimi perkamo siurblio techninė specifikacija pateikiama atskiruose techninės specifikacijos prieduose.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

  - Tiekėjas su  pasiūlymu atskiru dokumentu arba nuorodas į viešai prieinamą interneto tinklalapį turi pateikti Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaraciją/as (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pažymėti – pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

  - Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu į veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos, neremontuotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime. Nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį. Tiekėjo pasiūlyme nurodytas prekių garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Tiekėjas savo lėšomis privalo pristatyti Prekes šiuo adresu – Šilutės pl.49 Klaipėda.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Prekės būtų pristatomas ne piko valandomis t. y. Prekių pristatymo laikas (I-V 10.00-12.00 val.; 13.00-14.00 val.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Tiekėjas privalės pristatyti Prekes naudodamasis savo ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

  - Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, jei prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu, sugadintos ar netekusios prekinės išvaizdos.

  - Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Tiekėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant prekes, Pirkėjas turi raštu informuoti Tiekėją apie prekių trūkumus per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių perdavimo dienos. Tiekėjas turi šias prekes pakeisti į kokybiškas arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalinti trūkumus. Pirkėjas neatlygina jokių su tuo susijusių Tiekėjo turėtų išlaidų ar nuostolių.

  - Tiekėjas atsako už prekių kiekį ir kokybę.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.  - Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos

- Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai netaikomi.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.1.

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.2

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.3

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.4

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.5

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.6

  - Techninės specifikacijos priedas Nr.7