# Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJŲ TVARKA

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jo pasirinktos vertinti techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos - komisija apskaičiuoja kiekvieno pasiūlymo kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos įvertinamos kiekybiškai pagal su pasiūlymu pateiktus duomenis).

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris įvertinant ekonominį naudingumą |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus - Bendra pasiūlymo kaina (C) | X=60 |
| Antras kriterijus – Techniniai parametrai (T) | Y=40 |
| Iš viso: | 100 |

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo techninių parametrų T ir pasiūlymo kainos C balus:

S = C + T

## Bendros pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

## C =  Cmin.Cp  X

## T kriterijaus vertinimo tvarka. Maksimalus T kriterijaus galimas įvertinimas – 40 balų.

T=T1+T2

Perkančioji organizacija, už atitinkamos pirkimo dalies techninės specifikacijos priede nurodytą kriterijaus T1 ir T2 reikšmę skiria balus:

| Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Balai |
| --- | --- |
| Kriterijus T1 |  |
| Siurblio darbo ratas pagamintas iš dilimui atsparaus chromo ketaus lydinio GJN-HB555(XCR23) | 20 |
| Kriterijus T2 |  |
| Siurblio elektros variklio efektyvumo klasė IE3 | 0 |
| Siurblio elektros variklio efektyvumo klasė IE4 | 20 |

Skaičiavimuose balai bus apskaičiuojami dviejų vietų po kablelio tikslumu.