Tiekėjams

DĖL PAAIŠKINIMŲ

Kauno rajono savivaldybės administracija vykdydama pirkimą Viešųjų erdvių sutvarkymo -Žemės sklypo, esančio Karmėlavos II k., Karmėlavos sen. Kauno r. infrastruktūros įrengimas teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jūs įkėlėte ne to objekto elektros dalį. Įkeltas objektas skamba taip "Viešųjų erdvių sutvarkymo - žemės sklypo unikalus daikto Nr. 4400-2057-6076, Alytaus g. 44, Mastaičių k. Alšėnų sen. , Kauno r. infrastruktūros įrengimas. Prašome pateikti "Viešųjų erdvių sutvarkymo - žemės sklypo, esančio Karmėlavos II k., Karmėlavos sen. Kauno r. infrastruktūros įrengimas . Prašome atkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingam laikotarpiui. | Projekto rengėjo UAB „Plentprojektas“ pavadinime yra per klaidą supainiotas objekto pavadinimas, tačiau visas turinys su žymomis yra susijęs su perkamo objekto elektrotechnikos dalimi, todėl visi tiekėjai galėjo tinkamai įvertinti darbų apimtis nepriklausomai nuo projekto pavadinimo klaidos. Pridedame projekto elektros dalį su patikslintu pavadinimu (turinys nesikeitė). Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-06-20 9 val. 00 min. |
| 2 | automobilių stovėjimo aikštelėje numatyta įrengti ažūrines trinkeles 60x40x8cm 512m2. šios trinkelės neskirtos važiuojamajai daliai. ar tikrai nebus klaidingai suprojektuota danga ? | informuojame, kad paklausimas pateiktas pavėluotai, tačiau pažymime, kad dangos konstrukcija parinkta remiantis normatyvinių dokumentų reikalavimais. Parinktų trinkelių storis tenkina DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei keliamus reikalavimus. |
| 3 | kokiu pagrindu nukeltas pasiūlymų pateikimo terminas? Bus klausimų-atsakymų? Jei taip, pateikus atsakymus, terminą vėl nukėlinėsite? | paaiškiname, kad terminas nukeltas dėl galimybės tiekėjams tinkamai pasirengti pirkimams bei dėl didelio kiekio klausimų/atsakymų. Paaiškiname, kad jei pasiūlymo galiojimo užtikrinantis dokumentas buvo išimtas 2025-06-18 dienai, jis bus laikomas tinkamu. |