3224291 Statybos mechanizmų su operatoriumi nuoma

Atsakymai į klausimus

2025-06-17

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-06-16 12:06 CVP IS pranešimu ID 243188: Noriu pasiteirauti dėl reikalaujamos sąlygos: Užimtumas – vidutiniškai du kartus per savaitę po ne mažiau 2 darbo valandas vienai operacijai (į nurodytą operacijos laiką neįeina nuvykimas ir parvykimas). Ar užimtumas 2 kart per savaite sudėjus visus objektus, ar 2 kart per savaite kiekvienam objektui atskirai? | Ši sąlyga apima darbus vandenvietėse. Automobilinis kranas naudojamas giluminiams gręžinių siurbliams iškelti ir įleisti. Paprastai toks darbas viename gręžinyje užima apie 2 valandas, pasitaiko ir ilgiau. Užsakymo metu derinant bus nurodoma kiek siurblių tą dieną planuojama iškelti. Darbai organizuojami du kartus per savaitę sudėjus visus objektus. Tačiau darbas organizuojamas, taip, kad vienu iškvietimu dirbama tik vienoje vandenvietėje. |