## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Siūlomo pirkimo objekto įkainiai:
Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai tyrimo metodui | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Vieno tyrimo įkainis EUR be PVM | Viso kaina, EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Protrombino laiko (II-VII-X faktorių aktyvumo) nustatymas. (PL) | Owren metodas. Nejautrus heparinui iki 1 IU/ml. | 50000 | 0 | 0
2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | Rekalcifikacijos metodas. | 35000 | 0 | 0
3. | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas (FIB) | Klauso metodas. Darbinio tirpalo stabilumas ≥ 30 d. 2-8 °C. | 8000 | 0 | 0
4. | D-dimerų koncentracijos tyrimas (D-Di) | Imunoturbidimetrinis metodas. Nejautrus heparinui iki 1 IU/ml . Metodo jautrumas ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥99,7%, PE specifiškumas ≥ 75 %. | 7000 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM |  |  |  |  | 0
PVM (proc.)
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | 0
Pastabos:
1. Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų, kalibracinių bei eksploatacinių medžiagų kaina. Taip pat Tiekėjas į vieno tyrimo kainą turi įskaitčiuoti reagentus, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kita, kas yra būtina tyrimų procedūrų patikrinimui bei klinikiniam patologinių mėginių (antikoaguliantai; hemolizuotos, ikterinės, lipemiškos plazmos; disfibrinogenemija; kepenų nepakankamumas) patikrinimui (atitiktis LST EN ISO 15189 standarto 5.5.1.1. ir 5.5.1.2. punktų reikalavimams).Teikiant pasiūlymą turi būti įvertintas reagentų, kontrolinių, kalibracinių bei kitų eksploatacinių medžiagų galiojimo laikas, medžiagų galiojimo trukmė atidarius pakuotę, prietaisų matavimų paklaidos, medžiagų nepaimamas kiekis (dead volume), sutarties galiojimo trukmė (60 mėn.). Daryti prielaidą, kad tyrimai bus atliekami lygiomis dalimis visu sutarties laikotarpiu. Kasdien atliekamos kokybės kontrolės, kalibracijų, metodų verifikavimo, įrangos priežiūros sąnaudas įskaičiuoti į vieno tyrimo kainą pacientui. Įvertinęs visas sąnaudas, tiekėjas nurodo vieno tyrimo kainą pacientui be PVM.
2. Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas kiekių skaičiavimus, padarys klaidą, tai tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pateikti trūkstamus reagentus, medžiagas, papildomas priemones, kontrolines medžiagas ir kitas papildomas priemones, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį.
3. Visos siūlomos prekės (reagentai, kontrolinės medžiagos ir kitos papildomos priemonės) turi būti originalios, kokybiškos, naujos ir tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi.
4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti aitinkamo tyrimo metodiką, kurioje būtų tiksliai pažymėta atitiktis tyrimo metodo reikalavimams.
5. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir papildomų medžiagų instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai galiojantys sertifikatai.
6. Reagentai siūlomoms analitėms turi būti paruošti naudojimui arba paruošimo laikas ne ilgesnis nei 1 val.
7. Siūlomi reagentai, kiuvetės ir kitos eksploatacinės medžiagos turi būti su brūkšniniais kodais.
8. Reagentai turi būti sukalibruoti gamykliškai.
9. Visa sistema (analizatorius, reagentai ir papildomos priemonės) turi būti vieno gamintojo arba su prietaiso gamintojo išduotais adaptaciniais protokolais ir klinikinę validaciją patvirtinančiais dokumentais, kurie turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.
10. Reagentų ir papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 (trys) mėn. nuo pristatymo Pirkėjui dienos.