| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį objektą, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomas objektas yra lygiavertis ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Nafta užteršto grunto ir vandens tvarkymo paslaugos |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | ~2000 | Tonos Perkamas Paslaugų kiekis yra Preliminarus. Perkančioji organizacija pirks Paslaugas pagal poreikį ir įsipareigoja nupirkti Paslaugų ne mažiau kaip 50 procentų nuo Pradinės sutarties vertės. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui Eil. Nr.; Paslaugos pavadinimas; Mato vnt.; Užterštumas; Preliminarūs kiekiai. - Pavojingų atliekų siurbimas / pakrovimas, transportavimas ir išpylimas (užsakoma esant perkančiosios organizacijos poreikiui). 1.1.; Hidrodinaminio automobilio darbas (naftos gaudyklių plovimas, siurbimas, plovimas, transportavimas, išsipylimas); val.; 150. 1.2.; Perkančiosios organizacijos pateiktų naftos gaudyklių filtrų keitimas (dirbant vienam asmeniui šuliniuose); val.; 150. 1.3.; Grunto pakrovimas; val.; 100. 1.4.; Savivartis virš 10 t.; val.; 200. 2. Pavojingų atliekų pridavimas. 2.1.; Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (atliekos kodas - 13 05 07*); tona; iki 1500 mg/l; 200. tona; 1500-5000 mg/l; 70. tona; virš 5000 mg/l; 30. 2.2.; Naftos produktų/vandens separatorių dumblas (atliekos kodas - 13 05 02*); tona; iki 30 g/kg; 300. tona; 30 – 80 g/kg; 100. tona; virš 80 g/kg; 100. 2.3.; Naftos produktais užterštas gruntas (atliekos kodas - 17 05 03*); tona; iki 30 g/kg; 800. tona; 30 – 80 g/kg; 100. tona; virš 80 g/kg; 100. 2.4.; Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (atliekos kodas 15 02 02*) (seno filtro utilizavimas kartu su transporto paslauga); tona; 3. |
| 6. | Pavojingų atliekų pridavimo vieta | (Tiekėjo pasiūlyta vieta) |  |

- Perkančioji organizacija atliekas pristato savo transportu tiekėjo nurodytu adresu, kuris turi būti ne toliau nei 40 km nuo Eigulių g. 32, Vilnius. Maršruto atstumas apskaičiuojamas remiantis www.maps.lt, maršruto tipas – greičiausias, svetainės pateikiama informacija, kurioje pagal užduotus adresatus apskaičiuojamas maršrutas.

- Turi būti užtikrinta galimybė perkančiajai organizacijai, naudojant savo transportą, atliekas į tiekėjo nurodytą vietą pristatyti darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

- Gavęs raštišką užsakymą tiekėjas pavojingas atliekas surenka savo transportu ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos perkančiosios organizacijos nurodytu adresu Vilniaus mieste.