## Sheet1
Projektas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas
1 | Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetė | Sterilūs. Vienkartiniai. Supakuoti po 1vnt. Turi CE ženklinimą. Pagaminta iš minkšto ir permatomo PVC arba analogiškos medžiagos. Gaminio sudėtyje neturi būti latekso. Permatomi, termostabilūs. Dydžių numeriai atitinka vidinio diametro skaičių milimetrais. Endotrachėjinio vamzdelio distalinėje dalyje, dešinėje yra angelė. Yra rentgenokontrastinė linija. Distalinės dalies bei šoninės angelės kraštai yra švelnūs/glotnūs (užapvalinti), netraumuojantys gleivinės. Proksimaliniame gale yra standartinė jungtis 15M. Vamzdelis turi 2 linijas intubavimo gyliui kontroliuoti. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Sugraduoti kas 1cm, skaidrūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje endotrachėjinio vamzdelio dalyje. Ant vamzdelio užrašytas gamintojas ir vamzdelio I.D. bei O.D. Endotrachėjinio vamzdelio mova (balionas) yra apvalios, pailgos (“slyvos”) formos, yra žemo slėgio ir mažo diametro. Kontrolinis manžetės pripūtimo balionėlis skaidrus, su vožtuvėliu ir Luer Lock jungtimi. Vamzdelio mova pagaminta iš minkštos, gleivinės netraumuojančios medžiagos. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį (užrašytas gamintojas, vamzdelio dydis, prekės kodas, galiojimo laikas ir t.t.). Kiekvienoje dėžutėje yra naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | vnt. | 27000 |  |  | 5 |  | 22140 | 23247 | 33140000-3