KAUNO RAJONO, NEMUNO BASEINO NEVĖŽIO PABASEINYJE, DOMEIKAVOS KADASTRO VIETOVĖJE, ESANČIŲ, VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, BLOGOS BŪKLĖS MELIORACIJOS INŽINERINŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO GAUTAS KLAUSIMAS SU ATSAKYMU

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 1.

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Kauno rajono, Nemuno baseino Nevėžio pabaseinyje, Domeikavos kadastro vietovėje esančių, valstybės nuosavybės teise priklausančių, blogos būklės melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų viešasis pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2025 m. birželio 17 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautą tiekėjo paklausimą ir pateikia atsakymą:

Esama situacija. Techninio darbo projekto, bendrosios melioracijos dalies, techninių specifikacijų 7.9 punkte pateiktoje lentelėje yra pateiktos techninės specifikacijos pralaidų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik HDPE vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus su tokiomis pat ar geresnėmis savybėmis negu projekte nurodyta.

- Klausimas

Prašome patvirtinti, kad pralaidų vamzdžiams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Pakeičiant pralaidų vamzdžių žaliava iš HDPE į PP. - Atsakymas Patvirtiname, kad pralaidų vamzdžiams galima naudoti plastikinius PP, kurių parametrai būtų analogiški nurodytiems projekte.

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.