## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
SAUSO KŪNO SVORIO ANALIZATORIUS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas | Siūlomo produkto parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
1.1. | Medicininis kūno sudėties analizatorius | 1 | vnt
1.1.1. | Paskirtis: Medicininis kūno sudėties analizatorius
1.1.2. | Matavimo metodai: 1.Tiesioginė segmentinė kelių dažnių bioelektrinio impedanso analizė (TSM-BIA), 2.Tetra-poliarinis 8 liečiamųjų (daugkartinio naudojimo) elektrodų metodas (nykščio ir viduriniojo rankos pirštų, kulkšnies).
1.1.3. | Analizei naudojami veiksniai: Identifikaciniai duomenys: Amžius, Ūgis, Svoris, Lytis.
1.1.4. | Matavimo dažniai: 1 kHz, 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1000 kHz.
1.1.5. | Atlikto tyrimo rezultatų pateikimas: 1. Analizatoriaus monitoriaus ekrane; 2. Prie analizatoriaus jungiamo A4 formato spausdintuvo spausdintoje ataskaitoje; 3. Integruoto arba montuojamo ant vežimėlio terminio spausdintuvo spausdintoje ataskaitoje.
1.1.6. | Tyrimo ataskaitoje pateikiama informacija: 1. Data; 2. Tyrimo laikas; 3. Paciento identifikaciniai duomenys: 3.1. Paciento ūgis; 3.2. Paciento svoris; 3.3. Paciento amžius; 3.4. Paciento lytis; 4. Tyrimo rezultatai; 5. Normos ribos
1.1.7. | Matavimo sritys (tyrimo apimtis): 1.Viso kūno analizė; 2.Segmentinė (rankų, kojų, liemens) analizė.
1.1.8. | Analizuojami parametrai ir ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys: 1. Kūno sudėties analizė (matavimo vienetai): 1.1.Intraląsteliniai skysčiai (l); 1.2. Ekstraląsteliniai skysčiai (l); 1.3. Baltymų masė (kg); 1.4. Mineralų masė (kg); 1.5. Kūno riebalų masė (kg); 6. Bendras kūno skysčių kiekis. 2. Raumenų ir riebalų analizė (matavimo vienetai): 2.1. Svoris (kg); 2.2. Skeleto raumenų masė (kg); 2.3. Kūno riebalų masė (kg); 2.4. Kūno riebalų masė (%); 2.5. Kūno masės indeksas (kg/m²). 3. Segmentinė sausos kūno masės analizė (matavimo vienetai): 3.1. Dešinės rankos (kg); 3.2. Kairės rankos (kg); 3.3. Liemens (kg); 3.4. Dešinės kojos (kg); 3.5. Kairės kojos (kg). 4. Segmentinė vandens analizė: 4.1. Dešinės rankos (l); 4.2.Kairės rankos (l); 4.3. Liemens (l); 4.4.Dešinės kojos (l); 4.5.Kairės kojos (l); 4.6. Kūno vandens duomenų istorija. 5. Ekstraląstelinių skysčių ir bendrų kūno skysčių santykis: Kūno skysčių perteklius (edema) ir trūkumas (dehidratacija) atvaizduojama skirtingomis spalvomis: 5.1. Bendras; 5.2. Dešinės rankos; 5.3. Kairės rankos; 5.4. Liemens; 5.5. Dešinės kojos; 5.6.Kairės kojos. 6. Mitybos rodikliai: 6.1. Kūno ląstelių masė (kg); 6.2. Kaulų masė (kg); 6.3. Rankų apimtis (cm); 6.4.Rankų raumenų apimtis (cm); 6.5. Liemens apimtis (cm); 6.6.Vidaus organų riebalų plotas (cm²); 6.7. Medžiagų apykaitos rodiklis (kCal); 6.8. Fazės kampas (Θ).
1.1.9. | Analizatoriuje integruotas ekranas: 1.LCD arba analogiškas; 2.Lietimui jautrus; 3. Ekrano rezoliucija ≥ 800 x 480 taškų.
1.1.10. | Analizatoriaus svoris be vežimėlio ir priedų:≤ 2 kg.
1.1.11. | Tiriamų pacientų amžiaus diapazonas: Ne siauresnis kaip 3-99 metų
1.1.12. | Tiriamų pacientų svorio diapazonas: Ne siauresnis kaip 10-250 kg.
1.1.13. | Tiriamų pacientų ūgio diapazonas: Ne siauresnis kaip 95-220 cm.
1.1.14. | Tyrimo trukmė: ≤ 2 min.
1.1.15. | Galimos paciento padėtys tyrimo metu: Gulima, sėdima, stovima.
1.1.16. | Dializės režimas: Būtinas. Matavimai:1.Prieš dializę; 2.Dializės metu; 3.Po dializės.
1.1.17. | Pacientų duomenų ir tyrimų įrašymas į išorinę laikmeną jungiamą į USB lizdą: Būtinas
1.1.18. | Duomenų išvedimo jungtys: 1. ≥ 1 vnt. USB jungtis išorinio spausdintuvo prijungimui ir duomenų įrašymui į išorinę laikmeną;
1.1.19. | El. Maitinimas: ~100-240V, 50/60 Hz
1.1.20. | Komplektacija: 1. Kūno sudėties analizatorius; 2. Specialus lagaminas analizatoriaus transportavimui; 3. Greitosios parengties vadovas; 4. Vartotojo vadovas skaitmeninėje laikmenoje; 5. Adapteris, maitinimo laidas, elektrodo laidas; 6. Rankų elektrodai ≥ 4 vnt.; 7. Kojų elektrodai ≥ 2 vnt.; 8. Lipnūs elektrodai ≥ 8 vnt.; 9. USB laikmena; 10. Ličio jonų akumuliatorius; 11. Vežimėlis skirtas įrangos pervežimui.
1.1.21. | CE ženklas: Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. Jei teikiama EB atitikties deklaracijos kopija, kartu su ja turi būti pateikti techniniai dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitiktį deklaracijoje nurodytiems standartams.
1.1.22. | Garantija: Ne mažiau kaip 24 mėn.
1.1.23. | Vartotojo vadovas: Būtina.Pateikti kartu su prietaisu lietuvių ir originalo kalbomis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3362 2025-06-17 13:39:25