TSD-513, VPP-3067

Vamzdelių sterilaus sujungimo plokštelių techninė specifikacija

(orientacinis kiekis 70 000 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai plokštelėms | 1. Sujungimo plokštelės skirtos sujungti įvairių gamintojų kraujo maišelių PVC ar lygiavertės medžiagos vamzdelius; 2. Sujungimo plokštelės supakuotos kasetėje. Įdedant į įrenginį ir keičiant kasetę, nėra tiesioginio kontakto su pačia plokštele; 3. Sujungimo plokštelės turi tikti Kauno klinikų kraujo centre naudojamai įrangai (vamzdelių sterilaus sujungimo įrenginiui TSCD-II, Terumo); 4. Sujungimo plokštelių skaičius vienoje kasetėje – ne mažesnis negu 70 (bendras orientacinis poreikis – 70 000 plokštelių). 5. Sujungimo plokštelės turi būti CE sertifikuotos (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |  |