Tiekėjams						2025-06-17

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilkaviškio g. rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2881006) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

2025-06-12 pateiktuose darbų kiekų žiniaraščiuose (toliau- DKŽ) II etapo (Nuovažos ir gavė) 3.7 eilutėje numatyta įrengti asfalto išlyginamąjį sluoksnį iš mišinio AC 16 AS viso – 5 904 m2, kai tuo tarpu aukščiau rengiamos konstrukcijos plotas yra 5 694 m2. Prašome paaiškinti neatitikimus ir jei reikia pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai).

Susisiekimo dalies aiškinamajame rašte, pėsčiųjų tako dangos konstrukciją, numatyta rengti iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio, h=19 cm.

- Susisiekimo dalies II ir III etapų (Pėsčiųjų dviračių takas) DKŽ eilutėse, atitinkamai 8.23 ir 7.23 numatytas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 19 cm. Prašome paaiškinti neatitikimus ir jei reikia pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas: Konstrukcija numatyta įrengti iš šalčiui nejautrų medžiagų sluoksnio taip, kaip numatyta aiškinamajame rašte. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai).

- Susisiekimo dalies DKŽ  I, II ir III etapuose (Pėsčiųjų dviračių takas) trinkelių dangų įrengimas suvedimui su esamomis dangomis numatytas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h=19 cm. Prašome paaiškinti neatitikimus ir jei reikia pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas: Konstrukcija numatyta įrengti iš šalčiui nejautrų medžiagų sluoksnio taip, kaip numatyta aiškinamajame rašte. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai).

Susisiekimo dalies III etapo (Pėsčiųjų dviračių takas) paruošiamųjų darbų 5.14 eil. numatyti nukirstų medžių ir kelmų išvežimo darbai, viso 17 vnt. Šiame etape numatoma nukirsti 19 vnt. medžių. Prašome paaiškinti neatitikimus ir jei reikia pakoreguoti DKŽ.

Atsakymas: Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (patikslinimai pažymėti geltonai).

Pastaba: atkreipiame dėmesį, kad techninės specifikacijos paaiškinime buvo pateikta informacija, kad pateikti projekto susisiekimo, nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, procesų valdymo ir automatizacijos  dalių darbų kiekių žiniaraščiai Excel formatu (nėra AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų apsaugojimo dalies darbų kiekių žiniaraščio) yra pateikti tik kaip papildomas pagalbinis dokumentas tiekėjui skaičiuojant pasiūlymo kainą. Jei darbų kiekių žiniaraštyje Excel formatu darbų kiekiai, jų pavadinimai, matavimo vnt. ar kiti duomenys nesutampa su projekto dalių darbų kiekių žiniaraščiais, tiekėjas turi vadovautis projektų dalių darbų kiekių žiniaraščiais, t. y. aktualiu darbų kiekių žiniaraščiu. Pirminis pateiktas darbų kiekių žiniaraštis Excel formatu tikslinamas nebus.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija