## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, __________________________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ________________________________________________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame ___________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

__________________________

(Adresatas (Pirkimo vykdytojas))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, _________________________________________________________________________________,

(Tiekėjo vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) __________________________________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

atliekamame __________________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame ____________________________________________________________________________ ,

(Skelbimo data)

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

| ((Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | ((Parašas) |  | ((Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5a priedas

„Pirminio pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Gren Akmenė

PIRMINIS PASIŪLYMAS

SUPAPRASTINTAM  PIRKIMUI

„GRANULINIAI VANDENS ŠILDYMO KATILAI STADIONO KATILINĖJE“

____________Nr.______

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Pastaba: Informacija apie subtiekėją pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti .

1. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su visomis UAB Gren Akmenė supaprastintam pirkimui „Granuliniai vandens šildymo katilai Stadiono katilinėje“ vykdomo skelbiamų derybų būdu,  nustatytoms sąlygomis:

1.1. skelbime apie Pirkimą;

1.2. šio Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

1.3. kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jų paaiškinimais, patikslinimais, papildymais).

- Teikdami šį Pasiūlymą patvirtiname, kad:

  - visi Pirkimo dokumentai yra aiškūs ir suprantami.

  - siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

  - į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pateikimą per Valstybės įmonės Registrų centras informacinę sistemą SABIS, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami Pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą.

  - atitinkame visus Pirkimo  sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, netenkiname pašalinimo pagrindų;

  - pasikeitus pateiktai informacijai dėl atitikties pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikacijos, apie tai nedelsiant informuosime Pirkimo vykdytoją;

  - turime visus resursus (techninius, materialiuosius ir kt.) pristatyti bei iškrauti prekes pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas.

- Įsipareigojame laikytis visų Pasiūlyme pateiktų ir Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti Pasiūlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

- Jeigu mūsų Pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes įsipareigojame per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą sudaryti Pirkimo sutartį.

- Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Matavimo vnt. | Reikalavimai vienam katilui | Nurodomi siūlomi parametrai / charakteristikos ir jų reikšmės ir tiksli nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus dokumentus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Granulinis vandens šildymo katilas: | vnt. | 2 | [ nurodyti katilų markę, modelį, gamintoją] |
| 1.1. | Suminė katilų nominali šiluminė galia | kW | 350 x 2 = 700 |  |
| 1.2. | Maksimalus darbinis (manometrinis) slėgis | bar. | ne mažiau kaip 3 |  |
| 1.3. | Maksimali vandens temperatūra už katilo | 0 C | Iki 90 °C |  |
| 1.4. | Naudingo veiksmo koeficientas (skaičiuojant nuo nominalaus minimalaus galingumo) | % | ne mažiau kaip 91 |  |
| 1.5. | Katilo klasė |  | 5 pagal LST EN 303-5:2021+A1 |  |
| 1.6. | Dūmų temperatūra už katilo dirbant nominalia galia | 0C | Ne aukštesnė kaip 1200 C |  |
| 1.7. | Našumo reguliavimo diapazonas nuo nominalios galios | % | 30÷100 |  |
| 1.8. | Traukos katilo kūrykloje palaikymas | - | Automatinis |  |
| 1.9. | Kaitrinių paviršių automatinė valymo sistema | - | Automatinė šilumokaičio valymo sistema |  |
| 1.10. | Iš pakuros pelenų šalinimo sistema | - | Automatinė pelenų šalinimo sistema, šalinant į konteinerį |  |
| 1.11. | Pelenų konteinerio (konteinerių) talpa (katilams dirbant nominaliu apkrovimu) susidariusių pelenų sandėliavimui | paros | Iki 5 |  |
| 1.12. | Vienas veikiantis katilas, turi būti vedantysis | 1 | Kaskadinis katilų valdymas |  |
| 1.13. | Pristatymo adresas |  | Tiekėjas katilus pristato adresu Stadiono g. 3A, Akmenė |  |
| 1.14. | Montavimo darbai |  | Katilų montavimą atlieka pats užsakovas |  |
| 1.15. | Katilai atitinkantys sertifikatus |  | Turi būti pagal LST EN 303-5:2021+A1 |  |
| 1.16. | Garantija |  | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| II | Degiklis ir pakura: |  |  |  |
| 2.1. | Degiklio įmontavimo vieta | - | Iš katilo priekio |  |
| 2.2. | Galios reguliavimas | - | Moduliuotas (kuro padavimo didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam apkrovimui) katilo našumo reguliavimas, priklausomai nuo užsiduotos vandens temperatūros už katilo. Liepsnos valdymas jutikliais (tiksliai nustatantys liepsnos lygį), katilo kūrenimas ir valymas |  |
| 2.3. | Reikalavimai granulių padavimui iš granulių tarpinės talpos į katilo degiklį | - | Granulių padavimo iš tarpinės talpos į katilo degiklį sistemos našumas turi būti automatiškai keičiamas priklausomai nuo katilo degiklio faktinio apkrovimo |  |
| 2.4. | Užkūrimas | - | Su automatiniu uždegimu ir mechaniniu valymu |  |
| 2.5. | Kuras | - | Medienos granulės 6-8 mm |  |
| 2.6. | Našumo reguliavimo diapazonas | kW | 30÷100 |  |
| 2.7. | Ardelių paviršiaus valymo sistema | - | Mechaninė – automatinė |  |
| 2.8. | Techninio aptarnavimo reikalavimai | - | Pakura turi būti instaliuota taip, kad periodinius išvalymo darbus būtų galima atlikti trumpalaikiai nutraukiant katilo darbą, jo nedemontuojant |  |
| 2.9. | Darbo režimo (kuro-oro santykio) automatinis reguliavimas | - | Priklausomai nuo deguonies kiekio dūmuose |  |
| 2.10. | Valymo periodiškumas rankiniu būdu nutraukus degiklio darbą | kartai per savaitę | Ne daugiau kaip 1 |  |
| 2.11. | Ardelių valymas |  | Automatinis |  |
| 2.12. | Garantija |  | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| III | Katilo, pakuros ir pagalbinių įrenginių valdymo automatika: |  |  |  |
| 3.1. | Valdymas | - | Normaliam ir saugiam katilo, pakuros ir pagalbinių įrenginių darbui bei patogiam aptarnavimui užtikrinti turi būti moderni, patikima vizualizuota technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistema, kuri leistų valdyti katilo, pakuros ir pagalbinių įrenginių darbą nuo jų paruošimo paleidimui iki visiško sustabdymo |  |
| 3.2. | Apsaugos |  | Katilo aprūpinimo automatizacijos ir matavimo priemonėmis apimtys negali būti mažesnės negu numatyta galiojančiuose norminiuose aktuose |  |
| 3.3. | Šildymo sistemos siurblio valdymas |  | Turi būti |  |
| IV | Granulių tarpinė talpa: |  |  |  |
| 4.1. | Tūris |  | Ne mažiau 1 m³ |  |
| 4.2. | Konstrukcija |  | Metalinė (cinkuota arba dažyta) |  |
| 4.3. | Sraigtinis granulių konvejeris |  | Komplekte turi būti sraigtinis lankstus plieninis granulių konvejeris automatiniam granulių padavimui iš granulių tarpinės talpos į degiklį |  |
| V | Paleidimas ir derinimas: |  |  |  |
| 5.1. | Katilų paruošimas darbui ir įvedimas į eksploataciją |  | Pasiūlyme turi būti įskaičiuoti paleidimo bei derinimo darbai |  |
| 5.2. | Nuotoliniu būdu naudojimosi degiklio/ių darbo parametrų realiame laike stebėjimo ir valdymo sistema |  | Turi būti |  |
| 5.3. | Galimybė jungtis per modbus / profibus (ar panašią) sąsają |  | Nurodyti sąsają ir pateikti dokumentus |  |
| 5.4. | Katilo degimo proceso aprašymas |  | Turi būti |  |
| VI | Į atmosferą išmetami degimo produktai turi atitikti ES komisijos reglamento ES 2015/1189 ekologinius reikalavimus (visame našumo diapazone): |  |  |  |
| 6.1. | Kietųjų dalelių koncentracija išmetamuose dūmuose | mg/m3 | Ne didesnė kaip 35 |  |
| 6.2. | CO | mg/m3 | Ne daugiau kaip 450 |  |
| 6.3. | NOx | mg/m3 | Ne daugiau kaip 150 |  |
| VII | Granulių techninės charakteristikos: |  |  |  |
| 7.1. | Skersmuo | mm | 6±1 arba 8±1 |  |
| 7.2. | Ilgis | mm | 3,15 ÷ 40 |  |
| 7.3. | Drėgnumas (naudojamosios masės) | % | ≤10 |  |
| 7.4. | Peleningumas (nuo sausosios masės) | % | ≤ 1,2 |  |
| 7.5. | Pelenų lydymosi temperatūra | °C | ≥ 1100 |  |
| 7.6. | Mechaninis patvarumas (naudojamosios masės) | % | ne mažesnis kaip 97,5 %. |  |
| 7.7. | Šiluminė vertė nemažiau kaip | kWh/kg | 4,6 |  |

*Pastaba: Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas arba pilnai neužpildžius prašomų duomenų, jo pasiūlymas bus atmestas.

- Mes siūlome šias Prekes (kainos lentelėje turi būti nurodytos šimtųjų tikslumu, t. y. ne daugiau kaip 2 skaičiai po kablelio):

2 lentelė

| Eil.Nr. | Prekė (įrašoma siūlomos prekės markė, modelis, gamintojas) | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Kaina be PVM | PVM ____ %* | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 vnt |  |  |  |  |

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.

Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ................................................................................ ........(kaina žodžiais).

________ proc. PVM, Eur – .............................................................................................. (kaina žodžiais).

Bendra vertinama Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – ........................................................(kaina žodžiais).

- Apmokėjimo sąlygos:

Avansinis mokėjimas  ________  % ( procentai žodžiu)

Pastaba: galimas avansinis apmokėjimas nuo 0 iki 15 % nuo sutarties vertės su PVM. Neįrašius avansinio apmokėjimo procento, bus laikoma, kad avansinis apmokėjimas yra 0% ( nulis procentų).

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

| Eil.Nr. | Teikiamo dokumento pavadinimas | Prisegtos bylos (failo) pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) |  |  |
|  | Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai |  |  |
|  | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms |  |  |
|  | Techniniai dokumentai patvirtinantys Prekių (Katilų ) technines savybes |  |  |

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 94 str. 9 dalimi, Pirkimo vykdytojas laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

8. Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 5b priedas „Galutinio pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB Gren Akmenė

GALUTINIS PASIŪLYMAS

SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI

„GRANULINIAI VANDENS ŠILDYMO KATILAI STADIONO KATILINĖJE“

____________Nr.______

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Pastaba: Informacija apie subtiekėją pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti .

1. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad sutinkame su visomis UAB Gren Akmenė supaprastintam pirkimui „Granuliniai vandens šildymo katilai Stadiono katilinėje“ vykdomo skelbiamų derybų būdu,  nustatytoms sąlygomis:

1.1. skelbime apie Pirkimą;

1.2. šio Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

1.3. kituose Pirkimo dokumentuose (kartu su visais jų paaiškinimais, patikslinimais, papildymais).

- Teikdami šį Pasiūlymą patvirtiname, kad:

  - visi Pirkimo dokumentai yra aiškūs ir suprantami.

  - siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

  - į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant ir sąskaitų faktūrų pateikimą per Valstybės įmonės Registrų centras informacinę sistemą SABIS, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami Pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą.

  - atitinkame visus Pirkimo  sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, netenkiname pašalinimo pagrindų;

  - pasikeitus pateiktai informacijai dėl atitikties pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikacijos, apie tai nedelsiant informuosime Pirkimo vykdytoją;

  - turime visus resursus (techninius, materialiuosius ir kt.) pristatyti bei iškrauti prekes pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas.

- Įsipareigojame laikytis visų Pasiūlyme pateiktų ir Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti Pasiūlymo akceptavimui ar Pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

- Jeigu mūsų Pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes įsipareigojame per Pirkimo vykdytojo nurodytą terminą sudaryti Pirkimo sutartį.

- Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

- Mes siūlome šias Prekes (kainos lentelėje turi būti nurodytos šimtųjų tikslumu, t. y. ne daugiau kaip 2 skaičiai po kablelio):

1 lentelė

| Eil.Nr. | Prekė (įrašoma siūlomos prekės markė, modelis, gamintojas) | Kiekis | Vnt. kaina be PVM | Kaina be PVM | PVM ____ %* | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 vnt |  |  |  |  |

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas: __________________________________.

Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – ................................................................................ ........(kaina žodžiais).

________ proc. PVM, Eur – .............................................................................................. (kaina žodžiais).

Bendra vertinama Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – ........................................................(kaina žodžiais).

7. Apmokėjimo sąlygos: Avansinis mokėjimas ________ % ( procentai žodžiu) Pastaba: galimas avansinis apmokėjimas nuo 0 iki 15 % nuo sutarties vertės su PVM. Neįrašius avansinio apmokėjimo procento, bus laikoma, kad avansinis apmokėjimas yra 0% ( nulis procentų). Įrašius didesnį nei 15 % (penkiolika procentų) avansinį apmokėjimą, galutinis pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų. 8. Pasiūlymas galioja: 1) 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; arba 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

| (Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |