			

Gauti tiekėjų paklausimai. Teikiame atsakymus.


1Klausimas. 
Išnagrinėjus projektą matome, kad į projekto sprendinius patenka ESO linijos. Prašome patikslinti ar ESO oro linijos bus iškeltos ir kada tai planuojama atlikti?

Atsakymas.
Projekto apimtyje yra parengta Elektrotechnikos dalis ESO atramų sutvarkymui. Rangovas nėra atsakingas už ESO dalį. ESO darbus planuojama atlikti iki 2025 m.  rugsėjo 15 dienos.

2 Klausimas. 
Techninio projekto UL-22-0030-01-TP-BD/S darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti 12 vnt. D300 pralaidas. Tačiau to pačio projekto brėžiniuose UL-22-0030-XX-TP-BD/S.B-01/02 randame 11 vnt. Prašome patikslinti kiekį.
 
Atsakymas.
Patikslintas kiekis į 11 vnt. D300 pralaidų. Pridedamas A laidos sąnaudų kiekių žiniaraštis.

3 Klausimas.
 Techninio projekto UL-22-0030-01-TP-BD/S darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti 6 vnt. D500 pralaidas. Tačiau to pačio projekto brėžiniuose UL-22-0030-XX-TP-BD/S.B-01/02 randame 5 vnt. Prašome patikslinti kiekį. 

Atsakymas.
Patikslintas kiekis į 5 vnt. D500 pralaidų. Pridedamas A laidos sąnaudų kiekių žiniaraštis

4 Klausimas. 
Techninio projekto UL-22-0030-01-TP-BD/S darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta įrengti 750 m2 kelkraščių. Išnagrinėjus projektą matome, kad šis kiekis turi būti žymiai didesnis, kadangi gatvės ilgis 736, kelkraščio plotis 1m, kelkraštis įrengiamas iš abiejų pusių vienodo pločio. Prašome patikslinti kiekį.

Atsakymas.
Patikslintas kelkraščių įrengimo kiekis į 1500 m2. Pridedamas A laidos sąnaudų kiekių žiniaraštis.
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