| Tiekėjams |  | 2025-06-17 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-06-13 pranešimas Nr. 240922):

- Prašome pateikti remontuojamų patalpų planus.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

| 16 | N11-123-1 | Laminuotų grindlenčių danga su grindjuostėmis | 100m2 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | N11-123-1 | Laminuotų grindlenčių danga | 100m2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prašome pateikti grindlenčių dangos technines specifikacijas.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

| 7 | R19-57 | Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas | vnt | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 2,0 |
| 9 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| 10 | N16P-0907 | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas) | vnt. | 2,0 |
| 11 | N18-35 | Tūrinio boilerio, kurio talpumas iki 150, montavimas k8=1.02 | kompl. | 1,0 |
| 12 | N20-946 | Dušo užuolaidų montavimas | vnt. | 1,0 |
| 13 | N10-167 | Apvalių vamzdžių dušo užuolaidoms įrengimas | m | 2,2 |

| 1 | N16P-1009 | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant spintelių, montavimas ( vieno skyriaus plautuvės) su pintele | kompl. | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | N21-224 | Lubinių LED lempų montavimas | 100vnt | 0,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | N21-355 | Prožektorių su LED lempomis montavimas | 100vnt | 0,01 |
| 14 | N21-358 | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 |

| 6 | R62P-5314 | Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant iš viršaus, kai plokštės storis 50.00 mm | 100m2 | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | N26P-1307 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (izoliacija 130 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 1,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | N26P-1304 | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (izoliacija 40 mm storio , be tvirtinimo) | 100m2 | 1,39 |

| 10 | R62P-5314 | Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo,kai plokštės storis 100.00 mm | 100m2 | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | N30-15 | Papildomų medinių turėklų įrengimas | m | 19,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 88001009 | Seno stogelio demontavimas ir naujo stogelio įrengimas | kompl. | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | N26P-1205 | Sienų šiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 130 mm(cokolis) | 100m2 | 0,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | N26P-1206 | Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm | 100m2 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | R62P-3501 | Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas,kai putų polistireno sluoksnio storis 30 mm k9=1.15 | 100m2 | 0,15 |

| 18 | N11-123-1 | Laminuotų grindlenčių danga | 100m2 | 0,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | R19-57 | Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas | vnt | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | N16P-1005 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt. | 1,0 |
| 42 | N18-35 | Tūrinio boilerio, kurio talpumas iki 30l, montavimas k8=1.02 | kompl. | 1,0 |
| 43 | 88001011 | Vandens šildytuvas | kompl. | 1,0 |

| 48 | N21-224 | LED lempomis montavimas | 100vnt | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | N30-15 | Medinių turėklų įrengimas | m | 20,0 |

Prašome pateikti šių medžiagų technines specifikacijas.

- Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

| 14 | 88001010 | Ventiliacijos iš WC ir dušo įrengimas | kompl. | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prašome informuoti kokius darbus ir kokius kiekius reikalinga įsivertinti šioje eilutėje.

(kalba netaisyta)

Atsakymas.

1.	Pridedamas brėžinys, kuriame pateikti pirmas ir antras planai.

2.	33 stiprumo klasė kartu su grindjuostėmis.

3.1. 7 eil. - Klozeto indo „kompakt“ tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu Solo 3/6L arba lygiavertis

8 eil. - Vonios arba tualeto patalpų kriauklė su maišytuvu šilto – šalto, kriauklė tvirtinasi prie sienos 600x400mm.

9 eil. - Plastikinis trapas D50, su metalinėmis grotelėmis.

10 eil. - Elektrinis gyvatukas 300W.

11 eil. - Talpa 150L

12 eil. - Užuolaida 2.2mx1.8m.

13 eil. - Iš nerūdijančio plieno vamzdžio D20mm dušo užuolaidai pakabinti.

3.2. Virtuvės kriauklė su 600x400mm gili metalinė, maišytuvas aukštu snapeliu,

Spintelė iš laminuotos baldinės plokštė atsparios drėgmei 600x400x900mm su dvigubom durelėm ir viena lentyna.

3.3. 12 eil. - 30w

13 eil. - 20w

14 eil. - Nuo elektros laido, pajungimą įsivertinti.

3.4. 6 eil. - Vata Paroc Vas35 arba lygiavertė

8 eil. - EPS 100 ƛdec≤0.037 W/mK

9 eil. - Vata Paroc SSB1 arba lygiavertė  ƛdec≤0.038 W/mK.

10 eil. - Vata Paroc Vas35 arba lygevertė  ƛdec≤0.038 W/mK.

3.5. 1 eil. - Iš kietmedžio.

3 eil. - Betoninių stogelių nudaužymas ir įrengimas iš polikorbonato dangos 1,6mx1,0m.

14 eil. - XPS 300 ƛdec≤0.033 W/mK.

17 eil. - EPS 70 ƛdec≤0.032 W/mK neoporas

18 eil. - 33 stiprumo klasė kartu su grindjuostėmis.

40 eil. - Klozeto indo „kompakt“ tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu Solo 3/6L arba lygiavertis.

41 eil. - Vonios arba tualeto patalpų kriauklė su maišytuvu šilto – šalto, kriauklė tvirtinasi prie sienos 600x400mm.

42 eil. - 30L

43 eil. – 30L

48 eil. – 30W

49 eil. – Iš kietmedžio

4.	Vamzdžio D100 cinkuoto apie 4.0m grotelės kiekvienai patalpai, kaminėlis ant stogo, pramušimas per perdangas.

2. Klausimas (2025-06-13 pranešimas Nr. 241088):

„1. Prašome pateikti numatomų remontuoti patalpų inventorinę bylą (planus) <...>“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Pridedamas brėžinys, kuriame pateikti pirmas ir antras planai.

3. Klausimas (2025-06-13 pranešimas Nr. 241232):

„ 1.Dušo, WC įrengimas patalpose 1-4 ir 1-9 – prašome nurodyti boilerio dydį litrais. Prašome nurodyti, koks boileris – vandeninis, elektrinis ar kombinuotas,

2.Dušo,WC įrengimas patalpose 1-4 ir 1-9 numatytas rankšluosčių džiovintuvas. Prašome nurodyti, koks tai džiovintuvas – vandeninis ar elektrinis. Kokios galios?

3.Dušo, WC įrengimas patalpose 1-4 ir 1-9 į  sąmatą neįtrauktas dušo maišytuvas. Prašome nurodyti, ar reikalingas?

4.Šildymo dalyje nurodyta – pečiaus aprišimo rekonstrukcija. Prašome pateikti reikalingų atlikti darbų ir medžiagų specifikaciją;

5.Šildymo dalyje nurodyta – šildymo sistemos užpildymas gliukoliu. Prašome nurodyti gliukolio stiprumą procentais (30, 35 ar 40 procentų stiprumo). Prašome nurodyti gliukolio kiekį litrais ar kilogramais;

6.Bibliotekoje prašome nurodyti boilerio dydį litrais.“ (kalba netaisyta)

Atsakymas.

1. 150l kombinuotas, vertikalus.

2. 300W, elektrinis.

3. Taip reikalingas, įsivertinti dušo maišytuvą.

4. Įsiverti viską kas reikalinga pajunkti pečiui.

Apsauginis vožtuvas, kranai uždaromoji armatūra, filtrai, cirkuliacinis siurbliukas, nuorintojai, termostatinė rėlė, ketureigis kranas, vamzdynas, papildymo ir išleidimo kranai, termometras, manometras, apėjimo kontūras.

5. Gliukolio stiprumas 40 procentų, gliukolio kiekis apie 300L.

6. 30L.

4. Klausimas (2025-06-16 pranešimas Nr. 242956):

„Prašome pateikti numatomo montuoti nuotekų valymo įrenginio techninę specifikaciją.“ (kalba netaisyta)

Atsakymas. Nuotekų valymo įrenginys turi būti skirtas 20 gyventojų buitinėms nuotekoms valyti.

PRIDEDAMA. Brėžinys, kuriame pateikti pirmas ir antras planai.