ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė  (toliau – perkančioji organizacija - PO) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui „Liftas su montavimo darbais“ Nr. 745746 (toliau – Pirkimas), prašė nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Pateikiame gautus rinkos dalyvių pasiūlymus/pastabas bei Perkančiosios organizacijos atsakymus:

„Laba diena,

Prašome nurodyti  adresą, kuriame norima keisti liftą, nes LSMU Kauno ligoninė turi ne vieną padalinį.“

Atsakome:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 50, Kaunas.

„1. Būtina nurodyti pastato, kuriame sumontuotas liftas adresą ir esamo lifto registracijos numerį. Taip identifikuojamas liftas.

- Rašote: “Liftas turi veikti automatiniu režimu, o jų konstrukcija turi leisti juos valdyti iš vietinio valdymo skydo ir iš liftų Dispečerinio valdymo centro.“ Lifto negalima valdyti iš Dispečerinio valdymo centro. Siūlome: “Liftas turi veikti automatiniu režimu, o jų konstrukcija turi leisti juos valdyti iš vietinio valdymo skydo“.“.

Atsakome:

- S. Dariaus ir S. Girėno g. 50, Kaunas, (lifto numeris – Reg. Nr. 500038)

- Liftas turi veikti automatiniu režimu, o jų konstrukcija turi leisti juos valdyti iš vietinio valdymo skydo ir iš liftų Dispečerinio valdymo centro – reikalavimą naikiname.