## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAI SIŪLAI (10776)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai:
1 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2 | Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
3 | Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
4 | Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
5 | Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
6 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus reikalaujamų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
8 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius po 1 vnt. atskirai pirkimo daliai (1-14 p. d.) ne vėliau nei iki vokų atvėrimo dienos imtinai. Prekių pavyzdžiai pateikiami adresu Žalgirio g. 117, Vilnius, 110 kab, I aukštas; kontaktinis asmuo Laura Balčiūnienė, tel.: +370 (5) 204 55 86.
1 Pirkimo dalis. Nesirezorbuojantys, monofilamentiniai siūlai. Cheminė medžiaga-poliamidas. Ypatingai minkštas ir lankstus siūlas. Lengvai slysta per audinius. Lengvai ir tvirtai rišamas mazgas. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas: etileno oksidu). Adatos pagamintas iš chirurginio plieno.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 2-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 24±1 | 45±5 | 1 | 144
| 2 | 3-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 19±1 | 45±5 | 1 | 144
| 3 | 4-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 9±1 | 50±5 | 1 | 5400
| 4 | 4-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 5400
| 5 | 5-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 5760
| 6 | 5-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 6120
| 7 | 6-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 9±1 | 50±5 | 1 | 1800
| 8 | 6-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 1800
| 9 | 6-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 1800
| Bendra suma | [11 empty] | 0 | 0
2 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis poliglikolio rūgšties chirurginis siūlas su apvalkalu. Pilna rezorbcija po 60-90±5%dienų. Po 2 savaičių siūlas išlaiko apie 70±5% pirminio stiprumo, po 3 savaičių apie 50±5%pirminio stiprumo. Adatos pagamintos iš 300 serijos plieno. Pateikti tai įrodančius dokumentus.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 3-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 16±1 | 75±5 | 1 | 144
| 2 | 3-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 19±1 | 75±5 | 1 | 144
| 3 | 4-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 16±1 | 75±5 | 1 | 21607
| 4 | 4-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 19±1 | 75±5 | 1 | 21600
| 5 | 5-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 16±1 | 75±5 | 1 | 18000
| 6 | 5-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 19±1 | 75±5 | 1 | 18000
| 7 | 6-0 | pjaunanti | dažytas | 3/8 | 12±1 | 45±5 | 1 | 14400
| Bendra suma | [11 empty] | 0 | 0
3 Pirkimo dalis. Nesirezorbuojantys, sintetiniai monofilamentiniai chirurginiai siūlai. Cheminė medžiaga-poliamidas. Ypatingai lygūs ir minkšti, ompregnuoti, lengvai slysta per audinius. Adatos pagamintos iš 300 serijos plieno, vidinėje kreivėje turi turėti išilginius griovelius arba būti specialios pusiau kvadratinės formos gerai fiksacijai adatkotyje. Lengvai ir tvirtai rišamas mazgas. Mėlynos spalvos. Siūlai teikiami sterilūs (sterilizavimo būdas: etileno oksidu) Pateikti tai įrodančius dokumentus.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 4-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 10±1 | 50±5 | 1 | 2880
| 2 | 4-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 2880
| 3 | 4-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 2880
| 4 | 4-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 18±1 | 50±5 | 1 | 2880
| 5 | 5-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 10±1 | 50±5 | 1 | 2880
| 6 | 5-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 4320
| 7 | 5-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 5040
| 8 | 5-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 18±1 | 50±5 | 1 | 4320
| 9 | 6-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 10±1 | 50±5 | 1 | 3708
| 10 | 6-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 3600
| 11 | 6-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 3600
| 12 | 6-0 | pjaunanti | dažytas - mėlynas | 3/8 | 18±1 | 50±5 | 1 | 3600
| Bendra suma | [11 empty] | 0 | 0
4 Pirkimo dalis. Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga- polipropilenas ir polietilenas.Adatos skerspjūvis kvadrato formos geresniam fiksavimui adatkotyje. Adata padengta 3 silikono sluoksniais geresniam slydimui per audinius. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 7-0 | apvali su pjaunančiu galu | dažytas | 3/8 | 19±1 | 75±5 | 1 | 216
5 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga – triklozanu, antibakterinis efektyvumas įrodytas metaanalizėse, kuriose tirti bent 1000 pacientų gydymo rezultatai. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 5-0 | P-3 PRIME | dažytas/ nedažytas |  |  | 45±5 | 1 | 5184
6 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 6-0 | UV-10 | dažytas/ nedažytas |  |  | 30±5 | 1 | 900
7 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 5-0 | CC-1 | dažytas/ nedažytas |  |  | 75±5 | 1 | 216
8 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga – triklozanu, antibakterinis efektyvumas įrodytas metaanalizėse, kuriose tirti bent 1000 pacientų gydymo rezultatai. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 5-0 | TF PLUS | dažytas/ nedažytas |  |  | 70±5 | 1 | 432
9 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga – triklozanu, antibakterinis efektyvumas įrodytas metaanalizėse, kuriose tirti bent 1000 pacientų gydymo rezultatai. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui visą sutarties galiojimo laikotarpį.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 5-0 | TF-1 PLUS | dažytas/ nedažytas |  |  | 70±5 | 1 | 900
10 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 5-0 | FS-2 | dažytas/ nedažytas |  |  | 70±5 | 1 | 5760
11 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 4-0 | FS-2 | dažytas/ nedažytas |  |  | 70±5 | 1 | 4680
12 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 5-0 | V-18 | dažytas/ nedažytas |  |  | 45±5 | 1 | 360
13 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 6-0 | P-3 | dažytas/ nedažytas |  |  | 75±5 | 1 | 360
14 Pirkimo dalis. Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 3-0 | FS-2 | dažytas/ nedažytas |  |  | 70±5 | 1 | 108
Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.