## Sheet1
Eksploatuojamų nenutrūkstamo srovės tiekimo šaltinių UPS sąrašas
Eil. Nr. | Ligoninės adresas, korpusas | UPS gamintojo pavadinimas, modelis | Kilmės šalis | Gamyklinis Nr. | UPS įėjimo įtampa V | UPS galia W | Eksploatacijos pradžia | Paskutinio aptarnavimo ar remonto data | Kito aptarnavimo data | Pastabos
1 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | APC BX1100CI | Kinija |  | 240 | 1100 | 2015-09-23 | 2023-01-01 | ? | prie Ilgalaikio monitoravimo komplekto ALICE 6 LDXN
2 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | MASTERYS BC 40 | Italija | PM11220001 |  | 40000 | 2015-01-01 | 2024-01-01 |  | 2024 09 varikom atliko pilną aptarnavimą
3 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | MASTERYS BC 40 | Italija | PM114340001 |  | 40000 | 2015-01-01 | 2024-01-01 |  | 2024 09 varikom atliko pilną aptarnavimą
4 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | MAS 2IP 20 Socomec | Italija | P191206001 | 400 | 20000 | 2007-08-08 | 2025-03-02 | 2026-03-02
5 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | MAS 2IP 20 Socomec | Italija | P191117001 | 400 | 20000 | 2007-08-08 | 2025-03-14 | 2026-03-14 | Reikalingas remontas
6 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | Cover JR 15K COMEX | Kinija | 85222204500148 | 400 | 15000 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2026-10-28
7 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | Cover JR 20K COMEX | Kinija | 85222204500149 | 400 | 20000 | 2022-10-28 | 2024-10-28 | 2026-12-28
8 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | FS2-T23-BC330S, Socomec | Italija | P230791001 | 400 | 40000 | 2025-01-21 | 2025-02-25 |  | 2025-02-27 Nr. 25VR-10660 - nevizuotas(remontas dar neįvykdytas)
9 | Santariškių g. 2, Vilnius. A korpusas | FS2-T23-BC330S, Socomec | Italija | P232489001 | 400 | 40000 | 2025-01-21 |  | 2026-01-21
10 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | MARS MS2000 | Kinija | MAC2815190013 | 240 | 2000 | 2016-10-26
11 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | RIELLO SENTRYUM MDT15 | Italija | LU42UT875270001 | 400 | 15000 | 2024-05-16 |  | 2026-05-16
12 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | Socomec, MAS BC 80 | Italija | P207368001 | 400 | 80000 | 2015-09-02 | 2025-03-10 |  | Atnaujintas 2025-03-10
13 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | EATON, 14GE | Taivanas | ET513JBA25 | 208 | 13500 | 2025-01-15 | N/A | N/A | Garantinis.
14 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | Hawlett Packard, HPE T1500 G5 INTL Tower UPS | Kinija | ACC2380261 | 240 | 1100 |  | N/A | N/A | Garantinis.
15 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Italija | M92546J14009-B | 220 | 3000 | 2007-01-24 |  |  | Paduotas nurašymui
16 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | MARS MS2000 | Italija | M77546J16025-B | 220 | 2000 | 2007-02-01 | 2022-05-02 |  | Nenaudojamas
17 | Santariškių g. 2, Vilnius. B korpusas | MARS MS2001 | Italija | M77544J13020-B | 220 | 2000 | 2005-06-01 | 2022-02-07 |  | Nenaudojamas, gal būvo nurašitas su ehoskopu.
18 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | Salicru, SLC-120-CUBE3+ | Ispanija | 15C0275795 | 380 | 120000 |  | N/A | N/A
19 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | Powervar, ABCE802-22MED | USA | 5108023R-1720006 | 230 | 720 |  | N/A | N/A | Reikia keisti akumuliatorius.
20 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | ABLEREX VESTA 2000 |  | M47544G20033-B | 240 | 2000 | 2004-01-01
21 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | Cover JR 15K, COMEX | Kinija | 85222204500135 | 400 | 15000 | 2022-10-28 |  | 2025-10-28
22 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | Cover JR 10K, COMEX | Kinija | 85122205600092 | 400 | 10000 | 2022-10-28 |  | 2025-10-28
23 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | Cover JR 15K, COMEX | Kinija | 85222306500045 | 400 | 15000 | 2023-11-20 |  | 2026-11-20
24 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | SOCOMEC MAS4BC360T-00 | Italija | P204811001 | 400 | 54000 | 2014-02-12 | 2025-01-27 | 2026-01-27 | Akumuliatorių keitimas atliktas 2024-01-03
25 | Santariškių g. 2, Vilnius. D korpusas | SOCOMEC MAS4BC360T-00 | Italija | P205026001 | 400 | 54000 | 2014-02-12 | 2025-01-27 | 2026-01-27 | Akumuliatorių keitimas atliktas 2024-01-03
26 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | MARS MS3000 | Kinija | M92546J14004-B | 240 | 3000 | 2006-01-01 | 2023-01-01
27 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | MARS MS3000 | Kinija | MA132752Q0058 | 240 | 3000 | 2016-01-01 | 2023-01-01
28 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | MARS MS3000 | Kinija | MA132752Q0049 | 240 | 3000 | 2016-01-01 | 2023-01-01
29 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | MARS MS3000 | Kinija | MA132752Q0047 | 240 | 3000 | 2016-01-01 | 2023-01-01
30 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | MARS MS3000 | Kinija | M92546J14016-B | 240 | 3000 | 2006-01-01 | 2023-01-01
31 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | G-tec ZP120N-10K-11 | Prancūzija | Z1E019050008 | 240 | 10000 | 1999-01-01 |  |  | Kraujo apšvitinimo patalpa prie GAMMACELL 3000 ELAN
32 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | APC, BACK - UPS 900 | Airija | GS9509106442 | 220 | 900 | 1996-05-01 | 2024-05-10 | 2026-02-24 | 2024-05-10 pakeisti akumuliatoriai
33 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Italija | M95246714001-B | 220 | 3000 | 2007-01-04 | 2024-12-17 | 2025-12-18 | 2018-05-26 keisti akumuliatoriai
34 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS II 6000S - USE | Italija | MA1546G07056-B | 220 | 6000 | 2007-01-04 | 2024-10-15 | 2025-10-12 | Yra rezerve, senas, nurašyti.
35 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Italija | M77548C31022 | 220 | 2000 | 2008-08-05 | 2024-12-17 | 2025-12-20 | 2024-05 keisti akumuliatoriai
36 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Italija | M77548C31021-B | 220 | 2000 | 2009-03-03 | 2024-12-17 | 2025-12-21 | 2022-09 keisti akumuliatoriai
37 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Italija | M92546K07001-B | 220 | 3000 | 2009-03-03 |  |  | Reikia nurašyti, reikia keisti akumuliatorius
38 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MS3000 | Italija | M92548E10017-B | 220 | 3000 | 2009-06-15 | 2024-09-01 | 2025-09-03 | 2019-08 pakeisti akum.
39 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Italija | MA0C1170026 | 220 | 2000 | 2011-09-21 | 2025-04-01 | 2026-02-08 | 2019-12 pakeisti akum.
40 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, ITY2-EX100B | Kinija | 816C50024 | 220 | 5400 | 2017-07-10 | 2024-09-08 | 2025-09-16 | 2022-11 pakeisti akum
41 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, ITY2-TW060B | Kinija | 411725041 | 220 |  | 2017-07-10 | 2024-09-08 | 2025-09-16
42 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, ITY2-EX100B | Kinija | 8117250037 | 220 | 5400 | 2017-10-11 | 2024-10-31 | 2025-10-28
43 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, ITY2-TW060B | Kinija | 4117450135 | 220 |  | 2017-10-11 | 2024-10-31 | 2025-10-28
44 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | EATON, 5SC1500i | Kinija | G134P37023 | 220 | 1050 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-12-18
45 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | MERLINGERIN, PULSAR E 1500 | Kinija | b/n | 220 | 1500 | 2003-09-01 | 2025-02-27 | 2026-02-25 | 2018-11 pakeisti akum
46 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS2000 | Italija | M77546J14039B | 220 | 2000 | 2007-01-04 | 2024-05-15 | 2025-04-20 | 2020-04 pakeisti akum.
47 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M73546J14023-B | 220 | 1000 | 2007-01-15 | 2024-04-18 | 2026-02-04 | 2024-04 pakeisti akum
48 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS2000 | Italija | M77546J14046-B | 220 | 2000 | 2007-01-04 | 2024-12-12 | 2025-12-15 | 2022-10 pakeisti akum
49 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M73548E12037-B | 220 | 1000 | 2009-03-03 | 2024-06-12 | 2025-06-15 | 2023-11 pakeisti akum.
50 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M73548E12053-B | 220 | 1000 | 2009-03-03 | 2024-04-03 | 2026-04-01 | 2021-04 pakeisti akum.
51 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M73548E12027-B | 220 | 1000 | 2009-03-03 | 2024-09-19 | 2025-07-12 | 2024-03 pakeisti akum.
52 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M73548E11022-B | 220 | 1000 | 2009-03-03 | 2024-09-19 | 2025-07-07 | 2020-06 pakeisti akum
53 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M73548E10035-B | 220 | 1000 | 2009-03-03 |  |  | Nurašomas
54 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | COMEX, Cover Core 1K | Lenkija | 83122404507035 | 220 | 1000 | 2024-10-28 |  | 2025-10-28
55 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS1000 | Italija | M73546J14024B | 230 | 700 | 2006-12-12 | 2025-04-01 | 2026-04-01
56 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS1000 | Italija | M73546J14021B | 230 | 700 | 2006-12-12 | 2025-04-01 | 2026-04-01
57 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS2000 | Italija | M77546J16029B | 230 | 1400 | 2006-12-12 | 2025-04-04 | 2026-04-04
58 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS2000 | Italija | M77546J14040B | 230 | 1400 | 2006-12-12 | 2025-04-04 |  | Remontas, vieta B422
59 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS1000 | Italija | M73546J14006B | 230 | 700 | 2006-12-12 | 2023-09-25 |  | Nenaudojamas
60 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS2000 | Italija | MA0C1170019 | 230 | 1400 | 2011-01-01 | 2023-09-26 |  | Nenaudojamas
61 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX , MARS MS3000 | Italija | MA0C1180006 | 230 | 2100 | 2011-01-01 | 2023-03-16 |  | Nenaudojamas
62 | Santariškių g. 2, Vilnius. E korpusas | ABLEREX, MARS MS 1000 | Italija | M 73546J14016-B | 220 | 1000 | 2007-10-10 | 2024-12-20 | 2025-12-20 | Rezerve, reikia keisti akumuliatorius
63 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Italija | MA134300006 - B | 220 | 2000 | 2012-02-01 | 2025-04-01 | 2026-01-09 | Rezerve, reikia keisti akumuliatorius
64 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 6000 | Kinija | MA221760004 | 220 | 6000 | 2013-04-16 | 2024-06-14 | 2025-06-15 | Nenaudojamas , reikia nurašyti, arba keisti akum.
65 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Kinija | MA242130011-B | 220 | 3000 | 2013-04-16 | 2024-06-12 | 2025-06-15 | Rezerve, reikia keisti akumuliatorius
66 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | SALICRU, SLC-6000 TWIN PRO2 | Inspanija | 291821B00272 | 220 | 6000 | 2022-12-14 | 2024-12-16 | 2025-12-14
67 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | COMEX, Cover Core 6K | Lenkija | 83622305500030 | 220 | 6000 | 2024-07-29 |  | 2025-07-29
68 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Italija | M92544J13033-B | 220 | 3000 | 2005-05-18 | 2024-06-26 | 2025-06-18 | 2024-04 keisti akum.
69 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC, SU5000 | Airija | QS0631210342 | 220 | 5000 | 2007-12-01 |  |  | Sugedęs panaudinis, nenusirašo
70 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Italija | MA134300007-B | 220 | 2000 | 2012-02-01 | 2024-10-16 | 2025-10-07 | 2021-10 keisti akum
71 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 6000 | Kinija | MA221760014 | 220 | 6000 | 2013-04-16 | 2024-06-13 | 2025-06-15 | Akum. keisti 19-06
72 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Kinija | MA243130008-B | 220 | 3000 | 2013-04-16 | 2024-06-13 | 2025-06-15 | Akum. keisti 19-06
73 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 3000 | Kinija | MA242130012-B | 220 | 3000 | 2013-04-16 | 2024-07-04 | 2025-07-07 | Rezerve, reikia keisti akumuliatorius
74 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Kinija | MA1C4090008-B | 220 | 2000 | 2013-04-16 | 2024-07-06 | 2025-06-15 | 2023-03 pakeisti akum
75 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Kinija | MA1C4090007-B | 220 | 2000 | 2013-04-16 | 2024-08-26 | 2025-08-25 | 2024-04 pakeisti akum.
76 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | ABLEREX, MARS MS 2000 | Kinija | MA1C4090005-B | 220 | 2000 | 2013-04-16 | 2024-06-14 | 2025-06-15 | Rezerve reikia keisti akumuliatorius
77 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | EFFEKTA, Ksudcone9106 6kW | Vokietija | 410033034C6727050037 | 220 | 6000 | 2023-03-07 | 2024-04-04 | 2025-04-16
78 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | COMEX, Cover Core 6K | Lenkija | 83622305500064 | 220 | 6000 | 2023-12-14 | 2024-12-08 | 2025-12-16
79 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APS, SMX3000RMH V2V | Philipinai | AS2326360798 | 220 | 2700 | 2024-09-03 |  | 2025-09-03
80 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | EFFEKTA, Ksudcone9101s | Vokietija | 410036013C9249060006 | 220 | 1000 | 2022-11-01 | 2024-12-19 | 2025-12-19
81 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | EFFEKTA, Ksudcone9101s | Vokietija | 410036013C9249060003 | 220 | 1000 | 2022-11-01 | 2024-12-19 | 2024-12-19
82 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | EFFEKTA, Ksudcone9101s | Vokietija | 410036013C9249060021 | 220 | 1000 | 2022-11-01 | 2024-12-19 | 2024-12-19
83 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | EATON, 9E6KI | Kinija | G425R39098 | 220 | 4800 | 2024-12-16 |  | 2025-12-16
84 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | EATON, 9SX 5KI | Philipinai | PC08J43313 | 220 | 4500 | 2019-04-08 | 2024-09-02 | 2025-09-02
85 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | RIELLO MLT60 | Italija | ML38UP186790001 | 400 | 60000 | 2012-10-01 | 2017-08-24 |  | 25VR-9568 2025-02-24 bus keičiami akumuliatoriai
86 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | RIELLO MLT80 | Italija | ML38UP18680002 | 400 | 80000 | 2012-10-01 | 2017-04-19 |  | 25VR-9568 2025-02-24 bus keičiami akumuliatoriai
87 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
88 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
89 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
90 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
91 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
92 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
93 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
94 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | APC Back-UPS CS 650 | Filipinai |  | 220 | 650 | 2012-01-01 |  |  | Vieta: operacinėje po lubomis
95 | Santariškių g. 2, Vilnius. F korpusas | CORE ONE 2K | Kinija | 83222404503201 | 220 | 2000 | 2014-11-12
96 | Santariškių g. 2, Vilnius. C korpusas | SOCOMEC MAS IP320T-00 | Italija | P188013001 | 400 | 20000 | 2007-08-08 | 2025-01-27 | 2026-01-27 | Pasibaigęs kintamos srovės kondensatorių projektinis amžius (-3vnt.).
97 | Santariškių g. 2, Vilnius. C korpusas | COMEX Cover JR 20K | Kinija | 85222204500114 | 400 | 20000 | 2022-11-30 | 2024-11-05 | 2025-11-05 | Elektros skydinė NR.:5
98 | Santariškių g. 2, Vilnius. H korpusas | Socomec, MAS BC100 | Italija | P209491001 | 400 | 100000 | 2014-04-01 | N/A | N/A | Ieškomas gedimas.
99 | Santariškių g. 2, Vilnius. H korpusas | Socomec, GREEN POWER 2.0 | Italija | P209491001 | 400 | 125000 | 2016-04-01 | 2021-11-24 | N/A | Nesveikai du galios moduliai.
100 | Santariškių g. 2, Vilnius. H korpusas | Eaton, 14GE | Taivanas | ES251JBA25 | 208 | 13500 |  | N/A | N/A | Garantinis.
101 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC X-TRA | Ispanija | B13S16002 | 400 | 270000 | 2015-01-01 |  |  | MRT OPTIMA MR450W maitinimo palaikymui
102 | Santariškių g. 7, Vilnius | ALI Elite 1500 |  | 10118891010 | 220 | 900
103 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC, SMT2200l |  | lS1209004347 | 220 | 1980
104 | Santariškių g. 7, Vilnius | Must Power Agent 1590 |  | 631010100197 | 220 | 900
105 | Santariškių g. 7, Vilnius | Must Power Agent 1590 |  | 631010100143 | 220 | 900
106 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC BE700-GR |  | 5B0841T22397 | 220 | 405
107 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC DLA750l |  | AS0707141856 | 220 | 500
108 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC BR1500Gl |  | 3B1227X14169 | 220 | 865
109 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC BE700-GR |  | 5B0841T22399 | 220 | 405
110 | Santariškių g. 7, Vilnius | SLC-2000-TWIN PRO2 |  | 232020A70871 | 220 | 1800
111 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC, SMT2200l |  | lS1209004348 | 220 | 1980
112 | Santariškių g. 7, Vilnius | SMC1000IC |  | AS1836167821 | 220 | 900
113 | Santariškių g. 7, Vilnius | ORVALDI 1500 LED USB |  | 641607302035 | 220 | 900
114 | Santariškių g. 7, Vilnius | EATON, 5E1500USB |  | P465K36DJJ | 220 | 900
115 | Santariškių g. 7, Vilnius | AZIENDA, ZP120N-1K |  | Z1A016010119 | 220 | 900
116 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC, Back-UPS, ES550 | JAV | 5B1230T08192 | 230 | 405 | 2009-01-01
117 | Santariškių g. 7, Vilnius | DIGITUS, Online ups system | Vokietija | X2023030016 | 230 | 1000 | 2024-01-01 |  |  | prie 013712481
118 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru, SLC-1000-TWIN PRO2 | Spain | 232019C70248 | 230 | 1000
119 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru, SLC-1000-TWIN PRO2 | Spain | 232021C70704 | 230 | 1000
120 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC X-TRA | Ispanija | B13S16002 | 400 | 270000 | 2015-01-01 | 2025-03-26 |  | MRT OPTIMA MR450W maitinimo palaikymui
121 | Santariškių g. 7, Vilnius | UPS MDM 10 A0 RIELLO | EU | UTMM100035RUB | 400 | 8000 | 2008-01-01 | 2025-03-27 |  | Centrinio rentgeno maitinimo palaikymui
122 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232020A70868 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Kompiuterinio radiografo maitinimo palaikymui
123 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232020A70873 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Radiologo darbo stoties maitinimo palaikymui
124 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232018C70210 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Radiologo darbo stoties maitinimo palaikymui
125 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232020A70872 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Echoskopo maitinimo palaikymui
126 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232020A70875 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Echoskopo maitinimo palaikymui
127 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232019A70852 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Kompiuterinio radiografo maitinimo palaikymui
128 | Santariškių g. 7, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232020A70871 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Echoskopo maitinimo palaikymui
129 | Santariškių g. 7, Vilnius | AETON 5E2000iUSB | Filipinai | P466N32DA7 | 230 | 1200 | 2022-01-01 | 2025-03-27 |  | Philips rentgeno kompiuterio maitinimo palaikymui
130 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC Back-UPS Pro 900 | Filipinai | 3B1106X24817 | 230 | 540 | senas | 2025-03-27 |  | Radiologo darbo stoties maitinimo palaikymui
131 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC Back-UPS RS 1500 | Filipinai | Be.Nr. | 230 | 865 | senas | 2025-03-18 |  | Sugedęs. Radiologo darbo stoties maitinimo palaikymui
132 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC, BP1500G-FR | Philippines | 3B1626X18691 | 230 | 720
133 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC, C1000 | Philippines | 3S2002X21904 | 230 | 600
134 | Santariškių g. 7, Vilnius | Alpha, ALI Elite 1500 | USA | 10080711204 | 230 | 900
135 | Santariškių g. 7, Vilnius | APC, BE400-GR | Philippines | 3B0617X11439 | 230 | 240
136 | Santariškių g. 4, Vilnius | APC, SMART-UPS 1500 | Filipinai | 3S1545X03087 | 230 | 1000 | 2018-01-01 | 2024-05-01 | 2029-05-01 | prie V135742
137 | Santariškių g. 4, Vilnius | Salicru SLC-2000-TVIN PRO2 | Ispanija | 232020A70874 | 230 | 1800 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | Kompiuterinio radiografo maitinimo palaikymui
138 | Santariškių g. 4, Vilnius | APC Smart-UPS 750 | Filipinai | 3S1734X08524 | 230 | 750 | 2018-01-01 | 2025-03-27 |  | Shimadzu rentgeno kompiuterio maitinimo palaikymui
139 | Santariškių g. 4, Vilnius, Vaikų ligų diagnostikos laboratorija | APC Smart-UPS 1400 | Nyderlandai | ND | 240 | 1400 | 2000-12-01 | 2024-12-31
140 | Santariškių g. 14, Vilnius | Alpha outback energy, CON-PLUS-3000 | Vokietija | MA9230CBC0036 | 230 | 2700 |  |  |  | Panauda prie 01351351, 01351352, 01351353
141 | Santariškių g. 14, Vilnius | APC, Smart-UPS | Filipinai | 3S1641X01698 | 230 | 1000 |  |  |  | Panauda prie 01351135, 01351331
142 | Santariškių g. 14, Vilnius | EATON, 5SC750i | JAV | G132P23328 | 230 | 525 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 2028-10-01
143 | Santariškių g. 14, Vilnius | APC, Back-UPS Pro1200 | Filipinai | 3B1444X21573 | 230 | 720 |  |  |  | Panauda prie 01351264
144 | Santariškių g. 14, Vilnius | APC, Smart-UPS RT 2000 | Filipinai | JS438001801 | 230 | 2000 |  |  |  | Panauda prie 01351452
145 | Santariškių g. 14, Vilnius | Salicru, SLC-4000-TWIN PRO3 | Spain | 232024A70178 | 230 | 4000 |  |  |  | Panauda prie 01351217, 01351450
146 | Santariškių g. 14, Vilnius | APC, Back-UPS 1500 | Filipinai | 3S1950X15134 | 230 | 1500 |  |  |  | Nenaudojamas
147 | Santariškių g. 14, Vilnius | Powervar, ABCE1442-22 | JAV | 5114403R-2220333 | 230 | 1296 | 2023-01-01 | 2023-09-01 | 2028-09-01 | prie 013712324
148 | Santariškių g. 14, Vilnius | APC, Smart-UPS 3000 | Filipinai | JS002021682 | 230 | 2700 | 2006-01-01 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | Nenaudojamas
149 | Santariškių g. 14, Vilnius | APC, Back-UPS 900 | Filipinai | 3B1227X07414 | 230 | 540 |  | 2024-02-01 | 2029-02-01 | prie 7000011849
150 | Santariškių g. 14, Vilnius | AETON 9SX | Filipinai | PC21K23H64 | 110 | 567 | 2020-01-01 | 2025-03-27 |  | GE rentgeno kompiuterio maitinimo palaikymui
151 | Santariškių g. 14, Vilnius | COMEX, Cover HS205 | Kinija | I0118A006793 | 400 | 180000 | 2019-10-29 |  | 2025.04. | su akumuliatoriais. Priežiūros sutartis su UAB "Varicom" 23-C-1694 iki 2025-05-25
152 | Santariškių g. 14, Vilnius | COMEX, Cover HS205 | Kinija | I0118002482 | 400 | 180000 | 2019-10-29 |  | 2025.04. | su akumuliatoriais. Priežiūros sutartis su UAB "Varicom" 23-C-1694 iki 2025-05-25
153 | Santariškių g. 14, Vilnius
154 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | GreenCell, UPS Microsine 1000 | Lenkija | UPS081211013KR00168 | 240 | 700 | 2022-05-13 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
155 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | AEG Protect B. | Voketija | 26245091501233 | 240 | 900 | 2016-12-20 | 2024-12-31 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
156 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Socomec ITY-TW010B | D.Britanija | 1/12B02540 | 240 | 1000 | 2012-11-20 | 2024-08-08 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
157 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Huawei UPS2000-A-1KTTS | Kinija | 2102290467HGK3000097 | 240 | 1000 | 2019-10-24 | 2024-08-08 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
158 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Huawei UPS2000-A-1KTTS | Kinija | 2102290467HGK3000037 | 240 | 1000 | 2019-10-24 | 2024-08-08 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
159 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Huawei UPS2000-A-1KTTS | Kinija | 2102290467HGK1000316 | 240 | 1000 | 2019-10-24 | 2024-08-08 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
160 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | GreenCell, UPS Microsine 1000 | Lenkija | 410029669833393000000 | 240 | 700 | 2022-07-28 | 2024-04-25 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
161 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | GreenCell, UPS Microsine 1000 | Lenkija | 410029669833393500001 | 240 | 700 | 2022-07-28 | 2024-04-25 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
162 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | G-TEC Sirius SR015T | Italija | ND | 400 | 13500 | 2010-06-21 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
163 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | APC Smart UPS RT-3000 | Nyderlandai | LR63938 | 240 | 3000 | 2023-07-19 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
164 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | APC SRT6KRMXLI | Nyderlandai | AS2043174307 | 240 | 6000 | 2021-04-23 | 2023-07-19 |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
165 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | AEC IST3J-1-6X9 | Italija | 55111016280P3200010 | 240 | 1000 | 2019-07-24 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
166 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Comex SPRING RT 2000 | Lenkija | ND | 240 | 1800 | 2010-06-21 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
167 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Gembird UPS-PC-1202AP | Kinija | E1111047250 | 240 | 600 | 2022-05-14 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
168 | P. Baublio g. 5, Vilnius, VULSK filialas Valstybinis patologijos centras | Salicru, SLC-1000-TWIN PRO2 | Ispanija | 232019C70251 | 240 | 900 | 2022-05-14 |  |  | Inv.Nr. pagal prijungtą MP
169 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | Smart UPS APC 1500 |  | 3S1951X12625
170 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APC Smart UPS 1500 |  | SUA15001/AS0811233191
171 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APC Smart UPS 750 |  | SMT7501/3S1516X08183
172 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | UPS APC SmartUPS C1000 |  | 351447X00702
173 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | UPS APC SmartUPS C1000 |  | 351620X06790
174 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APC Smart - UPS SMT1500IC | [7 empty] | Komplekte prie PGR analizatoriaus
175 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APS Back-UPS Pro 1400 |  | GB9838373211
176 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APS Schneider Electric CPCS |  | 0S2150A00570
177 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APS Schneider Electric CPCS |  | OS2338A00093
178 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras
179 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | UPS | [7 empty] | UPS stovi šalia lifto užrakintoje elektros skydinėje
180 | Santariškių g. 5, Inovatyvios medicinos centras | APC Smart - UPS 1500 |  | SMT1500I - 2S1620X06420
181 | Žalgirio g. 117, Vilnius, VULSK filialas "Žalgirio klinika", ZKB | RIELLO | EU | UMO4XXXXESPRU | 400 | 2300 | 2007-07-20 | Nebuvo
182 | Žalgirio g. 117, Vilnius, VULSK filialas "Žalgirio klinika", ZKB | RIELLO | EU | BX02C192012RU | 109 | 600 | 2007-07-20 | Nebuvo
183 | Žalgirio g. 117, Vilnius, VULSK filialas "Žalgirio klinika", ZKA | RIELLO | EU | UM6K500935RUB | 500 | 3500 | 2007-07-20 | Nebuvo