Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_____________________________

(Adresatas (CPO))

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORIJOS BALDŲ ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO AGLICKIO PROGIMNAZIJAI PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- supaprastinto atviro pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas, kodas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Suma Eur be PVM 6=(4x5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Laboratorinė sala | vnt. | 3 |  |  |  |
| 2. | Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis | vnt. | 1 |  |  |  |
| 3. | Laboratorinis stalas su kriauklėmis | vnt. | 1 |  |  |  |
| 4. | Laboratorinis mokytojo stalas | vnt. | 1 |  |  |  |
| 5. | Laboratorinė spinta rūbams Nr.1 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 6. | Laboratorinė spinta rūbams Nr.2 | vnt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Kėdė su kojų lanku | vnt. | 32 |  |  |  |
| 8. | Filtrinė traukos spinta | vnt. | 1 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  |  | __proc | ___Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

- Siūlomi baldai visiškai atitinka pirkimo sąlygose ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, ir jų savybės yra nurodytos pridedamoje lentelėje.

– pasiūlymo kaina be PVM – __________ Eur ( ______________________________);

– PVM suma – __________ Eur ( ______________________________);

– pasiūlymo kaina su PVM – __________ Eur ( ______________________________).

Pasiūlymo kaina yra detalizuota pridedamoje lentelėje.

Į Bendrą pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu (baldų pristatymas, sunešimas ir sumontavimas) susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Pastabos:

– kainos pasiūlyme nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu;

– bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

– tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

PASTABA. Pirkimui skirta lėšų suma – 55 000 Eur be PVM (66 550 Eur su PVM). Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

| Pasiūlymo galiojimo laikas | iki pirkimo sąlygose nurodyto termino pabaigos |
| --- | --- |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Partnerio darbų (paslaugų, prekių) dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai (teikti paslaugos, tiekti prekės) | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

# Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjo (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), tiekėjo siūlomos Prekės ir jas teikiantys subjektai, taip pat tiekėjo ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

| Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________________________________________________________. |  |  |  |  |  |  |
| (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį) |  |  |  |  |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |

LABORATORINIŲ BALDŲ IR ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: perkami laboratoriniai baldai ir įranga nurodyti šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Baldai) ir atitinkantys joje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą, sunešimą ir sumontavimą.

2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys yra naujos, nenaudotos, atitinka techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Baldams taikomus kokybės reikalavimus. Baldai turi būti pateikiami su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti Baldus.

2.2. Baldai (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilūs, be šerpetų ir (ar) aštrių briaunų, saugūs naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų Vartotojo.

2.3. Tiekėjas turi pristatyti, sunešti ir sumontuoti Baldus adresu: Kapų g. 9 Kuršėnai Šiaulių rajonas.

2.4. Baldai turi būti montuojami taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.5. Jeigu į baldą turi būti įmontuota įranga (t. y. plautuvės, vandens maišytuvai), šios įrangos kaina turi būti įskaičiuota į Baldų bendrą kainą.

2.6. Techninės specifikacijos lentelės 3 ir 8 eilės numeriais nurodyti baldai ir įranga turi būti sumontuoti ir pajungti iki pilno jų veikimo.

2.7. Tiekėjas pristatęs Baldus, juos sunešęs ir sumontavęs, turi sutvarkyti Baldų montavimo (įrengimo) vietą, išvežti montavimo (įrengimo) metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Baldų kainas turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas.

3. Techniniai reikalavimai baldams

Būtina užpildyti lentelės 3 skiltyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), pateikiant siūlomos prekės vizualizaciją, nuotrauką ar brėžinį bei nurodant konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomo Baldo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinantis (-tys) momentinis (-iai) ekranvaizdis (-iai) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinis ekranvaizis (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių kalba, o jei pateikiama kita kalba turi būti pridėtas vertimas. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 skiltyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamo baldo charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pardavėjas pildydamas siūlomų baldų  parametrų reikšmes turi nurodyti konkrečius parametrus. Jei bus nurodyta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė ar pan., techninė specifikacija bus laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Baldos modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Baldo modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jeigu siūlomas Baldas keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4) Pasiūlymai, kuriuose siūlois Baldai neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Laboratorinė sala (3 vnt) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............... Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 1.1. | Laboratorinės salos matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 2100x1490x900 mm (galima ±20mm. paklaida) | Laboratorinės salos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Plotis: .........mm Gylis: ..........mm Aukštis: .............mm |  |
| 1.2. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis. | Stalviršis pagamintas iš (nurodyti)........... |  |
| 1.3. | Paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Laboratorinės salos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). | Laboratorinės salos paviršiaus siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |
| 1.4. | Stalviršis turi būti montuojamas ant C arba lygiaverčio tipo rėmo. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 1.5. | Aptarnavimo celės pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų dengto poliuretano dažais. | Aptarnavimo celės pagamintos iš (nurodyti):….......... |  |
| 1.5.1 | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±20mm. paklaida) | Aptarnavimo celės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 2 vnt. kolona: 150 x 150 x 1620 mm (galima ±20mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 4 vnt. kasetės su 6 x 230 V elektros lizdais | Kasetės elektros lizdų kiekis (įrašyti).......... ir voltų kintamąją įtampą (įrašyti).......... |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±20mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):.................. |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 300 mm, su stiklo intarpu (galima ±20mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes):.................. |  |
| 2. | Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............. Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 2.1. | Laboratorinio stalo matmenys (plotis x gylis x aukštis): 8400x750x900 mm (galima ±20mm. paklaida) | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
| 2.2. | Stalviršis turi būti montuojamas ant C arba lygiaverčio tipo rėmo. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 2.3. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis. | Stalviršis pagamintas iš (nurodyti)........... |  |
| 2.4. | Laboratorinio stalo paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.). | Paviršiaus siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |
| 2.5. | Viršuje turi būti pakabintos ne mažiau, kaip 2 x 1200x630x360 ±20mm ir | 2 vnt. pakabinamomis spintelėmis matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 6 x 1500x630x360 mm ±20mm spintelės | 6 vnt. pakabinamomis spintelėmis matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
| 2.5.1 | Viso pakabinamos spintelės turi turėti dvi atidaromas dureles ir ne mažiau, kaip vieną lentyną viduje. | Pakabinamos spintelės yra (nurodyti konkretų variantą: kiek lentynėlių, kiek ir kokių durelių) |  |
| 2.5.2 | Pakabinamos spintelės gaminamos iš cinkuoto plieno lakštų, dengto poliuretano dažais arba lygiaverčiai dažais. | Pakabinamos spintelės pagamintos iš (nurodyti):….......... |  |
| 2.6. | Aptarnavimo celės pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų, dengto poliuretano dažais arba lygiaverčiais dažais. | Aptarnavimo celės pagamintos iš (nurodyti):…......... |  |
| 2.6.1 | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±20mm. paklaida) | Aptarnavimo celės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 1 vnt. kolona: 150 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 2 vnt. kasetės su 3 x 230 V elektros lizdais | Kasetės elektros lizdų kiekis (įrašyti).......... ir voltų kintamąją įtampą (įrašyti).......... |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Stiklo intarpas yra ar ne (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida) | Aptarnavimo celės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 1 vnt. kasetė su 6 x 230 V elektros lizdais | Kasetės elektros lizdų kiekis (įrašyti).......... ir voltų kintamąją įtampą (įrašyti).......... |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Stiklo intarpas yra ar ne (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1200 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida | Aptarnavimo celės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 1 vnt. kasetė su 6 x 230 V elektros lizdais | Kasetės elektros lizdų kiekis (įrašyti).......... ir voltų kintamąją įtampą (įrašyti).......... |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 900 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Stiklo intarpas yra ar ne (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida) | Aptarnavimo celės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 1 vnt. kolona: 300 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 1 vnt. kasetė su 3 x 230 V elektros lizdais | Kasetės elektros lizdų kiekis (įrašyti).......... ir voltų kintamąją įtampą (įrašyti).......... |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Stiklo intarpas yra ar ne (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
|  | 1 vnt. aptarnavimo celė: 1800 x 150 x 1620 mm (galima ±2mm. paklaida) | Aptarnavimo celės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
|  | 1 vnt. kolona: 150 x 150 mm (galima ±2mm. paklaida) | Kolonos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): |  |
|  | 1 vnt. kasetė su 3 x 230 V elektros lizdais | Kasetės elektros lizdų kiekis (įrašyti).......... ir voltų kintamąją įtampą (įrašyti).......... |  |
|  | 1 vnt. lentyna: 1500 x 150 mm, su stiklo intarpu (galima ±2mm. paklaida) | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Stiklo intarpas yra ar ne (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 3. | Laboratorinis stalas su kriauklėmis (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............ Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 3.1. | Laboratorinio stalo matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 1500x750x900 mm (galima ±20mm. paklaida) | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
| 3.2. | Stalo stalviršyje turi būti įmontuotos dvi epoksidinės arba lygiavertės medžiagos kriauklės (su maišytuvu (šiltas karštas vanduo)), kriauklių matmenys ne mažesni, kaip 400x400x300 mm (galima ±20mm. paklaida). | Kriauklių matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm Kriauklė pagaminta iš (įrašyti):............ Maišytuvas (įrašyti taip / ne): |  |
| 3.3. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis. | Stalviršis pagamintas iš (nurodyti konkrečią plokštę): ….......... |  |
| 3.4. | Paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). | Laboratorinės salos paviršiaus siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |
| 3.5 | Po stalviršiu turi būti sumontuotos dvi instaliacinės spintelės, pagamintos iš cinkuoto plieno lakštų, dengto poliuretano dažais, arba lygiavertės medžiagos, padengtos lygiaverčiais dažais. | Spintelės pagamintos iš (nurodyti): |  |
| 4. | Laboratorinis mokytojo stalas (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............. Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 4.1 | Laboratorinio mokytojo stalo matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 1200x750x900 mm (galima ±20mm. paklaida) | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
| 4.2. | Stalviršis fenolinės dervos – pagal cheminį atsparumą Trespa TopLab arba lygiavertis | Stalviršis pagamintas iš (nurodyti): ….......... |  |
| 4.3. | Rėmas turi būti A arba H tipo su ratukais, jog stalas būtų mobilus, lengvai transportuojamas. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 4.4. | Paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Stalo paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.). | Spalva (nurodyti konkrečią spalvą ar spalvų kombinaciją): ..................... |  |
| 5. | Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............. Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.1. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 1 lentyną ir skersinį rūbų pakabinimui. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.2. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 1 duris | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.3 | Spinta turi būti su užraktais – kiekvienoms durims turi būti įrengtas atskiras užraktas (t. y. kiekvienos durys turi turėti individualų užraktą). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.4. | Laboratorinės spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis) 600x1920x500 mm. (galima ±20mm. paklaida | Spintos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm plotis (gylis): ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
| 5.5. | Spinta pagaminta iš LMDP arba lygiavertės medžio plokštės. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 5.6. | Laboratorinės spintos paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (Spintos paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). | Laboratorinės spintos paviršiaus siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |
| 6. | Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6.1. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 6 lentynas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6.2. | Spinta turi turėti ne mažiau, kaip 2 duris. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6.3. | Spinta turi būti su užraktais – kiekvienoms durims turi būti įrengtas atskiras užraktas (t. y. kiekvienos durys turi turėti individualų užraktą). | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6.4. | Laboratorinės spintos (plotis x gylis x aukštis) : 900x1920x500 mm (galima ±20mm. paklaida) | Spintos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis ….......... mm |  |
| 6.5. | Spinta pagaminta iš LMDP arba lygiavertės medžio plokštės. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 6.6. | Laboratorinės spintos paviršiaus spalvą turi būti galimą pasirinkti iš mažiausiai trijų spalvų (spintos paviršiaus spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.). | Laboratorinės spintos paviršiaus siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |
| 7. | Kėdės su kojų lanku (32 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ..... Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 7.1. | Kėdės turi būti su atlošu, o atlošas suformuotas taip, jog ant kėdės galima sudėti ir atbulomis. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …......... |  |
| 7.2. | Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau, kaip 3 skirtingų spalvų. (perkančioji organizacija kėdžių spalvas nurodys sutarties pasirašymo metu). | Kėdės siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |
| 7.3. | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas nuo 49m iki 74m mm. galima ±20 mm. paklaida) | Kėdės aukštis reguliuojamas nuo-iki (nurodyti) ........cm |  |
| 7.4. | Kėdė turi turėti ratukus ir aplink ją kojų lanką, bet kad būtu lengva su ja judėti ir ją transportuoti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 7.5. | Kėdė turi turėti pasisukimo funkciją su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos. | Atitinka (įrašyti taip / ne): …......... Kėdės kryžminis pagrindas pagamintas iš . (įrašyti) |  |
| 8. | Filtruojanti traukos spinta (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ............. Pateikiama siūlomos prekės vizualizacija, nuotrauka ar brėžinys (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 8.1. | Filtruojanti traukos spinta turi veikti filtrų pagalba | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 8.2. | Filtruojančios traukos spintos matmenys (plotis x gylis x aukštis): 840x700x1125 mm (galima ±20mm. paklaida). | Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis: ….......... mm gylis: ….......... mm aukštis: ….......... mm |  |
| 8.3. | Filtruojanti traukos spinta turi būti komplektuojama kartu su pritaikytomis kojomis, kurios turi turėti ratukus, kad būtų galima lengvai transportuoti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 8.4. | Filtruojančios traukos spintos sienos turi būti pagamintos iš skaidrios, chemiškai atsparios medžiagos, tokios kaip grūdintas stiklas, polikarbonatas, akrilas lygiaverčių medžiagų užtikrinant galimybę stebėti viduje vykstančius procesus iš visų pusių. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... Filtruojančios traukos spintos sienos pagamintos iš (įrašyti iš ko konkrečiai pagamintos) |  |
| 8.5 | Nominali spintos galia ne didesnė, kaip 60 W Traukos spinta turi užtikrinti dirbančių mokinių ir mokytojo saugumą, atitikti ASHRAE 110 (tai laboratorinių traukos spintų testavimo standartas, plačiai naudojamas tarptautiniu mastu) arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus | Spintos galia (įrašyti) Atitinka standarto reikalavimus (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 8.6. | Traukos spintos priekinė dalis dėl ergonomiškumo turi būt pasvirusi ne mažiau, kaip 13°(±2°) | Pasvirusi (įrašyti): ….......... |  |
| 8.7. | Traukos spintos stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnio, kaip 1,5 mm nerūdijančio 304 tipo arba lygiaverčio plieno. | Stalviršis pagamintas iš (nurodyti konkrečią plokštę): ….......... Plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ mm |  |
| 8.8. | Valdymas turi būti mikroprocesorinis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 8.9. | Filtruojanti traukos spinta turi būti su integruotu oro srauto monitoriumi, kuris nuolatos matuoja oro srauto greitį. Esant oro srauto sumažėjimui žemiau saugaus slenksčio, sistema turi automatiškai aktyvuoti aiškiai matomą vizualinį (šviesos) ir/ar akustinį (garso) įspėjimą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... |  |
| 8.10. | Korpusas pagamintas iš ne plonesnio, kaip 1,2 mm elektrocinkuoto plienu su baltu epoksidiniu poliesteriu, dengtas antimikrobine milteline danga arba lygiaverčiu sprendimu naikinančiu mikrobus. | Korpusas pagamintas iš (nurodyti konkrečią plokštę): ….......... Plokštės storis (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ mm |  |
| 8.11. | Filtravimo sistema turi susidaryti iš priešfiltrio Ir turi būti pagrindinis filtras – aktyvuotos anglies filtras skirtas organiniams garams. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ….......... prie |  |
| 8.12. | Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau, kaip 3 skirtingų spalvų. (spalvos bus parinktos iš tiekėjo pateiktos spalvų paletės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo). | Filtrinės traukos spintos siūlomos spalvos (nurodyti konkrečias spalvą ar spalvų kombinaciją):............ |  |

4. Prekių garantinis terminas

Visiems Baldams suteikiamas 24 mėnesių garantinis terminas

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taiko, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus. Perkamos prekės atitinka reikalavimus projekto atitikčiai horizontaliajam principui „Nedarome reikšmingos žalos”.

Tiekėjas turi užpildyti lentelės 5 skiltį, joje nurodydamas reikalaujamą informaciją ir pateikti lentelės 3 skiltyje nurodytus siūlomų prekių atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus.

Tiekėjas, pateikdamas 5 punkto lentelėje dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitiktį lentelėje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams, užtikrina, kad jo siūlomose Prekėse bus naudojamos būtent tų medžiagų gamintojų medžiagos.

| Eil. Nr. | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas | Siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytų prekių pavadinimai | Teikiamo dokumento, įrodančio siūlomos prekės atitiktį lentelės 2 skiltyje nurodytam aplinkos apsaugos kriterijui, failo pavadinimas. Jeigu atitinkamoje prekėje (balde) pagal jos sudėtį ir techninės specifikacijos savybes nėra lentelės 2 skiltyje nurodytų medžiagų, Tiekėjas nurodo priežastį, kodėl reikalaujami dokumentai konkrečiai prekei nepateikiami (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | a) FSC 100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas išduotas prekės gamintojui ar prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojui, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1. Laboratorinė sala | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 2. Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 3. Laboratorinis stalas su kriauklėmis | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 4. Laboratorinis mokytojo stalas | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 5. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 6. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 7. Kėdė su kojų lanku | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 8. Filtruojanti traukos spinta | ...................................... (įrašyti) |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą | a) ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. | 1. Laboratorinė sala | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 2. Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 3. Laboratorinis stalas su kriauklėmis | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 4. Laboratorinis mokytojo stalas | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 5. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 6. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 7. Kėdė su kojų lanku | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 8. Filtruojanti traukos spinta | ...................................... (įrašyti) |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan. | 1. Laboratorinė sala | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 2. Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 3. Laboratorinis stalas su kriauklėmis | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 4. Laboratorinis mokytojo stalas | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 5. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 1 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 6. Laboratorinė spinta rūbams Nr. 2 | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 7. Kėdė su kojų lanku | ...................................... (įrašyti) |
|  |  |  | 8. Filtruojanti traukos spinta | ...................................... (įrašyti) |

_________________________________

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Įgaliotoji perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.