Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Neringos pasienio užkardos statinių, esančių  Nidos-Smiltynės pl. 23, Neringa, garažo ir garažo su pirtimi vidaus patalpų ir fasado remonto darbai (toliau – darbai).

II. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- Galutinis Darbų atlikimo terminas – 2026 m. vasario 28 d. Tačiau esant aplinkybėms numatytoms LR CK 6.212 straipsnis Nenugalima jėga (force majeure), šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesiui.

III. DARBŲ UŽDUOTIS IR DARBŲ APIMTYS

- Darbų apimtys bei medžiagų kiekiai nustatyti darbų žiniaraščiuose, kurios Rangovas turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

- Rangovas, iki pasiūlymų pateikimo termino gali atvykti ir apžiūrėti objektą, tikslu tinkamai įsivertinti darbų apimtis ir darbų atlikimo būdus. Dėl atvykimo kreiptis toliau nurodytais kontaktais.

- Visi logistikos kaštai ir darbai, kurie nėra aprašyti, tačiau yra būtini atlikti, kad atitiktų tokio tipo darbams keliamus reikalavimus, turi būti įvertinti Rangovo ir jų kaina įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą, pateikiant darbų žiniaraščius.

- Sugadinus Užsakovo objektus (infrastruktūros elementai, privažiavimo keliai bei gerbūvį) Rangovas turi atstatyti juos į pradinę būklę.

- Rangovas prisiima visą atsakomybę dėl darbų kokybės, darbų būdo pasirinkimo, stogo konstrukcijos įrengimo pasirinkimo būdo.

IV. REIKALAVIMAI GAMINIAMS IR STATYBOS DARBAMS

- Organizuoti statybos užbaigimą Darbų užbaigimo aktu.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

- Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą ir darbų kokybę atsako Rangovas.

- Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą.

V. KITOS SĄLYGOS

- Sutrikus finansavimui iš valstybės biudžeto, Užsakovas neatsako už pavėluotą atsiskaitymą už padarytus darbus. Negavus valstybės finansavimo, Užsakovas turi teisę sustabdyti ir nutraukti darbus.

- Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų sąmatos galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

- Kontaktinis asmuo techninės specifikacijos klausimais: Turto valdymo valdybos Klaipėdos skyriaus logistikos specialistas Audrius Jakas tel. 0 707 46044, el. paštas: audrius.jakas@vsat.vrm.lt.

- Pirkimo objekto brėžiniai ir nuotraukos pridedamos atskirais failais ir skelbiami kartu su pirkimo dokumentais.

- Pirkimo objekto darbų žiniaraščiai (pateikiami Excel formatu atskirais failais) yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Techninės specifikacijos dalys ir skelbiami kartu su pirkimo dokumentais.

__________________________