# Pirkimo sąlygų 6 priedas

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI

DĖL VĖDINIMO, VĖSINIMO IR ŠILDYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

____________

(data)

____________________

(vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas |  |
| Banko kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Tiekėją kontroliuojantis asmuo ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (jeigu turi) |  |

2. INFORMACIJA APIE TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIUS*

| Eil. Nr. | Tiekėjų grupės partnerio pavadinimas, juridinio asmens kodas ir adresas | Partnerį kontroliuojantis asmuo ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (jeigu turi) | Partneriui perduota vykdyti sutarties objekto dalis | Partnerio teikiamų paslaugų dalis Eur su PVM/ proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, atitinkanti konkurso sąlygų 4.1-4.4 punktų reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ KAVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS*

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas ir adresas | Ūkio subjektą kontroliuojantis asmuo ir (ar) valdymo organas ir (ar) priežiūros organas (jeigu turi) | Konkurso sąlygų punktas, dėl kurio atitikties remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Ūkio subjektui perduodama vykdyti sutarties objekto dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* Jeigu tiekėjas remiasi ūkio subjekto, su kuriuo nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, kad atitiktų konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes pirkimo sutarties metu naudotis kitų ūkio subjektų pajėgumais (ištekliais) (pvz., ketinimų protokolas, subtiekėjo deklaracija ar pan.).

4. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS*, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ KAVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS**

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Konkurso sąlygų punktas, dėl kurio atitikties remiamasi kvazisubtiekėjo pajėgumais | Kvazisubtiekėjo dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

* kvazisubtiekėjas - specialistas, kurio pajėgumais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo (tiekėjų grupės nario ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) darbuotojas, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbintas;

** Jeigu tiekėjas kvazisubtiekėjo pajėgumais, kad atitiktų konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, privalo pateikti įrodymus, kad laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas (pvz., ketinimų protokolas, kvazisubtiekėjo deklaracija ar pan.).

5. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas ir adresas | Subtiekėjui perduota vykdyti sutarties objekto dalis | Subtiekėjo teikiamų paslaugų dalis Eur su PVM/ proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

* subtiekėjas –ūkio subjektas (įmonė, ar specialistas, kuris laimėjimo atveju nebus įdarbintas), kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, ir kuris dalyvaus pirkimo sutarties vykdyme;

6. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Vėdinimo, vėsinimo ir šildymo inžinerinių sistemų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso skelbime, paskelbtame 2025 m. ...............................  d. CVP IS priemonėmis, ir šio konkurso sąlygose (reikalavimuose, techninėje specifikacijoje, sąlygų patikslinimuose, paaiškinimuose ir kt.).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4. Patvirtiname, kad paslaugas teiksime vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais ir pagal konkurso sąlygose nurodytas pirkimo sutarties sąlygas, techninę specifikaciją.

5. Siūlomos vėdinimo, vėsinimo ir šildymo inžinerinių sistemų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jų įkainiai yra:

PASLAUGŲ ĮKAINIŲ LENTELĖ

1 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Prižiūrimos įrangos kiekis (vnt.) | Preliminarus paslaugų kiekis (36 mėn.)* | Paslaugos įkainis už prižiūrimos įrangos vnt. (EUR be PVM) | Paslaugos įkainis už prižiūrimos įrangos vnt. (EUR su PVM) | Suma (EUR su PVM) (3x4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Oro tiekimo, ištraukimo sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Funkcionavimo patikrinimas: įrenginio mazgų darbo kontrolė, keičiant nustatytų parametrų reikšmes | 103 | 6 |  |  |  |
| 1.2. | Ventiliatorių guolių būklės įvertinimas: įrenginio stabdymas, išjungimas, dangčių nuėmimas, sparnuotės laisvumo ašies atžvilgiu tikrinimas, diržų įtempimo matavimas prietaisu pagal techninio paso reikalavimus. Sistemos surinkimas, paleidimas | 103 | 3 |  |  |  |
| 1.3. | Drenažo linijos patikrinimas, plovimas | 103 | 3 |  |  |  |
| 1.4. | Oro filtrų patikra: sistemos stabdymas, filtrų išėmimas, keitimas. Filtrų keitimo laiką praneša pati sistema arba atliekamas oro slėgio matavimas prietaisu | 68 | 6 |  |  |  |
| 1.5. | Vėdinimo įrenginio stabdymas, išjungimas. Įrenginio atidarymas, korpusų vidaus valymas išsiurbiant, rekuperacinės sistemos apžiūra, valymas išsiurbiant arba prapučiant suspausto oro srautu. Diržų įtempimo matavimas prietaisu | 68 | 6 |  |  |  |
| 1.7 | Šilumokaičių plovimas. Šilumokaičio atjungimas nuo sistemos, šilumokaičio prijungimas prie praplovimo aparato, plovimo vykdymas. Sistemos sumontavimas, užpildymas, oro išleidimas, sistemos paleidimas, parametrų kontrolė pagal matavimo prietaisų rodmenis | 31 | 3 |  |  |  |
| 2. | Kondicionierių priežiūra ir gedimų šalinimas |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Techninės būklės įvertinimas: deformacijos, pasislinkimai, įtrūkimai, nebūdingi sistemai garsai, padidėjęs triukšmingumas, vibracijos atsiradimas, įrenginio komplektacijos tikrinimas, skysčio prasiskverbimo stebėjimas | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.2. | Freono slėgio ir drėgmės indikatoriaus patikrinimas | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.3. | Galimų freono ir tepalo nutekėjimo vietų nustatymas | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.4. | Valdymo automatikos darbo rėžimo patikrinimas, koregavimas | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.5. | Filtro valymas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.6. | Funkcionalumo patikrinimas, matuojant atiduodamo oro srauto temperatūrą, bei jo kiekį, derinimo darbai | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.7. | Kondensato linijų patikrinimas, esant reikalui, plovimas vandeniu | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.8. | Išorinių blokų valymas nuo dulkių ir kt. nešvarumų spec. priemonėmis | 94 | 6 |  |  |  |
| 2.9. | Sistemos darbo slėgio tikrinimas | 447 | 6 |  |  |  |
| 2.10. | Metalinių konstrukcijų detalių apsauga nuo korozijos(pažeistų vietų nuvalymas, antikorozinės dangos atnaujinimas, nudažymas | 447 | 3 |  |  |  |
| 2.11. | Duomenų centrų ir serverinių (Seimo I,II,III rūmų)vėsinimo įrenginių darbinės būsenos ir temperatūrinių rėžimų apžiūra apeinant | 8 | 144 |  |  |  |
| 3. | Šaldymo mašinų priežiūra ir gedimų šalinimas |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Šaldymo mašinos bendras būklės įvertinimas: deformacijos, pasislinkimai, įtrūkimai, nebūdingi sistemai garsai, padidėjęs bendras triukšmingumas; ašių nusidėvėjimo požymiai, vibracijos atsiradimas, skysčių prasiskverbimo kontrolė | 15 | 6 |  |  |  |
| 3.2. | Kompresoriaus darbingumo, apsaugų patikrinimas elektroninio valdiklio pagalba | 15 | 6 |  |  |  |
| 3.4. | Šaltnešio (vandens, etilenglikolio) kiekio kontrolė manometrų pagalba. Reikalui esant, papildymas | 15 | 3 |  |  |  |
| 3.5. | Vėdinimo–vėsinimo sistemos aptarnavimas (pagal techninio aptarnavimo pasą). Visų darbinių parametrų kontrolė, režimų testavimas, ventiliatorių, kompresorių ir kitų mazgų tvirtinimo kontrolė | 15 | 6 |  |  |  |
| 4. | Seimo I,II,III rūmų šilumos punktų priežiūra ir gedimų šalinimas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Šildymo sistemų sezoninis paleidimas ir oro išleidimas | 3 | 3 |  |  |  |
| 4.2 | Šilumos punktų, šildymo bei karšto vandens sistemų plovimas, šilumokaičių valymas/ praplovimas cheminiu būdu(naudojant tam skirtas priemones, kurios jų neardo) | 9 | 1 |  |  |  |
| 4.3. | Šilumos punktų paruošimas šildymo sezonui, šildymo sistemos praplovimas, hidrauliniai išbandymai, parengiant pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktus | 3 | 3 |  |  |  |
| 4.4. | Šilumos punktų sklendžių ir ventilių priežiūra, jų riebokšlių paveržimas | 201 | 3 |  |  |  |
| 4.5. | Šilumos punktų tiesioginio veikimo karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių ir termorelių patikra | 12 | 3 |  |  |  |
| 4.6. | Šilumos punktų elektroninių šildymo ir karšto vandens temperatūros reguliatorių patikra | 18 | 3 |  |  |  |
| 4.7. | Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių patikra | 18 | 3 |  |  |  |
| 4.8. | Šilumokaičių priežiūra(protėkių pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas) | 9 | 3 |  |  |  |
| 4.9. | Šilumos punktų tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų( manometrų) priežiūra bei jų valstybinė metrologinė patikra | 70 | 3 |  |  |  |
| 4.10. | Šilumos punktų patalpose įrengtų filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas | 7 | 3 |  |  |  |
| 4.11. | Vamzdynų ir armatūros izoliacijos priežiūra bei, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas | 8 | 3 |  |  |  |
| 4.12. | Cirkuliacinių siurblių, šilumokaičių, pavarų, reguliatorių ir kitos šilumos punktų įrangos patikra ir derinimas | 21 | 3 |  |  |  |
| 4.13. | Sistemų valdymo įrenginių funkcionalumo patikrinimas, užduodant naujas valdymo reikšmes jų darbo režimams | 9 | 3 |  |  |  |
| 4.14. | Reguliavimo armatūros veiksmingumo kontrolė, perjungiant į kitus režimus | 71 | 3 |  |  |  |
| 4.16. | Grindų kontūro šilumos reguliuojančios įrangos aptarnavimas (išmontavimas, plovimas, valymas, surinkimas) | 2 | 3 |  |  |  |
| 5. | Iš viso su PVM |  |  |  |  |  |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus paslaugų kiekis val. (36 mėn.)* | 1 mato vnt. įkainis (EUR su PVM) | Suma (EUR su PVM) (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Specialistų darbo valandų įkainiai gedimų šalinimui |  |  |  |  |
| 1.1. | Kondicionavimo sistemų specialisto paslaugos | val. | 400 |  |  |
| 1.2. | Kondicionierių remonto specialisto paslaugos | val. | 400 |  |  |
| 1.3. | Vieno kondicionieriaus montavimo, demontavimo paslaugos | val. | 30 |  |  |
| 1.4. | Oro paruošimo ir ištraukimo sistemų specialisto paslaugos | val. | 300 |  |  |
| 1.5. | Šaldymo mašinų specialisto paslaugos | val. | 300 |  |  |
| 1.6. | Šildymo sistemų, šilumos punktų specialisto paslaugos | val. | 90 |  |  |
| 2. | Iš viso su PVM |  |  |  |  |

* 1 ir 2 lentelėje yra nurodytas preliminarus paslaugų kiekis 36 mėn., tikslus perkamų paslaugų kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikio. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti preliminaraus paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.

3 lentelė

| Bendra (palyginamoji) (1 lentelės 5 punkto ir 2 lentelės 2 punkto suma) pasiūlymo kaina EUR su PVM: |  |
| --- | --- |

Bendra (palyginamoji) pasiūlymo kaina (žodžiais) ..................... EUR su PVM.

Į šią pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi su pirkimo objektu susiję mokesčiai, taip pat PVM (.... %), kuris sudaro ........ EUR.

PASTABOS:

- Kaina nurodoma suapvalinta iki 2 skaitmenų po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis įrašo kainą EUR be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento (jo dalies) pavadinimas |
| --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra informacija, nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje.

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3... | Kiti dokumentai (nurodyti kiekvieno dokumento pavadinimą) |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |