Pirkimų sąlygų,

4 priedas

DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

## Reikalingas OESKV I RLP pastato 1H1/p  atraminių sienučių remontas. Sienutės paveiktos oro sąlygų, fasadinė apdaila - nutrupėjusi, suskilinėjusi, krenta tinkas. Laiptų aikštelės plytelių danga atšokėjusi ir suskilusios.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Techninių specifika-cijų vardinis žymuo | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraminė sienelė Cg |  |  |  |  |  |
| 1 | Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m | m | 12,8 | TS 01 |  |
| 2 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 02 |  |
| 3 | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 02 |  |
| 4 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,01 | TS 02 |  |
| 5 | ## Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 1 | TS 03 |  |
| 6 | ## Drėgnų vertikalių paviršių mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių | 100m2 | 0,5 | TS 04 |  |
| 7 | ## Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui | 100m | 0,92 | TS 05 |  |
| 8 | ## Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0,5 | TS 06 |  |
| 9 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d mažiau 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,4 | TS 07 |  |
| 10 | ## Akmens trinkelių dangos išardymas | 100 m2 | 0,026 | TS 08 |  |
| 11 | ## Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles cemento skiediniu | 100 m2 | 0,02 | TS 08 |  |
| 12 | ## Monolitinių betoninių ištekėjimo padu latakams įrengimas | vnt | 1 | TS 09 |  |
| 13 | ## Anksčiau dažytų durų, vartų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m3 | 11 | TS 10 |  |
| Atraminė sienelė Asg |  |  |  |  |  |
| 14 | ## Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m | m | 12,8 | TS 01 |  |
| 15 | ## Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS 02 |  |
| 16 | ## Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 02 |  |
| 17 | ## Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,02 | TS 02 |  |
| 18 | ## Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 1 | TS 03 |  |
| 19 | ## Drėgnų vertikalių paviršių mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių | 100m2 | 0,45 | TS 04 |  |
| 20 | ## Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui | 100m | 0,87 | TS 05 |  |
| 21 | ## Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0,45 | TS 06 |  |
| 22 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d mažiau 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,4 | TS 07 |  |
| 23 | ## Akmens trinkelių dangos išardymas | 100m2 | 0,026 | TS 08 |  |
| 24 | ## Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles cemento skiediniu | 100m2 | 0,02 | TS 08 |  |
| 25 | ## Monolitinių betoninių ištekėjimo padu latakams įrengimas | m3 | 1 | TS 09 |  |
| 26 | ## Anksčiau dažytų durų, vartų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 6,8 | TS 10 |  |
| 27 | ## Pašto dėžučių pakabinimas (PRITAIKYTA GESINTUVO NUĖMIMUI IR UŽDĖJIMUI) | vnt | 1 | TS 11 |  |
| Atraminė sienelė Nr.3 |  |  |  |  |  |
| 28 | ## Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m | m | 12,8 | TS 01 |  |
| 29 | ## Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,04 | TS 02 |  |
| 30 | ## Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 02 |  |
| 31 | ## Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,04 | TS 02 |  |
| 32 | ## Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 1 | TS 03 |  |
| 33 | ## Drėgnų vertikalių paviršių mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių | 100m2 | 0,5 | TS 04 |  |
| 34 | ## Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui | 100m | 0,92 | TS 05 |  |
| 35 | ## Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0,5 | TS 06 |  |
| 36 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d mažiau 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,4 | TS 07 |  |
| 37 | ## Akmens trinkelių dangos išardymas | 100m2 | 0,026 | TS 08 |  |
| 38 | ## Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles cemento skiediniu | 100m2 | 0,02 | TS 08 |  |
| 39 | ## Monolitinių betoninių ištekėjimo padu latakams įrengimas | m3 | 1 | TS 09 |  |
| 40 | ## Anksčiau dažytų durų, vartų metalinių paviršių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 4,2 | TS 10 |  |
| 41 | ## Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,07 | TS 12 |  |
| 42 | ## Batų valymo grotelių su rėmų demontavimas | vnt | 1 | TS 13 |  |
| 43 | ## Batų valymo grotelių su rėmų montavimas | vnt | 1 | TS 13 |  |
| 44 | ## Gelžbetonio pakopų remontas, užtaisant dideles išmušas | vnt | 6 | TS 14 |  |
| 45 | ## Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių 20mm storio įrengimas paduodant rankiniu būdu | 100m2 | 0,07 | TS 15 |  |
| 46 | ## Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 330x330mm, kai siūlių plotis iki 8mm | m2 | 7 | TS 16 |  |
| Atraminė sienelė Nr.4 |  |  |  |  |  |
| 47 | ## Ugniasienių ar parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m | m | 9,8 | TS 01 |  |
| 48 | ## Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,02 | TS 02 |  |
| 49 | ## Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 100vnt | 0,01 | TS 02 |  |
| 50 | ## Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas | 100vnt | 0,02 | TS 02 |  |
| 51 | ## Išorės apšvietimo šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas | vnt | 1 | TS 03 |  |
| 52 | ## Drėgnų vertikalių paviršių mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių | 100m2 | 0,5 | TS 04 |  |
| 53 | ## Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui | 100m | 0,96 | TS 05 |  |
| 54 | ## Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0,5 | TS 06 |  |
| 55 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d mažiau 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 5 | TS 07 |  |
| 56 | ## Akmens trinkelių dangos išardymas | 100m2 | 0,026 | TS 08 |  |
| 57 | ## Betono trinkelių grindinio atstatymas, užpilant siūles cemento skiediniu | 100m2 | 0,02 | TS 08 |  |
| 58 | ## Monolitinių betoninių ištekėjimo padu latakams įrengimas | m3 | 1 | TS 09 |  |
| 59 | ## Pašto dėžučių pakabinimas (PRITAIKYTA VĖLIAVOS LAIKIKLIO NUĖMIMUI IR UŽDĖJIMUI) | vnt. | 1 | TS 11 |  |
| Stogelis |  |  |  |  |  |
| 60 | ## Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių, kurių d mažiau 50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 14 | TS 10 |  |
| 61 | ## Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais | 100m2 | 0,0375 | TS 06 |  |
| 62 | ## Pagrindų arba dangų plovimas ir valymas mechanizuotu būdu | 100m2 | 1 | TS 17 |  |
| Šiukšlės |  |  |  |  |  |
| 63 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3 | TS 18 |  |
| 64 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 3 | TS 18 |  |