INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

VIEŠOJO PIRKIMO „ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ TELEKOMUNIKACIJŲ ĮRANGA NR. 1“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Konkurso dalyviams            

                      



   2025-06-17   
DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO
2025 m. birželio 13 d. Infrastruktūros valdymo agentūra Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Elektroninių apsaugos sistemų telekomunikacijų įrangos Nr. 1 (Nr. 3189006) atvirą konkursą, kuris vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/.
Atsižvelgiant į tai, kad iš konkurso dalyvio buvo gautas klausimas dėl Elektroninių apsaugos sistemų telekomunikacijų įrangos Nr. 1 pirkimo dokumentų paaiškinimo, Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi  Pirkimo dokumentų 9 p. pateikia atsakymą į tiekėjo klausimą: 
* Klausimas (kalba netaisyta): 
	

	“Sveiki, nagrinėdamas pirkimo techninę specifikaciją, turime keletą pastabų.
1. Pagal 2.1. punktą dauguma eilučių aprašytas CISCO Catalyst C9200L-24P-4G-E, tačiau pagal sekančius kriterijus: Virtualūs tinklai (VLAN): iki 4094 VLAN ID palaikymas; Komutavimo našumas: ne mažesnis kaip 120 Gbps; Persiuntimo našumas: ne mažesnis kaip 90 Mbps, atitinka tik C9200-24P +. Ar paskutiniai reikalavimai įrašyti per klaidą, ar tai yra būtina sąlyga?
Ar Jums tikrai pakanka "Network Essentials" licencijos?”




  Atsakymas: Pirkimo sąlygų 2.4 p. nurodyta, kad „<...> Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.“
Informuojame, kad Perkančioji organizacija neriboja tiekėjų galimybės siūlyti ne prastesnių ar geresnių parametrų įrangos, bet siūlomas komutatorius turi atitikti ne prastesnius parametrus, nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Perkančiajai organizacijai pakanka “Network Essentials” licencijos.

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA
*– Tiekėjo pateikto klausimo tekstas neredaguotas. 
