## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis 36 mėnesiams | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Interferentiniai sraigtai kelio sąnario kryžminių raiščių plastikai | Sterilioje pakuotėje. Kanuliuoti, su žemo profilio užapvalinta galvute, sraigto sriegis bukas. Prailgintas sriegis iki distalinio sraigto galiuko, palengvinantis sraigto įsriegimą į kanalą. Cheminė sudėtis: micro TCP ( mikro tri-kalcio fosfatas 0 tolygiai integruotas į 96L/4D PLA tirpstantį polimerą. Sraigtai kanuliuoti minimaliai, komplektuojami su sraigtą nukreipiančiaja spyruokliuojančia nitinolio viela. Sraigtų išmatavimai: skersmuo nuo 5 mm iki 6,5 mm ( dydžiai kas 0,5 mm, ne mažiau 4 dydžių ). Ilgis nuo 20 mm iki 30 mm ( dydžiai kas 5 mm ); skersmuo nuo 8 mm iki 11 mm ( dydžiai kas 1 mm, ne mažiau 4 dydžių ). Ilgis nuo 20 mm iki 35 mm ( dydžiai kas 5 mm). Sraigtams įsukti atsuktuvas su automatine rankena - 2 vnt. Sriegiklis - 2 vnt. | vnt. | 200 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 33140000-3
|  | Viso: |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0