Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

| Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS (Nr. 9742-6)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025- - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bendrieji reikalavimai: 2.1. Visos įsigyjamos prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nuostatų reikalavimus, o asmens apsaugos priemonės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmens apsaugos priemonių reikalavimus. Visi gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. 2.1.1. Sustiprinti chirurginiai medicininiai chalatai, dydis: L (2 pirkimo dalis) turi atitikti standarto LST EN 13795 1-3 dalies reikalavimus arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą. 2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). 2.3. Vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais - žr. Pirkimo sąlygas 8 p. “Pavyzdžių pateikimas”, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui, adresu: Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimų sąlygų reikalavimų. 2.4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų. 2.5. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius. 2.6. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Pirkimo dalies Nr. |  | Techniniai reikalavimai | Matavimo vienetas |  |  | Maksimalus kiekis 6 mėn. |  |  |  | Matavimo vieneto fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  | Suma EUR, be PVM** (6=4*5) |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |  |  |
| 1-os pirkimo dalis: Kepurė beretės formos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. vienkartinio naudojimo; |  | Vnt. |  |  | 75.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. iš neaustinės medžiagos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. be latekso, be formaldehido; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. dengia plaukuotą galvos dalį ir tampriai priglunda prie kaktos; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. pralaidi orui, neskatina prakaitavimo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. tinka naudoti operacinėse (tinka vyrams ir moterims); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. kepuraitės kraštas apjuostas gumele, kuri turi būti patvari, neišsitampanti, neplyštanti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. kepurės dydis universalus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui : ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-a pirkimo dalis: Sustiprinti chirurginiai medicininiai chalatai, dydis: L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. Dydis L |  |  | Vnt. |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Vienkartinis, sustiprinta papildoma apsauga nuo drėgmės krūtinės srityje ir rankovėse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sterilus (turi būti pažymėta simboliu ant pakuotės) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Pagamintas iš neaustinės medžiagos, pralaidžios orui, bet nepralaidžios skysčiams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Chalato rankogaliai elastingi, gerai priglundantys prie riešo, pagaminti iš poliesterio (arba lygiavertės medžiagos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Chalato nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi lipduku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Chalatai supakuoti po 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Pakuotėje turi būti nurodyta pakuotės atidarymo vieta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui : ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus***? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

***Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

____________________________________________                                   	  _____________________                            _____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )		    (vardas pavardė)			(parašas)